 云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目                445302-202010-111001-0037

 云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 
招

标

文

件

采购编号：445302-202010-111001-0037
广东晓君招标采购代理有限公司
2020年11月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区教育局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 (招标编号：445302-202010-111001-0037)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1.项目名称： 云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 
2.项目预算金额：1,832,966.00元
3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市云城区财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及售价
1.报名时间：2020年11月6日至2020年11月12日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。
4.供应商须在规定报名时间内到代理机构现场报名并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）
4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。
5.售价：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2020年11月26日下午14：00~14：30（北京时间）

2.投标截止时间：2020年11月26日下午14：30（北京时间）

3.开标时间：2020年11月26日下午14：30（北京时间）
4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区教育局
采购人地址：云浮市云城区教育路
2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：陈先生  

采购项目联系人电话：0766-8833001  
七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
    根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2020年11月5日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  资金来源：财政预算安排资金。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年5月-2020年10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件接受进口产品投标的设备已通过专家论证。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明或年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其资格的文件复印件或其他证明文件；
如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万陆仟元整（¥36,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445302-202010-111001-0037] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445302-202010-111001-0037
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式。
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(公章)：                   授权代表签字(公章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区财政局政府采购管理股 

地  址：解放中路38号
电  话：0766-8825834
邮  编：527300 

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

招标代理费

成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

 合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

招标代理费以人民币支付。

招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

招标代理费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章
投标价格不是固定唯一的
存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

投标有效期不足90天

投标报价超出预算（预算价：1,832,966.00元）

不满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求

有其它未实质性响应招标文件的要求
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区教育局

	3
	1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年5月-2020年10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

（5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万陆仟元整（¥36,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金


附表一：

云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 （445302-202010-111001-0037）《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 （445302-202010-111001-0037）《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：1,832,966.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 （445302-202010-111001-0037）

技术商务打分表
                                                                                                            评委签名：           

	                                                                                              投标单位     
 评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比：
1.目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项为优得5分；
2.目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项为良得3分；
3.目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项不准确为差得1分。
	5
	
	
	

	技术参数和性能指标响应程度
	投标产品完全满足本文《用户需求书》的所有指标得50分；

1.不带“▲”项，每不满足一项扣1分，扣完为止。
2.带“▲”项，每不满足一项扣2分，扣完为止。
备注：如用户需求书中明确要求证明材料的，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
无提供或其他不得分。
	50
	
	
	

	项目实施方案
	根据投标人项目实施方案进行综合评分，包括但不限于安装方案、进度安排、供货期等情况评价进行综合横向对比：

人员安排合理、进度计划满足项目要求、供货期等情况满足或优于项目要求的为优得5分；

人员安排基本满足、进度计划符合项目要求、供货期等情况基本满足项目要求的为良得3分；

人员安排不合理、进度计划基本适合项目要求、供货期等情况内容不详尽为差得1分。

不提供或提供不全的不得分。
	5
	
	
	

	质量保证措施
	根据投标人质量保证措施、针对性、可行性情况进行评价（不提供的不得分）：

1.质量保证措施详细具体、针对性强、合理可行为优，得5分；

2.质量保证措施基本完整、有一定针对性、可行性为良，得2分；

3.质量保证措施不完整、缺乏针对性、可行性为差，得1分。

不提供或提供不全的不得分。
	5
	
	
	

	售后服务方案
	根据投标人售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施等进行综合横向对比

售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施优于项目要求为优得5分；

售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施响应项目要求为良得3分；

售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施基本满足项目要求为差得1分。不提供或提供不全的不得分。

不提供或提供不全的不得分。
	5
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3.以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

项目概况
项目名称：云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目
项目预算金额：1832966.00元
二、采购项目清单及技术要求
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	多功能室
	间
	1

	2
	电教室
	间
	1

	3
	体育馆
	间
	1


	多功能室

	一、六机位精品录播教室设备（核心设备）

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	4K录播一体机
	1.为保证系统的安全稳定，要求录播主机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。
▲2.要求录播一体机支持4K合成HDMI输出,支持RTSP/SIP多协议互动,支持POC摄像机接入。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
3.为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。
4.要求设备高度≤1U，采用≤24V供电。
5.为便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态，要求主机前面板配置≥2.2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。
▲6.要求支持≥6路高清SDI输入接口，支持≥2路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥1路YPBPR输入接口。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
7.要求支持≥3路高清视频输出接口,其中≥2路HDMI输出， ≥1路VGA输出。
8.要求支持≥2路幻象电源麦克风接入，≥3路立体声线路接入。≥4路线路输出，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。
▲9.要求支持≥8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422控制协议。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
10.为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机前置USB接口≥4路，其中支持≥2路USB 2.0和≥1路USB 3.0接口。
11.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口。
12.存储：标配≥2TB硬盘，可实现≥7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。
▲13.要求支持≥6路SDI接口均支持POC摄像机接入，支持≥6路SDI信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
▲14.要求产品采用耐腐蚀技术处理，产品通过盐雾腐蚀试验，试验时间不小于48小时。需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证。
15.要求所投产品具有国家强制性产品3C认证证书。（提供证书复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	2
	嵌入式录播系统
	1.为确保系统可靠性，要求采用嵌入式Linux操作系统设计，拒绝Windows系统。
2.要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。
3.要求支持直播、录制、导播、点播以及系统设置等功能。
▲4.要求具有视频预监功能，支持≥9路高清视频的实时预览显示。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
▲5.视频编码格式：支持H.264视频编码，录制视频格式支持MP4。视频编码码流最小≤32Kbps、最大≥16Mbps，视频编码码流支持≥19档调节。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
6.要求支持AAC音频编码，音频采样率至少支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。
▲7.要求支持≥1+6路1080P@30Hz音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），支持独立保存≥7路视频。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
8.要求至少支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/SIP等协议。
9.要求支持多码流录制功能，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。
10.要求内置≥4点MCU功能，无需单独配置MCU主机。
11.支持通话带宽设置功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能。
12.要求支持手动导播与自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。
▲13.要求支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
▲14.要求支持视频画面叠加与组合，支持双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼等≥12路切换特效。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
15.要求主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。
▲16.要求系统支持预置位设置功能，每路摄像机支持≥8个预置位设置，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
▲17.要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
18.要求支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。
▲19.要求支持在导播过程中添加字幕，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
▲20.要求系统支持添加台标、自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。(需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能)
21.要求支持自动修复功能。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。
	套
	1

	3
	高清云台摄像机（全景）
	一．产品参数要求：
硬件部分：
1.图像传感器： 采用≥1/2.7英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。
2.视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps～ 8192Kbps。
3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。
4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。
5.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。
6.光学变焦：≥12X; 镜头不少于f3.5mm～42.3mm, F1.8～F2.8。数字变焦：≥16X。
7.信噪比: ≥55dB。
8.水平视场角: 不低于72.5°～6.9°;垂直视场角: 不低于44.8°～3.9°。
9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69.9°/s。
10.快门: 不低于1/30s～1/10000s。
11.图像冻结: 支持。
12.供电: ≤DC12V。
13.预置位数量: ≥255个。
14.视频码流: 支持主码流.辅码流。
15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。
16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿.拉毛现象。
17.集合定点看全景.动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。
18.高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。
19.网络接口： ≥1路RJ45。 
20.其它接口： ≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。
21.功耗：最大功率≤12W。
22.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
软件部分：
1.要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3.要求支持曝光模式设置功能，包括自动.手动。
4.要求支持抗闪烁频率.动态范围.光圈参数设置。
5.要求支持自动白平衡设置功能，红.蓝增益可调。
6.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D.3D降噪。
7.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度.对比度.色调.饱和度。
8.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制.预置位设置与调用.焦距调节等。
二.其他要求：
1.需有CNAS.CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能。
▲2.要求产品采用耐腐蚀技术处理，需CNAS.CMA机构认可的权威实验室出具的盐雾检测报告为佐证，检测时间不小于48小时，样品外观.各金属件都应无锈蚀痕迹。
▲3.为确保产品耐高低温性能，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作，需有CNAS.CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，检测时间不小于8小时。
	台
	3

	4
	高清云台摄像机（特写）
	硬件部分：
1.图像传感器： 采用≥1/2.7英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。
2.视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps～ 8192Kbps。
3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。
4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。 
5.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。
6. 光学变焦：≥20X; 镜头不少于f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8～F2.8。数字变焦：≥16X.
7.信噪比: ≥55dB。
8. 水平视场角: 不低于60.7° ~ 3.36°;垂直视场角: 不低于34.1° ~ 1.89°。
9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69.9°/s。
10.快门: 不低于1/30s～1/10000s。
11.图像冻结: 支持。
12.供电: ≤DC12V。
13.预置位数量: ≥255个。
14.视频码流: 支持主码流.辅码流。
15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。
16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿.拉毛现象。
17.集合定点看全景.动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。
18.高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。 
19.网络接口： ≥1路RJ45。 
20.其它接口： ≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。
21.功耗：最大功率≤12W。
22.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
软件部分：
1.要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3.要求支持曝光模式设置功能，包括自动.手动。
4.要求支持抗闪烁频率.动态范围.光圈.快门参数设置。
5.要求支持自动白平衡设置功能，红.蓝增益可调。
6.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D.3D降噪。
7.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度.对比度.色调.饱和度。
8.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制.预置位设置与调用.焦距调节等。
	台
	3

	5
	图像跟踪一体机
	1.为确保设备稳定运行，要求图像跟踪一体机为独立设备，专机专用。拒绝采用录播主机与跟踪主机一体化设计方式、双目摄像机跟踪方式、电子云镜摄像机跟踪方式等。
2.应集教师跟踪，学生定位，板书定位，导播切换策略于一体。
3.要求采用图像跟踪技术，辅助定位摄像机安装高度不低于2.2米，以防学生损坏。
4.视频输入接口：≥4路SDI接口。
5.云台控制口：≥4路RS-232复用云台控制端口(PTZ)。
6.通讯端口：≥1路console接口。
7.网络接口：≥2路千兆网络接口。
8.支持≥4路USB接口。
9.音频接口：≥1路LINE IN，≥1路LINE OUT。
10.要求图像跟踪一体机采用≤12V供电。
为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
	台
	1

	6
	图像跟踪系统
	1.要求系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。
2.要求系统可实现学生起立时摄像机自动定位。
3.要求系统实现跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换VGA图像到主播画面。
4.要求采用全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。
5.多模块智能分析系统：系统实现对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像。
6.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。
7.为满足学校师生以及督导、教研人员的各种观看习惯与要求，应支持教师检测跟踪功能，并具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，并支持两种模式之间一键切换。
8.支持抗干扰模式，要求可根据现场情况人工添加屏蔽区域，避免其他活动对正常教学产生影响，适用于复杂教室环境和授课过程。为保证灵活性，要求支持≥15路不规则屏蔽区域添加功能。
9.支持切换规则定制，精确调整切换时间。
10.支持教师人脸检测，兼容教师身高自适应功能，使教师镜头始终处于拍摄的合适位置，保证合理构图。 
11.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。
12.开放http协议请求，便于整合管理平台。
13.要求板书摄像机采用伴随式跟踪方式，教师写板书实时跟踪拍摄，拒绝采用枪机固定拍摄。
14.要求支持学生巡视定位功能，可以全自动扫视每个学生的特写镜头；配合录播一体机可以实现学生随堂视频录制，方便教师课后了解学生学习状态。
15.为便于未来教室、翻转课堂等新的教学模式的应用，系统要求支持扩展操作台、板书检测、学生巡视全自动跟踪定位拍摄等模式设置。
▲16.系统应集成教师人脸识别身份认证系统，要求具有人脸识别功能，可以添加特写视频流，设置云台摄像机景位，系统可以根据教师身高调整景位。(需有国家信息中心软件评测中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
▲17.系统应集成教师人脸识别身份认证系统，要求具有人脸识别功能，身份认证教师用户添加，教师站在画面内系统进行人脸检测后，添加相应的教师名称。(需有国家信息中心软件评测中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
	套
	1

	7
	跟踪半球
	1.图像传感器：≥1/3 CMOS，像素：≥PAL:648(H)*512(V)；不少于NTSC:510(H)*492(V)
2.清晰度：≥600TVL
3.最低照度：≥0 .5LUX/F1.2
4.信噪比：≥48db 
5.信号制式：≥PAL/NTSC
6.同步系统：内同步
7.快门速度：1/50 (1/60) ~1/100, 000 sec
8.视频输出：BNG1.0VP-P/75Ω
9.电源：≤12V
镜头：≥2.8MM
	台
	4

	8
	数字音频矩阵
	音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入≥8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。
1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。
2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。
3.音频输出：≥4路线路输出。
4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。
5.采用高速DSP处理芯片≥64bit处理内核。
6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
7.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
8.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
9.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
10.全功能矩阵混音功能。
11.支持LAN多用途数据传输及控制端口。
为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
	台
	1

	9
	指向性话筒
	1.单体:背极式驻极体。
2.指向性:心型指向/超心型指向。
3.频率响应:50Hz-16kHz。
4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。
5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。
6.负载阻抗:≥1000Ω。
7.使用电压:48V幻象电源。
8.清晰的人声拾音。
9.幻象电源供电方式。
10.内置晶体管放大器。
11.配弹簧传输线。
连接端：XLR三针公卡侬。
	支
	6

	10
	桌面式触摸面板
	1.采用≥7英寸触摸式控制面板，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用。
2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作。
3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。
4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择。
5.支持一键开启，与一键关闭的操作。
6.支持对摄像机进行预置位选择。
7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
	台
	1

	11
	组合式键盘
	1.系统采用积木式拼接结构，集导播界面显示、三维控制摇杆、切换键盘于一体，根据不同需求可灵活拼接。
2.为便于导播控制，键盘内置≥10英寸液晶显示屏，可实时显示本地导播预监画面（拒绝采用IE远程导播方式），并实现一键式触摸控制视频切换、开始录制、停止录制、直播控制、画面布局等导播功能，可单独使用，完成导播控制。
3.支持直播按键≥6个；备播按键≥6个。
4.支持画面布局、台标按键≥5个。
5.录制导播功能按键≥6个，包括：开始、暂停、停止、自/手、直播、VGA锁定等。
6.配有控制摇杆，可快速控制摄像机画面的上下左右、推拉摇移。并可锁定焦距防止误操作。
7.可通过切换杆对主备播画面进行切换。
8.可通过CUT切换按键进行无特效切换。
9.可通过TAKE切换按键进行特效切换。
10.支持快速调用摄像机预置位设置与调用，最高支持255个。
11.支持不同波特率及地址位调节，用于控制摄像机；
12.具备声音大小调节功能。
13.接口：≥2路RS232/485接口、≥1路VGA、≥3路USB接口、≥1路RJ45。
14.支持12v供电和USB供电系统。
为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
	台
	1

	12
	时序电源控制器
	1.单路功率≥15A 220V/AC。
2.最大功率≥30A。
3.电源接口：要求具有≥8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯。要求≥1路LOOP OUT, ≥1路INPUT。
4.要求支持≥3种开关方式，包括手动开关、RS232等。
5.采用金属外壳，机架式安装。
为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
	台
	1

	13
	音箱
	1.额定/峰值功率：≥60W/120W             
2.额定阻抗：     ≥8Ω                                                                                                               
3.特性灵敏度：  ≥88dB /w/m 
4.输出声压级：  ≥113dB/W/m(Continues)， ≥120dB/W/m(Peak) 
5.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz                                                                                                             6.辐射角度（H×V）：  ≥90°×50° 
7.扬声器单元：       LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1
	只
	2

	14
	功放
	1.线路输入灵敏度：-10dB
2.话筒输入灵敏度：-34dB
3.频率响应：20Hz~20KHz（+1 ~ -4dB）
4.额度输出功率：≥2×60W
5.信噪比：≥80dB
6.失真度：不大于0.8％
额定电源电压：交流220V/50Hz
	台
	1

	15
	资源管理平台
	1.个人空间系统：
为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教师管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。
2.在线编辑系统：
(1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作。 
(2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。
3.教研管理系统：
(1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。
(2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。
(3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。
4.数据统计系统：
平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。
5.权限管理系统：
提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。
6.流媒体直播系统：
(1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。
(2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。
7.流媒体点播系统：
(1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。
(2)点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。
(3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。
(4)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。
(5)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、文字实时互动交流、语音点评等。
8.后台管理系统：
(1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。
(2)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。
(3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。
(4)为了有效防止不当言论，要求平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。
(5)为了便于区域平台的融合共享，要求系统具有联校管理功能模块。
(6)强制播放功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。
9.教务管理功能：
(1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。
(2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。
10.校长评估功能：
可以为教研组提供实时的监看校内所有的高清录播教室的授课情况，利用网络教研开展教学督导工作，强化教育教学管理，加强教学质量监控，提高教师教学水平。
(1)支持用户对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。
(2)支持从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。
(3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。
(4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。
(5)支持查看服务器状态，包含正在直播数，正在录制数以及可用数。
11.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。
12.提供教务管理平台软件著作权证书（提供复印件加盖厂家公章）
13.提供校长评估系统软件著作权证书（提供复印件加盖厂家公章）
	套
	1

	16
	服务器
	1.CPU类型:不低于六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz
2.处理器描述:不低于六核Intel Xeon，12线程
3.网络接口：1Gb以太网适配器
4.内存大小：≥16GB，最大支持128G内存
5.硬盘容量：≥4TB
硬盘类型：SATA3.5英寸非热插拔企业级硬盘
	台
	1

	17
	双屏智慧黑板
	一、智慧黑板整体：
1.正面显示为两块拼接而成的黑板，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用无尘粉笔书写。
2.产品支持手势识别功能，手势触控后，显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，再次手势触控识别时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写
3.产品整体尺寸：宽:≥4000mm ，高:≥1200mm ，厚:≤90mm
4.支持白板水笔书写功能，无尘粉笔书写功能4.要求支持双系统：Android、Windows双系统，当其中一个系统出现异常时，可切换至第二系统，保证教学不受影响。
5.要求支持实时监看主机温度，便于了解设备的运行状态。 
6.要求支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。
7.为便于老师操作，要求产品前置控制按键，数量≥7个，分别为一体机开关、音量减、音量加、主页、菜单、一键锁屏、一键节能等。
8.为更好的辅助教学，要求产品具备≥2路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取。
9.为便于连接外部设备，要求产品具备≥1路前置USB触控输出接口。
10.为便于连接外部设备， ≥1路前置HDMI高清输入接口。
11.为便于产品升级维护，要求智慧黑板的主板模块、电脑模块均采用开放式拔插结构设计。
12.接口要求：≥1路RS232 IN，≥1路VGA IN, ≥1路AUDIO IN, ≥1路 HDMI IN, ≥1路TOUCH, ≥1路 MIC IN ，≥1路 LAN IN, ≥1路安卓升级USB接口。
13.要求产品内置喇叭，喇叭采用音腔前出设计，确保音质清晰真实。功率≥2×10W, 立体声、双声道、高保真。
14.采用液晶显示屏对比度≥1200:1，亮度≥450cd/㎡，可视角度≥178°，响应速度≤8ms。
▲15.要求触摸有效识别≤5毫米。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
16.要求产品采用投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验。
▲17.要求产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
18.触控功能与传统书写功能瞬间切换，要求切换响应速度≤2s。
19.要求产品内置中控触摸菜单，中控触摸菜单可以将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无需物理按键，且在任意显示通道下均可在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。
20.要求支持PC信号源模式下，实现窗口一键下移功能，便于不同身高的人员操作使用。 
21.要求支持放大镜功能，便于教师对知识点放大展示，供学生清晰观看学习。
22.要求支持锁屏功能，可对显示界面一键锁定，并且支持被授权人员凭密码解锁。 
23.要求支持HDMI、VGA、window、Android等多种信号源输入选择。
▲24.为保障使用者的人身安全，要求屏幕采用防眩光钢化玻璃，使用≥1.3Kg钢球，在≥2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损坏，功能无异常。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
25.要求智慧黑板的钢化玻璃硬度≥7H，耐磨防划伤
26.为保护使用者的视力，要求产品具有防蓝光设计，光生物安全（防蓝光），无危害。
27.为确保使用者的安全，要求产品具有防爆功能，破碎不能溅出伤人。
28.要求产品防尘防水，至少满足IP43防护等级要求。
29.为保证产品的耐腐抗老化性能，要求产品金属外壳采用耐腐蚀技术处理，需CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的盐雾检测报告为佐证，试验时间不小于48小时，样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。
30.为确保产品使用的持久性和耐高低温性能，智慧黑板的纳米触控模组应采用耐高低温技术处理，能承受低温-20℃～高温60℃的试验，需CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，试验时间不小于120小时。

二、智慧黑板软件系统
1.要求主工具条简单实用，只显示老师最常用的画笔、板擦、漫游、撤销、翻页和新建页。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
2.要求支持扫描二维码直接下载和分享课件。
3.要求支持多人同时书写，互不影响。不论是笔迹、图片、图形都可以实现任意部分的擦除。
4.要求支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而随时改变。
5.桌面模式下可以使用白板的所有工具，桌面模式下支持工具条最小化成一个按钮。
6.要求支持将白板外的任意文件截图发送到白板，并对截图内容进行讲解和批注。
7.要求支持单窗口下，全屏中英文、数字的混合智能同时识别（拒绝采用分页及切换不同输入法选择方式），默认识别字体为微软雅黑。支持擦除文字，如：中国China总面积约960万平方千米。识别的文字支持修改字体和字号。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
8.资源访问需支持多种渠道，要求支持从本地素材库一键拖拽资源到白板中；也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中。
9.要求支持智能录制微视频和课堂内容，保存到本机上并可一键上传教育云教师空间。
10.要求支持一键切换学科模式，对应的背景主题、学科工具、资源素材、自动切换到对应学科。
11.要求支持公式和图形的智能识别，公式识别：如ax²+bx+C=0等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，如三角形、五角星等。
12.要求支持备授课两种模式，备课模式下老师可根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，如渐变、擦除、百叶窗等特效，还能设置动画进入或退出的速度和方式
13.要求书写笔包括硬笔（普通笔）、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、激光笔、文本输入等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
14.要求板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。
15.要求多点书写：支持不少于10人同时书写，并能达到流畅书写。
16.要求软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、化学、英语、物理和生物等6类学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。
17.要求图形输入支持多种方式，可以从菜单中快速选择二维和三维图形；可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线，并且能标注角度、半径和长度；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
▲18.office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
19.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能。并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置。
20.要求提供相关学科的教学辅助工具，服务方便于教师的课堂教学。如：提供直尺、三角板、圆规、量角器，同时可以在这些几何工具的辅助下画直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括田字格、作文纸等。(需有CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章）
21.要求提供矩形、三角形、椭圆形、梯形、虚线、箭头、任意三角形、任意多边形等多种图形的绘图功能，并能随意设置图形颜色，给图形填充不同的颜色，大小调整、旋转、删除、复制、层级等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹、进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑。
22.要求提供立方体、三棱锥、四棱锥、圆柱体、圆锥、圆台、球体、半球体、二面体等立体图形的绘制工具。

三、学堂教育管理系统
▲1.软件界面：要求软件能够实现资源中心、录播课堂、智慧课堂大数据中心、常用工具、收藏夹、应用市场功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
2.资源中心：
（1）.要求软件能够实现数字教材资源、云端资源，资源内容为动画视频，至少覆盖小学数学、小学语文、小学思维训练、初中数学、初中物理、初中化学、高中物理、高中数学、高中化学各年级的多个学科课程功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（2）.要求软件能够实现小学语文包括古诗词资源，根据不同年级归类，诗词资源内容时可根据不同历史时期分类，包括初唐、盛唐、中唐、晚唐、北宋、南宋、元代、先秦两汉、魏晋南北朝、明清等，同时可呈现不同时期的著名作者、代表作品及其创作风格功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
3.精准备课系统
（1）.要求软件能够实现云技术，备课资源能够云端存储，教师能够在线查看和编辑备课资源，备课不受时间空间限制功能。
（2）.要求软件能够实现根据教材章节自动给教师匹配的完整备课包，备课包设计了一堂课程的完整教学活动和教学活动需要的资源素材，备课包内容覆盖了课前、课中、课后全场景教学环节，课前包含学生预习的学案以及自我检测的试题，课中包含了课上要用的课件、微课以及课堂练习，课后包括课后作业，对于课中资料，老师可以一键发布到课程表，上课时老师启动大屏端的白板软件就能自动获得此课中资料，老师可以对备课包进行二次编辑功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
▲（3）.要求软件能够实现备课时，老师可以从云端选取备课素材，云端资源包括个人资源，校本资源和公共资源，添加云端资源时按老师当前课程对应的章节和知识点智能推送相应的课件、学案、微课、试题和试卷；同时支持老师上传本地资源。老师在组卷的过程中，不仅支持从题库、错题集中选择试题，而且可以根据老师对试卷的个性化需求，系统自动智能组卷功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（4）.要求软件能够实现历史备课支持按章节、知识和时间三个维度查找，支持查看每一节课的课前、课中、课后资料、试题、试卷功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（5）.要求软件能够实现支持集体备课，教师分享备课内容给其他教师，被分享教师有权选择接受或拒绝，接受后可以进行二次编辑功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
4.系统参考课程包
（1）.要求软件能够实现提供基于整册书，同步到每课时的参考课程包，每课时的课程包内容涵盖课前预习、课中授课和课后作业，包括不限于参考教案、与教案配套的课前预习任务、课中授课课件、课堂例题和练习题、课后配套作业等，课程包自动匹配到教师备课空间，教师可以直接引用其中任意模块的内容进行教学，支持教师进行二次编辑，教案内容至少包含以下教学环节：教学目标、教学重点、教学难点、教学准备、教学步骤、板书设计和教学反思功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（2）.要求软件能够实现课程包中的内容可以发布到老师课程表的某节课或多节课功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（3）.要求软件能够实现课程包内容支持老师二次编辑，其中可以对课程内容删减或新增，可以通过云端、我上传的、我收藏的和本地资源在课程包中新增课件、教案、微课、试题和试卷等，并且修改后的个性课程包最后会沉淀为优质校本资源功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（4）.要求软件能够实现课程包支持老师分享给同年级的其他教师，被分享的教师有权接收或拒绝，接收的教师能进行二次编辑功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
5.校本资源数字化结构化入库
（1）.要求软件能够实现支持老师上传和分享自己的资源，包括课件、教案、学案、试卷、素材、视频、微课等。并对资源进行了颗粒化处理,资源按照学段、科目、版本、分册的章节目录以及各学段、科目的知识点目录，进行快速检索，通过最新、最热，各种不同维度快速查找。用户可以对每个资源进行阅读、下载、收藏和点赞功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（2）.要求软件能够实现老师上课的讲解视频能通过大屏一键上传到校本课程库和老师备课中心，支持按章节、知识点和备课的课程系统等维度快速查找功能。
（3）.要求软件能够实现导入的练习册自动呈现在老师和学生的个人空间，支持按章节查看对应试题。批量导入练习册中的试题需支持自动结构化入库到校本题库中，支持按章节、知识点、题型、难易度筛选试题，方便预习、课中、课后和考试等场景直接调用使用功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
6.录播课堂
▲（1）.要求软件能够实现录播课堂功能，对课堂上的录播设备进行控制、监看和管理，实时掌控录播设备的运行状态功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（2）要求软件能够实现显示当前录制课程的标题、主讲人、视频信息、文件空间和录播设备IP地址功能。
（3）要求软件能够实现显示主播画面的同时，还可以显示其他资源画面功能。
（4）要求软件能够实现实时监控音视频录制状态，以及录制的开启、暂停、停止、直播、手/自动和视频管理功能。
▲（5）要求软件能够实现导播控制功能，至少包括画面布局设置、台标、片头片尾、字幕/特效、云台管理、音量设置、互动设置功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
（6）要求软件能够实现实时开启直播，可实时显示直播二维码，手机端可实时扫描二维码观看直播功能。（需有信息产业信息安全测评中心出具的测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，提供报告复印件并加盖厂家公章）
7.常用工具:要求软件能够实现支持添加常用工具，包括office、邮件、PS等第三方系统工具功能。
8.收藏夹:要求软件能够实现支持用户添加收藏夹功能，包含网页链接、快捷方式链接功能。
9.应用市场:要求软件能够实现支持应用市场功能，应用市场中可以添加不同厂家的官方网站功能。
	台
	1

	18
	OPS配置
	1.电脑采用OPS插拔式架构，可维护、插拔式结构设计。
2.处理器：配置不低于Intel Core I5八代处理器；内存：≥8G；硬盘：≥128G-SSD 固态硬盘。
3.电脑具有物理还原按键，支持一键还原功能。
4.具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个（其中USB 3.0≥3个），Rj45≥1个。
5.内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线，确保无线信号的稳定性。
	台
	2

	二、录播室部份

	序号
	类别
	分项内容
	单位
	数量

	1
	录播时钟
	LED时钟
	套
	1

	2
	LED显示屏
	LED电子显示屏
	套
	1

	3
	多媒体讲桌
	规格： 800*600*940（长宽高）MM。
1讲桌主体材料采用0.8-1.0mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。
2工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
3讲桌桌面采用木质耐划台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观。
4讲桌上下层采用分体式设计，键盘托架采用抽拉式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，讲台所有部分一个包装箱，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	套
	1

	4
	学生课桌椅
	广式弯管课桌椅(注塑面板)
	套
	50

	6
	插座
	电安装开关、插座：包括：空调专用插座,5孔插座，15孔排插,16A 250V 三位单极翘板开关、单位单极翘板开关,配电箱（含总电箱100A三相空开，32A单相空开）等。
	㎡
	103

	7
	综合布线
	4平方和6平方电源线、控制线、网线、视频线、屏蔽音频线、VGA线等，必须符合标准强弱电分离布线。
	㎡
	103

	8
	辅材
	PVC、线槽、各种常用插接头、PVC扎线带、电工胶带、标签纸、摄像机底座、吊杆等。
	㎡
	103

	9
	窗帘
	宽褶皱，遮光、隔音、吸音含导轨、安装
	㎡
	45

	10
	窗套
	录播、观摩室窗套、10*10CM
	㎡
	30

	11
	窗帘合
	窗帘合
	米
	30

	12
	吊顶
	轻钢龙骨和吊筋，600*600mm,厚度≥12mm,穿孔矿棉吸音板,具备不燃、隔热、吸音、防潮、环保、保温、绝热等效果。
	㎡
	102

	13
	PVC地板
	防滑、隔音4㎜
	㎡
	103

	14
	角线
	角线
	米
	55

	15
	线条
	太金腰线、木纹地脚线
	米
	82

	16
	墙身
	细木板基层， 内嵌专业吸音岩棉窗户沿以下使用专业木质吸音板，吸音板芯材采用18mm厚的进口MDF板材，板后搭轻钢龙骨，内嵌广播级吸音阻燃吸音棉，木作面均刷防火涂料二度、90CM以上直到顶部使用防火阻燃的环保聚酯纤维吸音。
	㎡
	130

	17
	LED灯管
	600mm*600mm格栅灯，每组30W LED灯管，与吸音板吊顶配套
	套
	28

	三、观摩室部份

	序号
	类别
	分项内容
	单位
	数量

	1
	网络设备
	千兆交换机
	台
	1

	2
	
	机柜
	套
	1

	3
	导播部分
	预监电视
	台
	2

	4
	
	导播电脑
	台
	1

	5
	
	中控室监听音箱
	套
	1

	6
	
	中控室操作台
	套
	1

	7
	观摩室隔墙
	轻钢龙骨，15厘板，18cm
	㎡
	22

	8
	祠堂椅
	专业厂家订制
	位
	32

	9
	单项玻璃
	5500*1400透视窗12mm钢化玻璃安装
	㎡
	12.5

	10
	地面
	观摩室地面抬高找平20㎝
	㎡
	48

	11
	
	录播、观摩室窗套、采用仿大理石板包边10*10CM
	米
	32

	12
	灯
	600mm*600mm格栅灯，每组30W LED灯管，与吸音板吊顶配套
	套
	8

	13
	窗帘
	窗帘:宽褶皱，遮光、隔音、吸音含导轨、安装
	㎡
	22.5

	14
	
	窗帘:合
	米
	4.5

	15
	吊顶
	轻钢龙骨和吊筋，600*600mm,厚度≥12mm,穿孔矿棉吸音板,具备不燃、隔热、吸音、防潮、环保、保温、绝热等效果。
	㎡
	37

	16
	PVC地板
	防滑、隔音4㎜
	㎡
	37

	17
	
	角线
	米
	30

	18
	膜
	玻璃镀膜
	㎡
	12.5

	19
	墙身
	 细木板基层， 内嵌专业吸音岩棉窗户沿以下使用专业木质吸音板，吸音板芯材采用18mm厚的进口MDF板材，板后搭轻钢龙骨，内嵌广播级吸音阻燃吸音棉，木作面均刷防火涂料二度、90CM以上直到顶部使用防火阻燃的环保聚酯纤维吸音。
	㎡
	68

	20
	线条
	太金腰线、木纹地脚线
	米
	43

	21
	插座
	电安装开关、插座：包括：空调专用插座,5孔插座，15孔排插,16A 250V 三位单极翘板开关、单位单极翘板开关,配电箱（含总电箱63A三相空开，32A单相空开）等。
	㎡
	37

	22
	综合布线
	综合布线：4平方和6平方电源线、控制线、网线、视频线、屏蔽音频线、VGA线等，必须符合标准强弱电分离布线。
	
	

	23
	辅材
	辅材：PVC、线槽、各种常用插接头、PVC扎线带、电工胶带、标签纸、摄像机底座、等。
	
	

	24
	清运费用
	搬运、卫生费小计
	项
	1

	25
	售后服务费
	设备运输、施工安装、人工、培训等
	项
	1

	电教室

	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	多媒体讲台
	防火板定制，4.8米×0.7米；表面耐磨板, 美观大方，实用性强，有足够的平面放置笔记本电脑、教案教具，还可以在讲台上一边做演示实验，一边使用电脑和视频展台，使用方便。
	张
	1

	
	讲台座椅
	专业厂家订制
	张
	1

	2
	多功能室桌椅
	【可移动会议条台】：实木订做180cm×40cm×H75cm                       【会议椅】：实木订做                                                【座 面尺 寸】坐面尺寸:40cm×40cm                       【靠 背 尺寸】38cm×45cm                                             【座面到地面】45cm                                                          【总      高】86cm（左右）
	位
	90

	
	电子屏
	单色LED电子屏幕
	幅
	1

	3
	教师计算机
	CPU:   G2020 奔腾双核，22nm，主频2.9GHz，三级缓存3M,)/H61芯片组 /4G DDR III 单条/500G（7200） SATA/16X DVD/高性能集成显卡/主板集成千兆网卡、声卡/光电鼠标/标准键盘/19LCD(宽)
	台
	1

	4
	投影幕
	幕布材质 玻珠幕；类型: 电动幕；幕布尺寸: 120英寸；比例: 4：3；电动系列屏幕外壳纤细精美，收放平滑安静，；采用轻巧的八角型合金外壳；先进的SOMFY动力电机，操作快捷方便；内轴纤细，运行流畅；
	幅
	1

	5
	高清壁挂式展台
	一、硬件参数
▲1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章）
2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。
3.拍摄幅面不小于A4。
4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头
5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA
6. 图像色彩：24位
7. 输出格式：图片JPG，视频MP4 
8. 光源： LED灯补光，支持5级调光
9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。
10.对焦/白平衡：自动
11.整机具有安全锁
12.供电方式：USB供电
13.清晰度：中心不小于1200线
二、展台软件
1.软件采用模块化设计，在传统展台软件的基础上增加了组卷，阅卷，文件管理，微课录制，微课视频编辑等模块，功能更加丰富；
2.支持展台的光学缩放和数码缩放功能；可以实现“漫游”功能，方便教师上课使用；
3.提供分屏功能，支持单屏，双屏，三屏显示，每个屏幕可以插入图片或PPT资源，分屏状态下，屏幕位置可进行切换；
4.可以一键将展台图像拖入到word文档中，方便文件编辑；
5.可以提供：知识点，课程章节，试卷模式，智能选题共四种选题组卷模式，对于题目的难度系数，题型，所属章节，对应知识点等均有明确的标示，并且可以以此进行筛选；
6.组完的试卷可以进行预览，题目顺序，题目注释，试卷名称，考试时间等均可以进行编辑；试卷格式可以选择A3或者A4格式，并且同时导出对应答案；所有组完的试卷都可以在“我的试卷”下进行显示，并且可以根据所属科目，关键字等进行查找；
7.具备单选题阅卷功能，阅卷结果实时显示；                                                                                                                               三、资质                                                                                                                                                        ▲1、投标产品制造商具备图像采集处理软件的软件著作权证书；
▲2、投标产品具备国家级检验机构出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于10万小时）
▲3.投标产品制造商需具备组卷阅卷系统软件的软件著作权证书
	台
	1

	6
	中控
	内置4×2RGB切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台、数字DVD输入；自带投影机保护器，检测投影机灯泡的工作情况，并且自动延时断电。更好地保护投影机寿命；内置4×2视频矩阵，视频频宽100MHZ；1路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机；、2路I/O控制接口，具有投影机防盗功能，并可连接门磁开关、实现连锁控制；2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；2路MIC输入，方便用户讲解；、内置2路高保真无级音量调节
	台
	1

	7
	投影机
	1、液晶显示技术：亮度≥3600流明或以上（依照ISO21118标准）；分辩率≥1024×768；液晶面板：16.0mm（0.63英寸），显示像素共计2,359,296像素；2、手动1.2倍变焦(投射比:1.7～2.1:1)，手动对焦F1.60～1.76, f 22.33～26.80mm；光源:245W UHM灯； 3、灯泡更换周期≥5000小时，空气过滤网更换周期≥6000小时； 4、具有断电保护功能/实时梯形矫正功能，且能自动搜索信号源； 5、待机模式下音频能正常输出；“节能”待机模式功耗≤0.48W； 6、“强光感应功能”针对学校实际光亮使用情况，投影机投应具有内置环境光线传感器根据环境进行相应的实时调节；同时配合电子白板使用情况应具有黑板和白板模式；
	台
	1

	8
	调音台
	功能特点：
1.12路单声道输入；
2.所有单声道上都配有增益功能；
3.内置MP3播放器和USB接口，带显示屏，专设MP3独立开关；
4.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；
5.高精度三色精确电平柱，精确显示输出电平；
6.带48V幻象供电；
7.通道3段均衡，主控7段图示均衡；
8.每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听；
9.内置十六档数码效果；
10.60mm行程高分析度推子；
11.外置17V直流宽电压工作电源；
12.双编组输出。
技术参数:
1.最大电平：18dB（1KHz，TMD=0.5%）
2.信噪比：-75dB
3.增益控制：单声道：35dB
4.总输出谐波失真     <0.5%
5.通道串音衰减度：<-79dBu
6.头戴耳机输出功率   100mW(1KHz，THD=0.5%，200Ω)
7.效率响应：（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB
8.尺寸：565*465*100mm
9.净重：13Kg（含电源适配器）
10.消耗功率：28W 
▲11.所投产品厂家提供“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO14001环境管理体系认证"“全国教学设备市场最具有竞争力领导品牌”与“中国教学设备行业最具影响力十大诚信品牌”认证证书加盖公章(证书含公共广播系统、IP网络广播、无纸化会议、专业音响系统设备、专业功放设备、无线通讯系统设备、分布式网络控制系统设备字样) ，投标时提供认证证书复印件和证书链接查询，缺一项视为负偏离。
	台
	1

	9
	数字反馈抑制器
	1.内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；
▲2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求）；
3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；
▲4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求）；
▲5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求）；
6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；
▲7.内置数字压限器:可提高拾音的距离(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求）；
8.▲内置10段图示均衡器：频率控制更精确(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求）；
9.各功能可通过本机或连接电脑设置；
10.2路XLR和2路TRS输入、输出；
11.线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB；
	台
	1

	10
	数字音频处理器
	▲1.2-XLR信号输入4-XLR信号输出，带USB接口，一键录音，自动生成MP3音频文件，带录音工作指示灯(提供此功能接口截图证明并加盖公章）；
2.2×20 LCD白色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；
3.采用先进的高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM  A/D转换器，包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由；
4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；
5.每个输入9段和输出8段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；
7.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达678.9ms，输出延时最长可达21.31ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种
8.1个USB接口和RS-232接口可用于控制软件PC连接和中控远程控制连接；
▲9.可以分功能锁定，实现数据保密，可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；
10.可存储≥30个预置，预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据；
11.输入阻抗：18K（平衡），输出阻抗：100欧（平衡）；
12.失真度：≤0. 05%，频率响应：20Hz-20kHz（+/- 0.5dB）；
13.电源消耗：≤20W；
▲14.需获得音频处理系统软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并附网上查询截图打印件加盖设备制造商单位公章）
	台
	1

	11
	专业功放
	功能特点：
1. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；
2. 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；
3. 内置30Hz高通滤波器；
4. 多种模式选择：立体声、桥接、单声道；
5. 高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用；
6. 保护方式:过流保护、直流保护、短路保护、冷却方式:风扇冷却；
7. 接地选择：悬空、接地；
技术参数：
1.立体声功率：8Ω350W*2，4Ω450W*2
2.8Ω桥接功率:1000W
3.信噪比：105dB
4.转换速率：60V/us
5.阻尼系数：450：1
6.THD:0.05%
7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)
8.输入灵敏度：0.775V
9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms
10.面板指示灯:Signal，dctive，clip/limiting
11.电源：220V，50/60z
12.电源消耗功率：1700W
13.尺寸：510D*483W*88H（MM）
14.净重：17kg
	台
	1

	12
	会议音箱（黑色）
	功能特点：
1.专为会议厅、背景音乐而研发的，灵活性箱体结构设计可横吊或垂直吊；
2.内部单元配置以4个5寸低音和2个3寸高音喇叭构成；
3.主要表现人声中频的发音段，在音乐表现能力以70Hz到19KHz的频段，满足音乐效果；
4.标准固定吊架/壁挂安装孔设计，适用于会议室、背景音乐等场所。 
技术参数：
1.单元配置：4×5″低音单元，2×3″高音单元
2.音箱材质：中纤板
3.表面处理：黑色点漆
4.音箱铁网：1.5mm多孔铁网
5.吊挂配件：2×M8孔径顶部螺栓，7×M5孔径后部螺栓
6.接线方式：2 个音箱按压铜柱
7.频率范围：70Hz-19KHz
8.输入阻抗：8Ω
9.灵敏度：95dB/w/m
10.额定功率：160W
11.最大声压级：115dB
12.覆盖角：90°（H）×60°（V）
13.尺寸（L×D×H）mm：495×162×315
14.净重：8.3kg
	只
	4

	13
	音箱支架
	用于会议音箱的壁装
	支
	4

	14
	电源时序器
	功能特点：
1.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒；
2.8路独立断电开关，自由关闭打开电源；
3.进线采用安全方便的30A端子座；
4.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头；
5.前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电；
6.前面板配1路USB 5V直流电源输出；
7.一键开启和断电记忆功能。
技术参数：
1.额定输出电压：交流220V，50Hz
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：8路
4.每路动作延时时间：1秒
5.供电输入电源：AC220V，50HZ
6.每路输出带指示灯
7.尺寸：430mm*265mm*48mm
	台
	1

	15
	手持无线话筒
	功能特点：
1.智能光环：时沿个性的智能光环，麦克风静止时，光环自动关闭；
2.人体感应、自动静音、离手静音：离开人手三秒，话筒自动静音，进入节能省电的休眠模式。可以有效防止啸叫，防止音响烧坏；
3.智能唤醒：当人手拿起话筒时，话筒从休眠中无延时自动唤醒，无需担心刚开始说话的第一个没有声音；
4.节能省电：麦克风不使用时进入了休眠模式，耗电量比正常使用时便低，电池使用的时间更久；
5.时尚外观，独特造型，外观都非常时尚，造型非常独特、立体感极强；
6.分集接收：采用天线分集接收，信号更稳定，有效距离内无死点，防止断音掉字。单边采用双天线接收，系统自动判定两根天线中那个信号较好，无间断地切换致信号较好的天线接收。
▲7.此产品需被认定为高新技术产品，证书含无线话筒字样（投标时提供认证证书复印件加盖公章）
技术参数：
接收机：
1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
2.频率稳定度：±0.005%(-10～40℃)
3.频率范围：UHF640-690MHz；
4.射频带宽：50MHz
5.通道数：200个
6.通道间隔：250KH
7.动态范围：100dBz
8.频率回应：50Hz18KHz±1dB
9.最大频偏：±45HMz
10.信噪比：〉105dB
11.失真：≤0.5%
12.工作温度：-10℃ - +40℃
13.灵敏度：12dBμV
14.最大输出电平：+10dBV
15.面板显示：LCD液晶显示
16.接收方式：二次变频外差
17.无线接头：BNC/50Ω
18.供电电源:DC11-16V(额定12V)
19.音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ
20.平衡：+4dB(1.25V)/600
发射机：
1.显示：LCD液晶
2.频率调整：IR红外
3.天线：内置天线
4.输出功率：高功率30mW，低功率3mＷ
5.杂声抑制：-60dB
6.供电：2节AA DC1.5V电池
7.音头：动圈式
	套
	1

	16
	鹅颈无线话筒
	功能特点：
1.高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，音效完美；
2.大宽体金属机箱，合金拉丝面板；                   
3.两通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选；
4.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
5.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰；
6.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
7.两只话筒可互换使用，分离式底座与麦杆，经久耐用，性能稳定。
技术参数：
1.工作频率：640-690MHz
2.调制方式：宽带FM
3.信道数目：200
4.信道间隔：250KHz
5.频率稳定度：±0.005%
6.动态范围：100dB
7.最大偏移：±45KHz
8.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）
9.综合信噪比：＞105dB
10.综合失真：≤0.5%
11.工作距离：80m（在理想环境的情况下）
12.工作环境温度：-10℃~+50℃ 

接收机指标：
1.接收机方式：二次变频超外差
2.中    频：110MHz、10.7MHz
3.天线接入：BNC /50Ω
4.灵敏度：12dBuV(80dB S/N)
5.灵敏度调节范围：12-32dBuV
6.杂散抑制：≥75dB
7.最大出电平：+10dBV 
发射机指标： 
1.天   线：内置式
2.输出功率：＜10mW
3.杂散抑：-60dB
4.供   电：2节5号1.5V碱性电池
5.电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时）
	套
	1

	17
	27U机柜
	
	套
	1

	18
	音频跳线
	卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m
	条
	12

	19
	音频跳线
	1.5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	条
	1

	20
	音频转接头
	莲花转6.5接头
	个
	4

	21
	电源插头
	公牛牌
	个
	1

	22
	音箱线
	2*300芯
	箱
	2

	19
	墙身
	 细木板基层， 内嵌专业吸音岩棉投影幕周边使用专业木质吸音板，吸音板芯材采用18mm厚的MDF板材，板后搭轻钢龙骨，内嵌广播级吸音阻燃吸音棉，木作面均刷防火涂料二度。
	㎡
	35

	25
	综合布线
	综合布线：4平方和6平方电源线、控制线、网线、音频线、屏蔽音频线、VGA线等，必须符合标准强弱电分离布线。
	项
	125

	26
	辅材
	辅材：PVC、线槽、各种常用插接头、PVC扎线带、电工胶带、标签纸、摄像机底座、等。
	项
	

	13
	窗帘
	窗帘:宽褶皱，遮光、隔音、吸音含导轨、安装
	㎡
	22.5

	14
	
	窗帘:合
	米
	4.5

	27
	文化布置
	专业吸音板
	项
	1

	体育馆

	一、篮球架

	序号
	设备或材料名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	移动式篮球架
	箱体规格 2.1x1.1x0.4mm底座框架采用80x40mm厚度6mm的槽钢焊接而成，立柱骨架采用50x100mm厚度5mm优质钢管制作而成,外表铁板厚度2.5mm后拉柑60x60x3mm伸臂，伸臂长2.55米。伸臂后半截210x70x4.0mm加固脊梁140x70x4.0mm伸臂前半截140x140x4.0mm上撑杆42x3.0mm下撑杆50x70x3.0mm，篮球板为12mm钢化透明玻璃篮球板，材质为玻璃永不变色，边款用铝合金包边，底部用PVC发泡护条，防止扣篮运动员撞伤，篮球板质量保证期限为 6年，篮板尺寸：1800×1050×30(mm)配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，篮板下沿侧覆盖保护圈，且前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则；配弹性篮圈，篮圈上下转动角度不超过30度篮球圈采用，高强度弹簧篮球圈，材质为钢铁材质， 规格国家标准，户外锦纶专业篮球网，篮架底座采用6mm的铁板，立柱及伸臂均采用优质方管，上拉杆采用优质圆管，下拉杆采用无缝钢。设有篮架升降系统 、走轮伸缩机构、电器、液压系统（手动液压装置）；篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套；
	副
	1

	2
	篮球电子24抄计时器
	二十四秒显示器（含14秒倒记），电子换人设备
	套
	1

	3
	篮球电子记分设备
	电子计分器
	套
	1

	二、音响设备（核心设备）

	1
	调音台
	▲1.8个话筒兼线路输入带效果返送，话筒接口具有幻像+48V电源；
2.4组（8路）立体声音乐输入，4个立体声外置效果信号输入；
3.具备3路主输出，4路编组输出，2路辅助输出，2路CD/TAPE输入/出，2路效果输出，1路立体声耳机输出；
4.具备主输出9段图示可调均衡，编组及主输出12段电平指示灯，方便微调及观察音源信号强弱；
▲5.独具一格的立体声主输出效果返送功能，两个完全独立的21种DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器；
6.配置USB插头DJ灯，噪音小、串音小、交流声小适合会议室、多功能、小型演出、录音等用途。
7.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB，通道串音 ≥90dB @ 1KHz，信噪比(计权)： 83dB @ 1KHz 0dB；
8.通道间增益差：≤2dB，失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz；
▲9.需获得调音台软件计算机软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并附网上查询截图打印件加盖设备制造商单位公章）；
	台
	1

	2
	数字音频处理器
	1.该设备是一款8进8出的自动混音媒体矩阵，配备8路模拟平衡输入和8路模平衡拟输出；
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换；
3.每路输入带48V幻象电源，可以在软件开关控制；
4.选配带dante网络音频输入输出接口；
▲5.可扩展GPIO外部控制功能，RS-485支持自动摄像跟踪功能；
6.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节；
7.自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能；
▲8.输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调（提供软件截图）；
9.设备管理软件Mconsole是可以对一台或多台机器的各参数进行快速交互的软件；
10.Mconsole软件可将机器各配置参数储存到磁盘文件中，为进行多台机器或不同使用场所的预置场景配置及参数的切换与还原；
11.USB免驱连接电脑软件控制，RS232,TCP/IP连接中控远程控制；
12.采样率：48KHz，数模转换:24-bit，音频接口：3.81 mm 凤凰插；
13.频响曲线：20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line，20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic；
14.THD+N：≥-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line，≥-86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic；
15.信噪比：≥105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line，≥95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic；
16.连接接口：USB Micro-B type免驱，TCP/IP网口RJ-45，RS232凤凰座，RS485凤凰座，GPIO口凤凰座；
▲17.需获得音频处理系统软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并附网上查询截图打印件加盖设备制造商单位公章）
	台
	1

	3
	专业主扩线阵音箱
	功能特点：
1.整个系统采用两路三单元，外置内频设计，2只10寸中低音扬声器，配合1个3寸的高音驱动器，两分频全频线阵列扬声器系统；
2.中高频细腻通透、低频厚实有力度，适合各种类型大中型场合的扩声；
3.在横向100度范围内与垂直10度范围内可以很好的控制高频的指向性，将得到均匀的高频响应，同时也满足有效衰减，达到射程扩声的要求；
4.无论是固定安装还是流动演出，或是吊装及其方便,适用于大型多功能厅，剧院，体育馆，以及户外演出等；
5.模具设计的吊挂装置在很大程度上使产品的安装更加简单与方便，结合处更加合理，着力点更加科学；
▲6.所投产品厂家提供“全国音视频行业质量领先品牌”、“全国百佳质量诚信标杆企业”CAQI证明证书加盖公章(证书含公共广播、会议系统、扩声系统、录播系统字样) ，投标时提供认证证书复印件和证书链接查询，缺一项视为负偏离。
技术参数：                       
1.频响：20-20kHz，分频点：2KHz
2.阻抗：8Ω
3.灵敏度：102dB 
4.高音：200W
5.低音：600W
6.最大声压级：130dB 
7.单元配置：10寸低音单元×2；3寸75芯高音单元×1；
8.音箱材质：18mm夹板
9.表面处理：黑金砂漆                
10.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布            
11.吊挂方式：侧面吊挂
12.连接方式：2xNL4 Speakon                 
13.覆盖角度（H×V)：100°（H）×10°（V）      
14.箱体尺寸L×D×H(mm):275*892*474
15.净重(kg):32
	只
	8

	4
	专业线阵超低音箱
	功能特点：
1.箱体采用优质专用夹板制作，可靠性强，所有金属附件材质为优质铝合金；
2.长冲程低音单元，低音强劲有力，有效补偿了系统中低频厚度及低频下限；
3.声音平顺柔和，自然清晰，富有弹性，还原度高；
4.专业吊挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配；
5.即插即用、使用方便、指示清晰、不需专业人员即可操作。
技术参数：                       
1.频响：26-500Hz
2.阻抗：8Ω
3.灵敏度：98dB 
4.额定功率：800W
5.峰值：1300W
6.最大声压级：129dB 
7.单元配置：18寸低音单元×1；
8.音箱材质：25mm夹板
9.表面处理：黑金砂漆               
10.音箱铁网：2.0mm多孔钢网内衬防尘布            
11.连接方式：2xNL4 Speakon                 
12.箱体尺寸L×D×H(mm):521*893*575
14.净重(kg):42
	只
	2

	5
	专业辅助音箱
	功能特点：
1.此系列扬声器具有超强的声压级和清晰透亮的中高频，无论是唱歌还是做高档商务会议类的扩声都是最佳的选择；
2.可以满足礼堂、多功能厅、演艺场所及小型流动演出等对声压要求较高的场所使用，
3.优质夹板结合入槽楔接工艺，使箱体结构更加坚固，特有的箱体结构加强技术有效的减少箱体无用谐振，减少有害的音染，使声音更加干净，整体输出效率更高；
4.驱动器采用了极具性价比、抗高温、热退磁效应慢的铁氧体磁钢，听感更自然、真实。
技术参数：                       
1.频响：35Hz-19KHz
2.阻抗：8Ω
3.灵敏度：99dB 
4.额定功率：500W
5.最大功率：1000W
6.最大声压级：129dB 
7.单元配置：1x15寸（75芯音圈）低音单元；1x1.7寸（44芯音圈）高音单元
8.音箱材质：桦木夹板
9.表面处理：点漆                            
10.音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网             
11.吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔     
12.连接方式：2xNL4 Speakon                 
13.覆盖角度（H×V)：80°×50°可旋转        
14.尺寸（L×D×H）mm：460×440×695
15.净量(kg)：38
	只
	6

	6
	专业主扩线阵功放
	1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保；
▲2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯；
3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式；
▲4.全自动保护电路设计，保护功能有短路、直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用；
5.立体声输出功率8Ω：≥1500W*2，4Ω：≥2250W*2；
6.THD:≤0.03%，信噪比：≥105dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
	台
	2

	7
	专业线阵超低功放
	功能特点：
1. 智能可变速控制强制散热设计，风机噪音小和散热效率高等特点；
2. 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；
3. 指拨开关，有效防止误操作；
4. 多种模式：立体声、桥接、并行；
5. 高效的功率放大电路，完善可靠的MCU检测安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户尽情放心使用。
技术参数：
1.功率：8Ω1500W*2，4Ω2250W*2
2.THD:0.03%1/8功率 1KHz
3.信噪比：105dB
4.转换速率：95V/us
5.阻尼系数：500：1
6.频率响应：20Hz-20KHz(±0.3dB)
7.输入灵敏度：0.775V/1V/1.5V/2V
8.输入阻抗：10K ohms-20K ohms
9.线路：D类
10.面板指灯:SIGNAL，PROTECT，CLIP/LIMT，POWER
11.电源：220V，50/60z
12.电源消耗功率：1800W
13.尺寸：415D*483W*88H
14.净重：18kg
	台
	1

	8
	专业辅助功放
	1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保；
2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯；
3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式；
▲4.D类放大电路，完善可靠的MCU检测安全保护措施和工作状态指示（短路、直流、过热、过载以及限幅保护），要求提供国家认可含该字样的第三方检测机构出具的带有MRA、CNAS标识的检测报告扫描件；
5.立体声输出功率8Ω：≥800W*2，4Ω：≥1200W*2，桥接功率8Ω：≥3200W；
6.THD:≤0.03%，信噪比：≥105dB
▲7.A/B两个通道的增益—频率响应 ：20Hz-20kHz(+/-1.5dB)；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB/T 12060.3-2011《声系统设备 第 3 部分：声频放大器测量方法》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求；
▲8.A/B两个通道的总谐波失真：≤0.001@1 kHz 8Ω；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的带有MRA、CNAS标识的检测报告扫描件。报告中依据 GB/T 12060.3-2011《声系统设备 第 3 部分：声频放大器测量方法》对该产品进行测试，测试结果满足该项技术指标要求；
	台
	3

	9
	线阵音箱田字吊架
	定制，含田字架和大力绳，用于线阵音响的吊装
	套
	2

	10
	电源时序器
	功能特点：
1.高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，音效完美；
2.大宽体金属机箱，合金拉丝面板；                   
3.采用真分集技术，数字导频+ID身份码验证杜绝串频干扰迹象，最远距离可达200米无死角；
4.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
5.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰；
6.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
7.两只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定；
▲8.此产品需被认定为高新技术产品，证书含无线话筒字样（投标时提供认证证书复印件加盖公章）
技术参数：
1.调制方式： 宽带调频  
2.频率范围： 640-690MHZ
3.信道数目： 200
4.频率稳定度： ±0.005%
5.动态范围： 100dB
6.最大偏差： ±48KHZ，水平限度
7.音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB)
8.信噪比： 105dB
9.相邻信道抑制： ≤0.3%
11.邻频干扰比： ≥70dB
11.有效工作距离：  200 米
接收机：
1.接收方式：  自动调频
2.震荡方式： PLL 
3.天线输入 ：(50 Ω)
4.极联输出： (50 Ω) 0dBm±2dB
5.中频： 110 MHz
6.灵敏度： 12 dBuV  
7.杂散抑制： ≥75dB
8.最大输出电平： +10dBV
9.供电量： 12V DC
10.工作电流： ≤ 500mA
发射器：
1.手持麦克风内置螺旋天线
2.输出功率：高功率100mW，
3.低功率: 30mW 
4.拾音头： 动圈式 
5.杂散抑制： -60dB
6.供电量： 两节5号AA碱性电池
	台
	2

	11
	真分集无线话筒
	功能特点：
1.高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，音效完美；
2.大宽体金属机箱，合金拉丝面板；                   
3.采用真分集技术，数字导频+ID身份码验证杜绝串频干扰迹象，最远距离可达200米无死角；
4.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
5.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰；
6.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
7.两只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定；
▲8.此产品需被认定为高新技术产品，证书含无线话筒字样（投标时提供认证证书复印件加盖公章）
技术参数：
1.调制方式： 宽带调频  
2.频率范围： 640-690MHZ
3.信道数目： 200
4.频率稳定度： ±0.005%
5.动态范围： 100dB
6.最大偏差： ±48KHZ，水平限度
7.音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB)
8.信噪比： 105dB
9.相邻信道抑制： ≤0.3%
11.邻频干扰比： ≥70dB
11.有效工作距离：  200 米
接收机：
1.接收方式：  自动调频
2.震荡方式： PLL 
3.天线输入 ：(50 Ω)
4.极联输出： (50 Ω) 0dBm±2dB
5.中频： 110 MHz
6.灵敏度： 12 dBuV  
7.杂散抑制： ≥75dB
8.最大输出电平： +10dBV
9.供电量： 12V DC
10.工作电流： ≤ 500mA
发射器：
1.手持麦克风内置螺旋天线
2.输出功率：高功率100mW，
3.低功率: 30mW 
4.拾音头： 动圈式 
5.杂散抑制： -60dB
6.供电量： 两节5号AA碱性电池
	台
	1

	12
	无线话筒
	功能特点：
    采用天线分集接收，信号更稳定，有效距离内无死点，防止断音掉字。单边采用双天线接收，系统自动判定两根天线中那个信号较好，无间断地切换致信号较好的天线接收。因此，此款无线麦克风有效距离半径可达到80～100米，适用于中小型舞台演出。

技术参数：
接收机：
1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
2.频率稳定度：±0.005%(-10～40℃)
3.频率范围：UHF640-690MHz；
4.射频带宽：50MHz
5.通道数：200个
6.通道间隔：250KH
7.动态范围：100dBz
8.频率回应：50Hz18KHz±1dB
9.最大频偏：±45HMz
10.信噪比：〉105dB
11.失真：≤0.5%
12.工作温度：-10℃ - +40℃
13.灵敏度：12dBμV
14.最大输出电平：+10dBV
15.面板显示：LCD液晶显示
16.接收方式：二次变频外差
17.无线接头：BNC/50Ω
18.供电电源:DC11-16V(额定12V)
19.音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ
20.平衡：+4dB(1.25V)/600
发射机：
1.显示：LCD液晶
2.频率调整：IR红外
3.天线：内置天线
4.输出功率：高功率30mW，低功率3mＷ
5.杂声抑制：-60dB
6.供电：2节AA DC1.5V电池
7.音头：电容式 
▲8.所投产品厂家提供“全国教学设备行业公众满意度最佳典范品牌”、“全国教学设备行业最具有竞争力企业"“27001信息安全管理体系认证”、“知识产权管理体系认证证书”认证证书加盖公章(证书含公共广播系统、IP网络广播、无纸化会议、专业音响系统设备、专业功放设备、无线通讯系统设备、分布式网络控制系统设备字样) ，投标时提供认证证书复印件和证书链接查询，缺一项视为负偏离。
	台
	1

	13
	室外天线分配器
	功能特点：
1.天线分配器 +主动式指向天线；
2.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能；
3.采用高动态低杂讯的主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰；
4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组；
5.四组电源输出：12V/600~1000mA。
技术参数：
1.频率范围：500-900MHz
2.输入截断点：+22dBm
3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)
4.增益：+6-9dB(Center Band)
5.输出阻抗：15dB min
6.阻抗：50Ω
7.频宽：450MHz
8.插座：TNC female
9.电源供应：100-240V/50/60Hz
10.电源消耗：170mA  
▲11.所投产品厂家提供“全国教学设备行业公众满意度最佳典范品牌”、“全国教学设备行业最具有竞争力企业"“全国教学设备市场最具有竞争力领导品牌”与“中国教学设备行业最具影响力十大诚信品牌”认证证书加盖公章(证书含公共广播系统、IP网络广播、无纸化会议、专业音响系统设备、专业功放设备、无线通讯系统设备、分布式网络控制系统设备字样) ，投标时提供认证证书复印件和证书链接查询。
	台
	1

	14
	42U机柜
	
	套
	1

	15
	音频跳线
	卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m
	条
	30

	16
	音频连接线
	卡侬公对6.35单声道黑色L=1.5m
	条
	2

	17
	音频跳线
	1.5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	条
	2

	18
	音频转接头
	莲花转6.5接头
	个
	4

	19
	电动葫芦
	
	个
	2

	20
	铁链
	
	条
	2

	21
	电源插头
	知名品牌
	个
	3

	22
	音箱线
	2*500芯或RVV2*2.5音箱线
	米
	800

	23
	综合布线
	综合布线：4平方和6平方电源线、控制线、网线、视频线、屏蔽音频线、VGA线等，必须符合标准强弱电分离布线。
	米
	345

	24
	辅材
	辅材：PVC、线槽、各种常用插接头、PVC扎线带、电工胶带、标签纸、摄像机底座、等。
	
	

	三、体育器材

	1
	体育器材架
	2500×700×1600 三层置放架 38*38不锈钢，焊接1.0大芯板，适合摆放各种体育器材：篮球、足球、排球，跳绳，乒乓球拍，羽毛球拍，手榴弹，铅球，实行求球，刀、剑，呼拉圈等。
	上
	6

	2
	户外乒乓球台
	技术参数：1、室外用，球台规格：2740mm×1525mm×760mm，结构简练、使用方便；台面整体采用镀锌钢板材料强度硬，不易破裂，适应人员集中破损率较高场所,台面底部焊接加强井字方格托架，不少于10条,保证弹性均匀。球台腿采用拱形结构，腿的直径不小于60x3mm。底座焊有圆片，圆片上有膨胀螺丝孔。球台重量约140KG，外形美观、稳定性好、弹性好、耐候性强（可适应±40℃温差）、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不变形、不变色等特点。台面、拉杆与脚的连接点为多点连接，分别为8个，以保证球台的整体稳定性；球网框架为优质不锈钢材料，以保障材料不易腐蚀，球网框架规格：20mm×15mm×2.5mm，球网采用菱形花网。2、半张台面两对角线之差△≤3mm，半张台面平面度≤3mm，端、边线宽度20 mm±1，中线宽度3 mm±0.5，中线对称度≤2mm，网架高度130mm±2，网架长度152.5mm±2。台脚与端面的距离＞100mm，台脚与两侧的距离＞60mm，端部撑档与地面的距离250mm, 侧面撑档与地面的距离250mm。中线与端线的距离＜10mm，中线、边线与网的距离＜50mm。符合国家标准GB/T19851.7-2005。3、提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告.
	张
	6

	3
	篮球网
	高级尼龙绳、比赛专用
	副
	10

	5
	羽毛球柱
	规格：移动式
3.0mm,符合国标要求；上有直径为10mm的钢筋网架、滑轮；侧面配备齿轮紧线
器，操作方便，器材表面静电喷图，颜色持久。
	副
	2

	6
	羽毛球网
	型号：302 尺寸：6.1M*076M 采用优质的尼龙合成纤维为原料,精制加工而成.经编无结网和有结网两种.强度高,网目尺寸准确,变异系数小,色泽鲜艳,使用寿命长,无反光等特性
	张
	4

	10
	秒 表
	显示系统:能够计量60-100个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间的三排显示，分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志；时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；显示媒介:向列型液晶体磁场效应模式(FEM)；防水(三个大气压巴)，防震(在正常的体育活动中，不会导致秒表受损)，防磁（不会受磁性影响)；晶体震荡器的频率:32，768HZ/每秒；工作温度：-5℃至50℃)；月率(走快或走慢):正常温范围内(5℃至35℃)月小于15秒。
	只
	20

	11
	短跳绳
	绳的规格：长度2600mm～3000mm，直径6～8mm，质量60g～80g；柄的规格：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm（握手柄）；绳材质为软性橡胶材料制成，无毒、环保；绳柔软，韧性好；滚动流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置；色彩鲜艳，符合学生心理特点。产品应符合GB/T19851.20-2007《跳绳》有关规定。
	根
	100

	12
	长跳绳
	1.手柄用杂木制成，长度：104mm-170m,Φ为26mm-33mm。表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固。2.绳料用涤纶材质制成，绳粗约为Φ8mm～9mm，绳长长度7000mm～8000mm。3.手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落。
4.手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。产品应符合GB/T19851.20-2007《跳绳》有关规定。
	根
	60

	13
	弹跳板
	1.1220×300×100㎜，起跳板为长方形，用硬木拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。
2.起跳板顶部铺一个长度为1220mm,宽度为100mm,厚度为2mm的橡皮泥显示板。
	副
	3

	14
	2kg实心球
	充气式，橡胶实心球，圆球形，直径180mm，偏差正负5mm，重量2Kg偏差正负20克，可充气使用，手感柔软，无伤害。球用天然橡胶整体成型，不得使用再生胶，产品不得有异味，球表面应防滑为杏黄色，球表面有明显不易脱落的商标、标志。半球结合处不允许有凹楞，自15米，高度落下无破痕、变形。提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	80

	15
	哑铃
	包塑.2KG
	副
	60

	16
	跳高架
	立柱高度：2200mm；高度刻度：400～2000mm。横杆托长：60±5mm，宽：40±5mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰；两立柱高度刻度应对称。立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。各项技术指标符合GB/T19851.17-2007
	副
	2

	17
	跳高横杆
	4000mm，直径φ30mm，质量不超过2000g，采用玻璃钢等材料制成，除两端外，横
截面应呈圆形，颜色醒目，表面不得有毛刺，所有楞边和尖角，应使其半径R≥
5mm，固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm
	根
	10

	18
	跳高垫
	教育标准
	张
	4

	19
	体操垫
	1.产品执行标准： GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地—体操器材》。2.规格为长2000±10×宽1000±10×厚100±5mm。3.体操垫外套为帆布，软硬均匀、适宜，回弹效果好，垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。4.内胆材质为聚乙烯发泡棉，整块结构，不允许拼湊；采用环保材料.
	张
	40

	20
	折叠体操垫
	产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》；规格为1200×600×50mm；垫套材质为3×3帆布，颜色为军绿色，可折叠。
	张
	80

	21
	接力棒
	300×38mm，接力棒为光滑的铝合金材料的空心圆管，两端端口向内卷边设计，与棒身一体连接，不使用塑料堵口，长度为30cm，周长为12cm，重量50克，接力棒整体喷涂每只一种颜色，每套六种颜色，以便在比赛中明显可见。
	根
	60

	22
	跨栏架
	可升降，有五个高度，栏板宽7厘米，厚1-2.5厘米，长120厘米，栏板边缘抹圆，栏板黑白相间，两端为白色，宽度为22.5厘米，栏架总重量不少于10千克。栏高700-1100mm；跨栏板：长1200mm，采用优质木料制成，成型规整，外套管铝合金制：φ30mm×2.5mm；底架：由φ26mm×2.5mm和50*50*2.5mm的优质钢管焊接而成表面处理：表面为静电喷塑。涂料配方环保无毒。
	副
	40

	23
	标志杆
	1.标志杆高1600mm，pvc,三角形旗面（单色），带橡胶底盘。2.底盘坚固，放
置平稳
	根
	40

	24
	毽子
	毽盘直径≥30mm，毽毛≥100mm；毽盘为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫，毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，色彩鲜艳，符合学生心理特点；执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范。
	个
	80

	25
	拔河绳
	1.拔河绳应用麻绳多股绞合而成；
2.绳长30m，直径Φ≥40mm；绳的抗拉力≥490KN
3.绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。
	根
	8

	26
	武术棍
	符合教学相关标准.提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	支
	50

	27
	武术剑（刀）
	符合教学相关标准.提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	把
	60

	28
	3kg铅球
	1.产品执行标准： GB/T 23161-2008 《铅球》 2.产品技术要求 2.1铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形； 2.2重量 3-3.03kg，直径90-100mm。提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	12

	29
	4kg铅球
	1.产品执行标准： GB/T 23161-2008 《铅球》 2.产品技术要求 2.1铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形； 2.2重量4-4.03kg，直径95—110mm。提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	12

	30
	5kg铅球
	1.产品执行标准： GB/T 23161-2008 《铅球》 2.产品技术要求 2.1铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形； 2.2重量 5-5.03kg，直径100—120mm。提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	12

	31
	1㎏铁饼
	1KG铁饼，符合国标，比赛标准，钢木结构提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	8

	32
	1.5㎏铁饼
	1.5KG铁饼，符合国标，比赛标准，钢木结构提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	8

	33
	2㎏铁饼
	2KG铁饼，符合国标，比赛标准，钢木结构提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	8

	34
	木尺
	1.材质为铝合金，20mm×40mm方管，长2500mm，刻度字码清晰，喷涂光亮，无
漏喷、划痕等缺陷。2.刻度清晰，无变形，坚固耐用。3.产品参考符合JY168-84《演示米尺》的有关规定的技术要求.提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	把
	2

	35
	皮尺
	长30m，刻度清晰，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和
收放扣
	把
	10

	36
	跳箱
	箱长14000mm，箱高（七层）1250mm，箱底层宽780mm，箱盖宽380mm，箱盖高350mm,想其他层150mm，木柱出头高40mm~50mm
	套
	3

	37
	助跳板
	助跳板长800mm，宽500mm板条宽60mm，间距17mm,板条厚25mm,最高点160mm，最低点50mm。助跳板背面加固定横衬，板条长800mm。
	块
	3

	38
	山羊
	山羊全高1000mm~1300mm，山羊头长530mm，山羊头宽360mm，山羊头高300mm，立轴升降间距50mm，山羊腿外直径≥30mm
	台
	3

	39
	起跑器
	塑胶跑道专用铝合金起跑器，蹬板仰角在40°～80°，可分档调节。产品装配完好后应转动灵活，无卡阻等缺陷。底板：长220±5mm，宽100±5mm冷轧钢板，厚度不小于2.5mm  蹬板：长120±5mm，宽90±5mm  冷轧钢板，厚度不小于2.5mm  调节撑柱：长160±5mm，固定圆钉8颗。
	个
	8

	40
	软式排球
	5号，产品圆周长640-660mm，圆周长差≤3mm，质量250g，气孔≤4mm反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准为GB\T19851.5-2005。 （GB\T19851.6-2005软式排球）。球形表面无划痕、气泡。气孔处应平整无凹凸、划手现象。表层如有模具缝痕迹，接缝表面平整，缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、或花斑。
	个
	40

	41
	乒乓球拍
	1.2块为1付，直握拍，横拍双面长胶反胶全能型，配置：正面胶皮为PF4（长
胶），反面胶皮为PF4（反胶），特点：适合弧圈结合快攻型打法，加粘胶皮，
稳定的拍体配置，优化控制，鲜红色或黑色，拍面平整；
2.拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；
3.胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；
4.胶合部位牢固，不开裂。
5.产品应符合GB/T23115-2008的有关规定。
	副
	70

	42
	羽毛球拍
	1.产品整体铝合金制，（弦线除外）；
2.长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；
3.整体重量：95g～120g；
4.拍弦直径：0.9mm；
5.握柄直径：23mm～25mm；
6.拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。
7.产品应符合GB/T19851.9-2005。
	副
	80

	43
	乒乓球
	1.球重：2.35g～2.63g
2.弹跳：210mm以上
3.园度：0.4mm，直径:43.4mm～44.4mm
4.硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm
5.牢度：受冲击700次以上不破
6.产品应符合GB/T20045-2005标准的有关规定。
	个
	500

	44
	羽毛球
	球重2.35g～2.63g，弹跳高度在210㎜以上，重心距中心线偏差≯433㎜，牢度皮面较白，线圈整齐，胶水均匀不泛白，毛形完整，毛梗光洁，毛片较白，插毛应在受冲击700次以上不破，外观接缝整齐不返光。外观要求：羽毛球头形圆正，整齐，商标完整
	个
	130

	45
	篮球
	规格：PU、7号
篮球表面PU，优等正品7号，产品圆周长749-780mm,圆周长差≤4mm,丁基内胆，由黑色橡胶制成。缠纱：内胆的表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成像蚕茧一样的保护层，或用纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，由橡胶材料制成。
	个
	85

	46
	足球
	规格：PU、5号
足球表面PU，优等正品5号，丁基内胆产品圆周长680-710mm,圆周长差≤4mm,内胆的表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成象蚕茧一样的保护层，或用纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，由橡胶材料制成。
	个
	50

	47
	排球
	规格：ＰＵ、5号
产品圆周长650-670mm,圆周长差≤4mm,质量250g，气孔≤4mm执行标准为GB\T19851.5-2005。（GB\T19851.6-2005软式排球）。球形表面无划痕、气泡。气孔处应平整无凹凸、划手现象。表层如有模具缝痕迹，接缝表面平整，缝线高度不高于球表面，无划手现象；
	个
	60

	48
	乒乓球台（室内用 ）
	1、由支架、台面、网架组成。2、支架底部有调节螺丝，支架采用50*50*1.5mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。3、台面长2740mm，宽1525mm，高760mm,台面用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准。台面厚度为25mm，台面颜色为无光蓝，台面无有划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和和端线为20mm，中线为3mm;为白色，台面弹性230～260 mm，弹性均匀度≤10 mm，球台稳定性≤14 mm，台面光泽度(  60°），网架 高15.25 mm,长度152.5mm，网子为蓝色或墨绿色。产品通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格、已经投保产品质量责任保险和意外伤害保险。
	张
	2

	49
	
	体质测试系列
	
	

	50
	肺活量测试仪
	技术要求：量程：100～9999ML，分度值：1ML，精度：±2.5%落地式，带同步语音提示功能,宽屏液晶显示；有防补气功能；三次测试完毕,自动取最大。测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力.电子普及型.电子显示语音提示.
	台
	5

	51
	握力测试仪
	技术参数：量程：5～99.9KGF，分度值：0.1KGF，精度：±0.3KGF落地式，带同步语音提示功能，宽屏液晶显示；可根据手掌大小调节手柄，测2次取最大值。落地式，带同步语音提示功能，宽屏液晶显示；可根据手掌大小调节手柄，测2次取最大值。 利用电子握力计对被试者握力测定，反映个体上肌及手部肌肉力量的发展水平..电子普及型.电子显示语音提示.
	台
	5

	52
	坐位体前屈测试仪
	技术参数：量程：-20～35CM，分度值：0.1CM，精度：±0.2CM
落地式，带同步语音提示功能，宽屏液晶显示。 通过对被试者躯体、腰、髋等关节活动极限幅度的测定，反映个体相关部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性，及身体柔韧性的发展水平..电子普及型.电子显示语音提示.
	台
	5

	
	身高体重计
	电子体重秤,150KG,身高70-190CM
	台
	5

	
	中考立定跳远垫
	3M
	张
	10

	53
	立定跳远测试仪
	技术参数：量程：90～300CM，分度值：1CM，精度：±1CM
带同步语音提示功能，红外线测控
落地式，带同步语音提示功能,宽屏液晶显示；柔性测试板，红外光电探测，无接触测试，测试精度高、灵敏度高、抗破坏性能强，可进行三次测试，取最大值。通过对被试者两脚同时起跳后越距测定，反映个体下肢肌肉的爆发力及身体协调能力的发展水平.电子普及型.电子显示语音提示.
	台
	2

	54
	仰卧起坐测试仪
	技术参数：量程：0～99次，分度值：1次，精度：±1次，带同步语音提示功能，防作弊，自动计时计次。落地式，带同步语音提示功能,宽屏液晶显示；坐床式设计，准确性好，有防止作弊功能，设计人性化。对于女子，测量一分钟内完成仰卧起坐的次数，主要反映测试者腹部肌肉群的力量.电子普及型.电子显示语音提示.
	台
	2

	55
	引体向上测试仪
	1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平。
2.测试感应探头可随受测者身高来进行上下调节，达到测试动作标准化管理。
3.测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度；(可选佩，角度检测防作弊感应腕表能提高测试动作规范程度）。
4.▲3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。
5.▲LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。
6.▲主机与测试仪可采用有线（RS232）或无线(2.4G-ANT组网)方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）或无线（2.4G-ANT组网）通讯方式传输测试数据（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试）。
7.▲主机内可储存65000条测试数据。
8.▲主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数。
9.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。
10.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。
11.主要技术参数：
　　　测量范围：0～999次
　　　分度值：1次
　　　误差：±1次
	台
	2

	56
	电动充气泵
	
	台
	2

	57
	铅球车
	钢架结构，符合国标
	个
	2

	58
	铁饼车
	钢架结构，符合国标
	个
	2

	59
	球车
	主立柱与边框采用直径：20mm,臂厚2.5mm,侧管采用直径16mm,臂厚：2.0mm的
钢管焊接而成，六片组装式，底部带尼龙树脂橡胶轮，移动方便，表面静电喷涂，2
抛丸除锈处理。
	个
	6

	60
	标枪车架
	钢架结构，符合国标
	个
	2

	61
	跨栏架运输车
	钢架结构，符合国标，优质钢材，防锈。每车可运10个栏架
	个
	2

	62
	发令台
	踏板防滑，后置滚轮，移动方便，含烟屏，烟屏可调节.
	支
	1

	63
	计算器
	每名体育教师配一个.提供国家体育用品质量监督检验中心的检验报告
	个
	10

	四、体育馆看台

	1
	体育馆看台座位
	专业厂家订制
	批
	959


三、项目商务要求
（一）项目要求
1、投标人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。
2、中标人负责磋商文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。
3、投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。
4、投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。
5、★签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合磋商文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。
6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量（上述所产生的费用由中标人负责）。
7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。
8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，投标人所提供的货物的性能不能低于磋商文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。
（二）验收标准
1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 
2、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 
3、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 
（三）培训 
验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。 
（四）售后服务 
1、设备免费保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 
3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 
4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件（上述所产生的费用由中标人负责），设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 
5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。（上述所产生的费用由中标人负责） 
6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过5小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 
（五）交货时间和地点、要求
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点:中标后由用户指定送货安装地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间及验收
视学校基础部分建设进度，待采购人通知供货。
（六）付款方式 

1.采购人在签订采购合同后十天内支付合同价的25%作为预付款；合同签订一个月后支付到合同价的60%作为第一笔进度款；设备安装完验收合格后支付到合同价的95%作为第二笔进度款；
2.剩余中标金额的5%作为质保金，于质保期满后15个工作日内无息支付给中标人；
3.本项目款项以人民币转账方式支付，采购人支付每笔款项时，中标人须向采购人提供等额发票；
4.因项目使用的是财政资金，在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
四、评审因素

标书的制作情况

技术参数和性能指标响应程度

项目实施方案

质量保证措施

售后服务方案

第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 

合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零二零年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲方(采购单位)：____________ 电话：______
乙方(供货单位)：____________ 电话：______
经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式
1．产品清单及价格（此表须与投标文件内容一致）

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格详见合同附件。

2.价格

2.1合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2.2合同总价包括了包含材料价格、计划利润、产品深化设计、设备的制造和运输装卸、运行调试、税金、保险费、培训费、验收费、其他费用等一切支出。

2.3合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

2.4本合同价格为固定不变价。

2.5如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

3．付款方式
合同货款按下列步骤分期支付：
1.甲方在签订采购合同后十天内支付合同价的25%作为预付款；合同签订一个月后支付到合同价的60%作为第一笔进度款；设备安装完验收合格后支付到合同价的95%作为第二笔进度款；

2.剩余中标金额的5%作为质保金，于质保期满后15个工作日内无息支付给乙方；

3.本项目款项以人民币转账方式支付，甲方支付每笔款项时，乙方须向甲方提供等额发票；

4.因项目使用的是财政资金，在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
二、交货时间及地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在甲方指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：视学校基础部分建设进度，待采购人通知供货。
三、保修条款
乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：
1．不可抗力引起的损害；
2．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；
3．用户私自维修引起的损坏；
4．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
5．其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务
1．甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方及当地财政监管部门的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；
2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；
3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；
4．甲方在合同规定期限内履行付款责任；
5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；
6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；
7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；
9．双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院通过法律诉讼解决。
六、其它
1．本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，采购代理机构一份；
2．本合同自签订之日起生效；
3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：1,832,966.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
 2. 所有货物、服务的价格是包括材料价格、计划利润、产品深化设计、设备的制造和运输装卸、运行调试、税金、保险费、培训费、验收费、其他费用等一切支出。

 3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445302-202010-111001-0037号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445302-202010-111001-0037）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445302-202010-111001-0037]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（公章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市佛云学校多功能室、电教室、体育馆设备采购项目 （项目编号：445302-202010-111001-0037）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（公章）： 

                                              日  期：

附：（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（公章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。 
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人营业执照复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

5.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年5月-2020年10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标。
6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（公章）：
日       期：
附：
	投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



7．商务条款响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
8．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB 445302-202010-111001-0037
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（公章）：
投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人提供近二年同类项目业绩。
9.3 2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

   9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   9.5 关于诉讼。

   9.6 名称变更证明

   9.7 售后服务机构的联系清单

   9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2018
	
	
	

	
	2019
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
9.2投标人提供近二年同类项目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出同类项目业绩
2、须提供所填业绩的合同复印件。
9.3近2年（2018年、2019年）的财务报表

提供2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式
9.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术条款响应表格式
10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“设备采购清单及技术参数要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

 10.1.2技术条款响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

对招标文件的技术参数的响应程度

施工方案

质量目标、质量保证体系及技术组织措施

工期及施工进度计划

售后服务方案
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3货物配置清单
10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4 施工进度计划
施工进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5   质量保证及售后服务
10.5.1质量保证措施
10.5.2售后服务承诺书

10.5.1质量保证措施
质量保证措施
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
13. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：445302-202010-111001-0037]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .
传       真：                     .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式
