 云浮市佛云学校功能室场设备采购项目                               445302-202010-111001-0036

 云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 
招

标

文

件

采购编号：445302-202010-111001-0036
广东晓君招标采购代理有限公司
2020年11月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区教育局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 (招标编号：445302-202010-111001-0036)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1.项目名称： 云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 
2.项目预算金额：1,964,998.00元
3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市云城区财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及售价
1.报名时间：2020年11月6日至2020年11月12日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。
4.供应商须在规定报名时间内到代理机构现场报名并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）
4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。
5.售价：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2020年11月26日上午08：45~09：15（北京时间）

2.投标截止时间：2020年11月26日上午09：15（北京时间）

3.开标时间：2020年11月26日上午09：15（北京时间）
4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区教育局
采购人地址：云浮市云城区教育路
2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：陈先生  

采购项目联系人电话：0766-8833001  
七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
    根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2020年11月5日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  资金来源：财政预算安排资金。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年5月-2020年10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件接受进口产品投标的设备已通过专家论证。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务报价文件，三、技术报价文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的报价文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明或年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其资格的文件复印件或其他证明文件；
如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万玖仟元整（¥39,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445302-202010-111001-0036] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的；

19.4.2 供应商在报价文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445302-202010-111001-0036
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式。
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(公章)：                   授权代表签字(公章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区财政局政府采购管理股 

地  址：解放中路38号
电  话：0766-8825834
邮  编：527300 

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

招标代理费

成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

 合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

招标代理费以人民币支付。

招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

招标代理费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章
投标价格不是固定唯一的
存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

投标有效期不足90天

投标报价超出预算（预算价：1,964,998.00元）

不满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求

有其它未实质性响应招标文件的要求
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区教育局

	3
	1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年5月-2020年10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

（5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万玖仟元整（¥39,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金


附表一：

云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 （445302-202010-111001-0036）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 （445302-202010-111001-0036）《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：1,964,998.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 （445302-202010-111001-0036）

技术商务打分表
                                                                                                            评委签名：           

	                                                                                              投标单位     
 评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比：
1.目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项为优得5分；
2.目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项为良得3分；
3.目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项不准确为差得1分。
	5
	
	
	

	技术参数和性能指标响应程度
	投标产品完全满足本文《用户需求书》的所有指标得50分；

1.不带“▲”项，每不满足一项扣1分，扣完为止。
2.带“▲”项，每不满足一项扣3分，扣完为止。
备注：如用户需求书中明确要求证明材料的，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
无提供或其他不得分。
	50
	
	
	

	项目实施方案
	根据投标人项目实施方案进行综合评分，包括但不限于安装方案、进度安排、供货期等情况评价进行综合横向对比：

人员安排合理、进度计划满足项目要求、供货期等情况满足或优于项目要求的为优得5分；

人员安排基本满足、进度计划符合项目要求、供货期等情况基本满足项目要求的为良得3分；

人员安排不合理、进度计划基本适合项目要求、供货期等情况内容不详尽为差得1分。

不提供或提供不全的不得分。
	5
	
	
	

	质量保证措施
	根据投标人质量保证措施、针对性、可行性情况进行评价（不提供的不得分）：

1.质量保证措施详细具体、针对性强、合理可行为优，得5分；

2.质量保证措施基本完整、有一定针对性、可行性为良，得2分；

3.质量保证措施不完整、缺乏针对性、可行性为差，得1分。

不提供或提供不全的不得分。
	5
	
	
	

	售后服务方案
	根据投标人售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施等进行综合横向对比

售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施优于项目要求为优得5分；

售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施响应项目要求为良得3分；

售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施基本满足项目要求为差得1分。不提供或提供不全的不得分。

不提供或提供不全的不得分。
	5
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3.以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

项目概况

项目名称：云浮市佛云学校功能室场设备采购项目
项目预算金额：1964998.00

二、采购项目清单及技术要求

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	舞蹈室
	详见下表
	2
	间

	2
	舞蹈器材室
	详见下表
	1
	间

	3
	音乐室
	详见下表
	2
	间

	4
	语音室
	50座位
	2
	间

	5
	书法室
	50座位
	1
	间

	6
	美术室
	50座位
	1
	间

	7
	卫生室
	详见下表
	1
	间

	8
	心理咨询室
	详见下表
	1
	间


	舞 蹈 室2间，以下为单间数量

	序号
	设备或材料名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	智能交互平板一体机
	一、显示模块及整机性能
.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。
2.屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。
3.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
4.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。                                                                                                  5.交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区 分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 方便教学操作。
6.交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
7.为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。
8.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
9.交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
10.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
11.所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
12..交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
13.内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
14.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
15.为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。
16.为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
17.所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。
18.交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
19.具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
20.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 
21.内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙 音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用;
22.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示
23.具备至少 3 个同教学应用或设备管理相关的应用，如温度、白板、欢迎词等 APP
24.信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及 VGA 等至少 3 路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示; 
25.主页具备中/高考、期中、期末等考试倒计时，支持名称自定义; 
二、内置插拔式模块化电脑
1.架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不多于80Pin,与大屏无单独接线.
2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.
3.处理器性能:采用Intel第8代酷睿 Skylake平台I5处理器或以上配置;;
4.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;
4、内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5、硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6、网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;
	台
	1

	2
	一体机移动支架
	国标
	台
	1

	3
	无线话筒
	一、显示模块及整机性能
1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。
2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。
3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。                                                                                                  5、交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区 分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 方便教学操作。
6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。
8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。
16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。
18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 
21、内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙 音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用;
22、具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示
23、具备至少 3 个同教学应用或设备管理相关的应用，如温度、白板、欢迎词等 APP
24、信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及 VGA 等至少 3 路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示; 
25、主页具备中/高考、期中、期末等考试倒计时，支持名称自定义; 
二、内置插拔式模块化电脑
1、架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不多于80Pin,与大屏无单独接线.
2、散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.
3、处理器性能:采用Intel第8代酷睿 Skylake平台I5处理器或以上配置;;
4、内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5、硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6、网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;
	套
	1

	4
	功放
	多功能合并式功率放大器，采用全分离器件、全频带双通道的高保真功率放大系统。
本机可接4路话筒输入（其中包含2路有线话筒输入，1路无线话筒输入，1路USB型2.4G无线话筒输入。），3组线路输入，1路定压广播信号输入（可节省一对广播音箱）。
本机具有一组线路输出，一组录音输出（输出音量独立可调），A+B组功率输出。
本机话筒、线路的音量可独立调节，且话筒具有高低音2段均衡，具有环保麦克风插口自带+48V幻像电源。
该机还带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制，带有定压广播信号优先播放功能。本机具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点，且带有过流、过载、超温、直流保护等功能，可广泛应用于学校、音乐教室、厅堂、中小型会议室等语音扩声场合。 额定功率 ： 2×110W/8Ω        2×165W/4Ω 
1.输出功率 ：2×220W 
2.峰值功率 ：2×300W
3.频率响应 ：20Hz-20KHz  ±1dB
4.输入灵敏度 ：话筒 15mv±2mv          线路300mv±30mv
5.失真度 ：≤0.5%
6.话筒高低音 ：提衰10dB±2dB
7.幻像电源 ：+48V
8.额定电源电压 ：交流220V/50Hz
9.中控接口 ：RS232
10.整机尺寸 ：480×380×103（mm）
11.最大功率消耗 ：500W
12.净重 ：9.0KG
	台
	1

	5
	音箱
	教学音箱配有专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转。操作简易快捷、安全可靠；主要用于全音域扩声、语言扩声、会议系统等。 
箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 。采用钢质防护网，内衬专业声学透声网。箱体采用12mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振。
SMT-180采用了6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元和1英寸丝膜高音单元；120°×120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应，使声音的音场更为开阔、结像清晰。精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力，且具有高频保护电路。
技术参数
1、额定/峰值功率：     80W /320 W  
2、额定阻抗：      8Ω
3、特性灵敏度：     91dB/W/m
4、输出声压级：     110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)
5、额定频率范围:     65 ~ 20000Hz
6、覆盖角度H×V：    120º×120º
7、扬声器单元：       LF:6.5 英寸     HF: 1英寸丝膜高音
8、箱体材料：      12mm中密度纤维板  
9、输入接口：      压缩式接插座  
10、吊挂点：       多点M8 螺丝吊装孔位
11、箱体尺寸(mm)：    396(H)×230 (W)×200(D)
12、净重kg：       6.0
	只
	2

	7
	落地镜
	镜面厚度不低于5mm。优质防水镜面含边框
	平米
	20

	8
	不锈钢压腿架
	规格：GST\Ø63、Ø50，壁厚1.0mm；双层不锈钢管，上层为1.0mm壁厚，Ø63不锈钢管；下层为1.0mm壁厚，Ø50不锈钢管、含弯头
	米
	36

	13
	辅材及布线
	PVC线管/槽， VGA线、视/音频线、、等附材
	批
	1

	7
	舞蹈压腿凳
	练功凳，尺寸：24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。
	个
	5

	8
	舞蹈压腿砖
	环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。
	个
	30

	9
	舞蹈垫
	尺寸：180*80cm，高密度NBR材质，厚度：1cm。
	面
	20

	10
	舞蹈练功球
	直径：55cm，加厚防爆，
	个
	10

	11
	舞蹈拉力带
	TP面料，拉丁弹力带，尺寸：90*5cm。
	根
	30

	舞蹈器材室设备

	序号
	设备或材料名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	电器柜
	600×600×1000mm
材质：采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
单开玻璃门
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	2

	2
	舞蹈鞋柜
	2400*320*900mm
材质：采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
结构：由大小等同的30个小柜组成，每柜可放置两双鞋。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	4

	3
	服装陈列柜
	规格：200×80×30cm；；板材：绿色环保三聚氰胺板饰面，硬度性能良好，具防火，防污，防损等特点、内部基材为高密度板、板材台面厚度16mm，PVC胶边封边。所有基材均达到国家环保标注要求，
	套
	4

	4
	更衣柜
	高465宽326*深436mm。柜体材质级别
产品主材由ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物） 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。
	个
	60

	5
	更衣凳
	长1200*宽420*高430mm
1.凳脚设计及材质 + 堵头
A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。
2.八宝盆样式的凳脚设计，简单优雅，寓意吉祥；6、凳面均为硬质PVC塑料材质，永不生锈，可承重约800KG；
3. 每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头；
4.凳面内部切面结构：四小格+2条支柱；5、A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个精美滑块（1200配置2个滑块），加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳；(滑块灰色或者白色)
304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚
	个
	6

	6
	舞蹈凳
	简约现代所设计、超纤皮方形黑色、材质：超纤皮。35*35*60cm。
	个
	12

	音乐室2间，以下为单间数量

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	操作台
	木结构、嵌入式设计，参考尺寸：2200mm*800mm*860mm。配备多功能配套机柜（535mm*500mm*545mm），配套机柜带万向轮方便挪动。
	台
	1

	2
	教师椅
	靠背及下座采用东亚牌高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架木制。规格：500*500*800mm
	张
	1

	1
	86寸一体机
	一、显示模块及整机性能
1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。
2.屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。
3.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
4.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。                                                                                                  5、交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区 分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 方便教学操作。
6.交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
7.为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。
8.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
9.交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
10.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
11.所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
12.交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
13.内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
14.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
15.为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。
16.为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
17.所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。
18.交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
19.具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
20.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 
21.内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙 音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用;
22.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示
23.具备至少 3 个同教学应用或设备管理相关的应用，如温度、白板、欢迎词等 APP
24.信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及 VGA 等至少 3 路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示; 
25.主页具备中/高考、期中、期末等考试倒计时，支持名称自定义; 
二、内置插拔式模块化电脑
1.架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不多于80Pin,与大屏无单独接线.
2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.
3.处理器性能:采用Intel第8代酷睿 Skylake平台I5处理器或以上配置;;
4.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;
	台
	1

	2
	黑板
	1，整体规格：外径≥4000mm×1300mm，左右推拉结构，外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计；四块组合设计，保证与电子白板物理尺寸配套；配套的活动黑板装配挂锁，完全遮挡并保护电子白板后可锁定，以便保护配套电子白板； 
2. 板面：采用韩国技术优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.21mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，没有明显眩光；
3.衬板：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。厚度≥9mm，纸板技术指标符合国标GB5034-85；
4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.21mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；
5.板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型；
6.边框：整体采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；横（立）框采用双层加强结构，厚15㎜；外框规格100㎜×57㎜；内框规格37㎜×20㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜
7.包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚≥1.2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具，并带产品商标；
8.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个,上下均匀安装；
9.限位档：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手；
10.除尘装置：（滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格：28㎜×23㎜，外侧与边框平行，内侧≥10㎜，预留安装扣，可自动清扫粉尘）。滑道内两侧下端留有抽拉式粉尘盒，便于储存清扫的粉笔沫，粉尘盒可拆卸清洁；
11.易维护性：边框专利设计,放置电子白板平面低于滑轨平面20MM，保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命；
12.包装：符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装。
13.安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求，美观时尚；
	块
	1

	3
	无线话筒
	产品特点：
1.数字静音、杂讯音码锁定；
2.数字音量调节；
3.DPLL数字锁相环频率分配技术；
4.U段，频率可调；
5.ACT红外对频；
6.一键移频技术，有效防止啸叫，提升拾音距离和扩声增益；同时，音频功能可根据需要打开或关闭；
7.数字ID秘匙设计,最大限度避免干扰和串频；
8.接收机按键可锁定，防止误操作；
9.液晶显示屏，接收机及发射器的工作状态一目了然；

系统参数:
1.频率范围:726MHz-798MHz
2.带宽：72MHZ
3.频道数：2*50
4.射频稳定性：±0.005%以内
5.频率响应：60Hz-15KHz
6.失真：≤1%THD
7.有效使用距离：20-50米

接收机指标：
1.天线接口：BNC/50Ω
2.灵敏度：12 dBµV (80dBS/N)
3.灵敏度调节范围：12-32 dBµV
4.杂散抑制：≥70dB
5.最大输出电平：+10 dBV

发射器指标：
1.天线：内置螺旋天线
2.输出功率：高、低功率可调
3.杂散抑制：-60dB
4.供电：两节AA电池
5.使用时间：30mW时大约8小时
	套
	1

	4
	功放
	多功能合并式功率放大器，采用全分离器件、全频带双通道的高保真功率放大系统。
本机可接4路话筒输入（其中包含2路有线话筒输入，1路无线话筒输入，1路USB型2.4G无线话筒输入。），3组线路输入，1路定压广播信号输入（可节省一对广播音箱）。
本机具有一组线路输出，一组录音输出（输出音量独立可调），A+B组功率输出。
本机话筒、线路的音量可独立调节，且话筒具有高低音2段均衡，具有环保麦克风插口自带+48V幻像电源。
该机还带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制，带有定压广播信号优先播放功能。本机具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点，且带有过流、过载、超温、直流保护等功能，可广泛应用于学校、音乐教室、厅堂、中小型会议室等语音扩声场合。  额定功率 ： 2×110W/8Ω        2×165W/4Ω 
1.输出功率 ：2×220W 
2.峰值功率 ：2×300W
3.频率响应 ：20Hz-20KHz  ±1dB
4.输入灵敏度 ：话筒 15mv±2mv          线路300mv±30mv
5.失真度 ：≤0.5%
6.话筒高低音 ：提衰10dB±2dB
7.幻像电源 ：+48V
8.额定电源电压 ：交流220V/50Hz
9.中控接口 ：RS232
10.整机尺寸 ：480×380×103（mm）
11.最大功率消耗 ：500W
12.净重 ：9.0KG
	台
	1

	5
	音箱
	教学音箱配有专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转。操作简易快捷、安全可靠；主要用于全音域扩声、语言扩声、会议系统等。 
箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 。采用钢质防护网，内衬专业声学透声网。箱体采用12mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振。
采用6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元和1英寸丝膜高音单元；120°×120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应，使声音的音场更为开阔、结像清晰。精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力，且具有高频保护电路。
技术参数
1、额定/峰值功率：     80W /320 W  
2、额定阻抗：      8Ω
3、特性灵敏度：     91dB/W/m
4、输出声压级：     110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)
5、额定频率范围:     65 ~ 20000Hz
6、覆盖角度H×V：    120º×120º
7、扬声器单元：       LF:6.5 英寸     HF: 1英寸丝膜高音
8、箱体材料：      12mm中密度纤维板  
9、输入接口：      压缩式接插座  
10、吊挂点：       多点M8 螺丝吊装孔位
11、箱体尺寸(mm)：    396(H)×230 (W)×200(D)
12、净重kg：       6.0
	只
	2

	6
	钢琴
	1.规格：立式钢琴，88键；高度≥120cm。
2.铸铁板：德国技术磨砂铸铁板，有利于音的发射与吸收；
3.音板：精选实木鱼鳞松制作不等厚音板和实木肋木，多年陈木自然干燥
4.弦轴板: 十九层优质色木单板黏压，纹向横竖交叉，握钉力强，音准稳定
5.击弦机：优质枫木机芯材料，所有呢毡源自英国HAINSWORTH呢毡的上等产品
6.琴弦码桥：采用欧洲进口或北优质硬枫木精致加工，人工铲码，垂直成型，具有较高的振动传导性，音源稳定。
7.琴弦及音槌：德国原装进口ROSLAU高级专用琴弦;所有的低音都采用纯铜材料以手工打制；音槌为德国进口AA级FFW呢毡，优质红木木芯，外柔内刚
8.音源系统：全键盘88键采用三角钢琴使用的独立弦钮设计定弦纽配置，充分保证同组双弦（三弦）的有效长度完全一致，高音区更明亮 清晰，中音区音色更柔和，低音更沉厚稳重，音准更加稳定。
9.键盘：多层高温实木加工键盘，仿黑檀木亚光黑键，防滑白键皮，
10.油漆面采用底层三聚氰铵聚脂贴面,长期保持油漆面膜平整光亮。
11.配有内藏式高级液压缓降盖。
12.配有高级专用琴凳。
13. 设计：运用欧洲传统钢琴设计原理，参考使用德国综合测评体系设计钢琴的有效弦长、张力、琴弦直径、击弦点等关键参数
14.投标文件中必须提供产品的相关彩页（含技术参数），投标产品厂家参数证明函，加盖投标人公章。将作为评标时的重要依据。
15.为保证供应商所竞标产品为售后与保障，签合同供货前，成交供应商必须提供中标产品一台进行比对演示，同时提供成交产品原制造商针对本项目的供货明证书原件以及厂家售后服务承诺书原件（加盖原厂家公章），如不能提供，应按无效应标处理，采购人将有权上报政府采购监督管理相关部门。
	台
	1

	7
	五线谱电教板
	1、键盘：88键电钢琴键盘，体验真正的电钢琴力度。 2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。 4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色。5、节奏：内置节奏100种。 6、示范曲：内置歌曲608首。 7、变调：五线谱12种变调。 8、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。9、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 10、录音：具有录音功能。11、节拍速度：可在40－208/每分钟范围可调。12、显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。（提供的检测报告佐证此条参数）13、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。14、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。15、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 16、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。17、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清析易懂。18、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。19、具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。20.具备唱名显示功能，21.具有蓝牙功能。
	块
	1

	8
	音乐教学用品柜
	1. 规格：不小于1000×2000×400mm。2. 采用优质三聚氰胺饰面中纤板制作，板面厚度为15mm，两扇门，中间有三个隔板。3. 采用优质合页及五金件，使用灵活、方便、经久耐用。
	套
	2

	9
	中学音乐教学挂图
	全新改版，175g铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。中学音乐挂图含音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张，
含中国音乐家：
李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之
外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼
弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特
、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基
安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇
乐器部分
民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣
我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴
西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队
乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构 开标时提供样品。
	套
	1

	10
	竖笛
	德式，高音，8孔，ABS工程树脂。
	支
	50

	11
	口风琴
	37键,配一套软嘴/硬嘴
	个
	50

	12
	陶笛
	律制：采用十二平均律，标准音：a‵为440.00~442.55Hz，音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度，各音音准允许误差：-20~+20，相邻两音音准误差之差：≤10。图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净。发音灵敏，音量变化丰富，发音孔吹哨口圆润、光滑，表面无裂缝长18cm 宽9cm,厚5.5cm ,材质白云土，调门：中音C调，音域：十三度音，孔数：12孔，工艺：传统工艺，手绘。
	个
	10

	13
	木吉他
	1．面板为椴木胶合板，背侧板为南洋木，琴颈为那都，黄铜音品。2．采用十二平均律。3．有效弦长648mm，指板上宽41.5±0.5mm,指板下宽53.5±0.5mm，指板表面光滑，品味标志可在第1、3、5、7、9、12、15、17、19品味的正面或侧面选择标示。4．采用十二平均律，标准音为为440HZ，符QB/T 1153-2014的要求。5．各音的音准误差在负10正15个音分之内。6．弦器：半封闭弦钮。7．木材经过干燥处理，含水律不超过15%。提供2018年或2019年的产品检测报告复印件加盖公章。
	把
	5

	14
	手风琴
	1、琴箱：长482mm,宽190mm.
2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。
3、键盘：41个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利。
4、音域：从F到A。
5、键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。
6、贝斯：新型贝斯机专利，120个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。
7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准、清晰。
8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。
	台
	1

	15
	长笛
	16孔，白铜，表面工艺：镀镍 包装：皮盒 C调 配件：手套擦拭布螺丝刀 长笛探杆
	支
	2

	16
	单簧管
	Bb，17键。材质：硬质胶木管体。调性：Bb；音高：440/442Hz；6环键，镀镍，灵活易于演奏的按键，可调节指托，可用脖带；垫片：高档垫片。
	支
	2

	17
	中音萨克斯
	材质：黄铜 表面工艺：电泳金 包装：硬质布箱 降E调 配件 ：手套 擦拭布 背带 毛刷 润滑油。
	支
	2

	18
	次中音萨克斯
	调性：bB调；材质：精选黄铜管体；表面处理：金漆表面，金漆按键；音键系统：高音F#/前方F；可调式拇指钩。
	支
	1

	19
	小号
	黄铜材质、降B调，漆金，号口直径约12.5cm
布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴
	支
	2

	20
	圆号
	四键单排，分体圆号，
材质：黄铜管体 漆金
尺寸：管径11.65mm口径305mm
音调：bB
	支
	2

	21
	长号
	调式：降B
号口材质：黄铜
号口直径：200mm
伸缩管材质：外管黄铜，里管白铜镀铭
内管直径：13.4mm
放水键子皮垫：软木
表面处理：喷漆
包装：帆布包
配件：专用擦活布、手套
	支
	4

	22
	上低音号(三立键)
	降b调，黄铜管体，三立键式，不锈钢活塞，管径13.4mm，口径280mm表面漆金。
	支
	2

	23
	电吉他
	琴体：梧桐木，
琴颈：枫木，
指板：玫瑰木
音品：白铜22品
拾音器：3单单拾音器，
控制器：1个音量扭，2个音色钮，一个五档开关。
有效弦长：648毫米，拉
线板：单摇。
	把
	2

	24
	电贝司
	4弦贝斯。
琴体：梧桐木
琴颈：枫木
指板：玫瑰木
音品：白铜20品
拾音器：分离式P-B开放拾音器
控制器：1个音量扭，1个音色钮。
有效弦长：864毫米
拉线板：单摇。
	把
	2

	25
	沙蛋
	木质，原木色 ，鸡蛋形状。
	对
	5

	26
	铝板琴
	25音黑盒
琴键为银白色及黑色铝板,琴架风干木可区分音，能演示高，中，低音。长500mm±5㎜，宽250mm±5㎜ 琴片：宽26mm±1㎜，厚5mm±0.5㎜。琴片根据音阶不同而长度不同。配敲击棰2根
	套
	5

	27
	音条
	17音,琴片为铝片,一对木质琴槌.
音板条宽度：25mm ±5mm
音板条边缘厚度： 5mm ±0.5mm
音板条定位帽钉高度高于板条上表面2mm
锤头直径：不低于20mm
产品音质清脆，动听,标准。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	块
	5

	28
	中号卡巴萨
	金属响珠、木制主体，声音清脆悦耳。直径：110mm±5mm，长度不低于180mm.
	个
	5

	29
	小军鼓
	直径不低于350mm，高度不低于300mm，鼓腔厚度不低于6mm，优质聚酯膜鼓皮，鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。配：一副鼓槌、背带。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	面
	5

	30
	大军鼓
	直径不低于650mm，高度不低于145mm，鼓腔厚度不低于6mm，优质聚酯膜鼓皮，多层桦木鼓腔，铝合金压铸鼓圈，箍件不低于12件，有可调手动变音装置。配：一副鼓槌、背带。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	面
	5

	31
	中学音乐教学欣赏曲库
	国家正规音像出版物 内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式，曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点，遵循由浅入深的原则，通过对曲目的介绍达到了了解音乐体裁的目的。
第一碟：民族民间音乐民歌 第二碟：民族民间音乐民间器乐
第三碟：民族民间音乐民间说唱音乐 第四碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之一
第五碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之二 第六碟：民族民间音乐中国民间歌舞音乐
第七碟：民族民间音乐外国民歌及民间音乐 第八碟：歌曲
第九碟：大型声乐套曲 第十碟：器乐独奏曲之一
第十一碟：器乐独奏曲之二 第十二碟：室内乐
第十三碟：民族管弦乐曲 第十四碟：管弦乐曲之一
第十五碟：管弦乐曲之二 第十六碟：组曲
第十七碟：序曲 第十八碟：交响乐之一
第十九碟：交响乐之二 第二十碟：交响诗
第二十一碟：协奏曲之一 第二十二碟：协奏曲之二
第二十三碟：舞剧 第二十四碟：歌剧 
第二十五碟：舞曲，25盘/套。
	套
	2

	33
	棒铃
	榉木主体、每只棒铃由21只表面镀镍的铃铛而成，声音明亮，清脆；长度：205mm±5mm，手柄最大直径：18mm±2mm，手柄长度：90mm±5mm。铃铛直径不低于20mm。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	只
	5

	34
	响棒
	由两根圆柱体实木棍构成，材质：椿木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 
长≧195mm，直径≧21mm； 提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	副
	5

	35
	刮棒
	榉木、刮棱尺寸均匀，外表光滑。
刮棒长度不小于215mm，直径不小于23mm，提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	副
	5

	36
	北梆子
	硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，长度不小于不小于175mm。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	副
	5

	37
	南梆子
	红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直 径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚 4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度
	副
	5

	38
	碰铃
	响铜，系绳，直径不低于44mm，高度不低于40mm，两个一对。自然相撞，余音不小于6秒。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	副
	5

	39
	棒钟
	响铜，木制柄，直径不低于33mm，高度不低于30mm,棒长不低于93mm。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	副
	5

	40
	堂鼓
	1.材质：选用北方地区、年轮均匀、生长健康的木材做鼓框，表面无疤痕、裂缝，外观漆面光洁。两面蒙上经特殊加工的一等一年以上的牛皮
2. 直径不小于310mm，高度不小于325mm;带硬木槌。
3．音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄木鼓腔。鼓延音不少于2s。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	个
	5

	41
	扁鼓
	外观着色均匀，无流挂现象，挂环安装牢固，鼓皮无褶皱破损、张力适度
。鼓面 直径不小于380mm，高度不小于220mm ；带硬木槌.
提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	个
	5

	42
	铙
	响铜制，圆帽型，中间凸起、小而厚，光滑、平整。直径不小于275mm,帽口直径不少于50mm。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	副
	4

	43
	小水镲
	响铜制，钹面直径14cm～15cm，帽圆直径6cm±0.5cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚 度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。
	副
	5

	44
	葫芦丝
	普通型可拆三音葫芦丝，天然紫竹，C调,十二平均律，标准音440HZ。提供2018或2019年的产品检测报告复印件加盖公章.
	支
	5

	45
	多音鼓
	8寸10寸12寸
合成鼓皮。多层桦木鼓圈，可调铝合金支架，一对鼓槌，颜色随机
	套
	5

	
	窗帘
	安实际教室窗户需求订制
	套
	1

	语 音 室2间，以下为单间数量

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	多媒体讲台
	长：2400×宽：700×高：1050（mm）;
	张
	1

	2
	老师机
	                                                                                   1、主板： PRO560芯片组以上；                                                            2、处理器：R5-2400G 处理器（四核3.6GHz，缓存4M）；                                                       3、内存：≥8G DDR4 2666Mhz；                                                                      4、显卡：集成显卡；                                                                                 5、硬盘：≥128固态硬盘+1T机械硬盘；                                                                6：标准声卡：集成HD Audio，支持多声道（提供前2 后1，3 个音频接口）无需通过加装扩展卡方式支持多声道音频输出；                                                                            7：网卡：主板集成千兆网卡；                                                                         8：扩展槽：≥1 个PCI-E*16，≥1 个PCI-E*1 全高槽位；                                        9：端口：6个USB 3.1接口（其中至少前置2个USB 3.1 G2），1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）；                                                       10：键盘鼠标：防水抗菌键盘，键盘需要提供第三方的证明文件，PS2 光电鼠标；                       

11：环保标准：台式机产品符合环境标志产品认证，主机具有去除甲醛功能以达到净化办公室空气功效，可有效减少甲醛和其它有害气体的吸收，若主机没有对应的空气净化功能则需要每台主机提供一台空气净化器；                                                                                                 12、随机应用：客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。（提供产品截图并加盖原厂印章）。                                        13：显示器：与主机同一品牌21.5 寸LED 显示器，响应时间不高于5ms；具备能源之星认证和低蓝光（Low Blue Light）显示技术，支持壁挂，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供原厂的证明材料）；                                                                                     14：主机具备硬件级的智能USB 屏蔽技术，可在机密保护CMOS 并在BIOS 设置USB 接口仅识别键盘/鼠标/打印机等、不识别U 盘和移动硬盘等USB 存储设备，防止非法的数据拷贝，保护机密信息（需提供原厂盖章的证明材料）；                                                                                  15：机箱：标准MATX 立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，专用进风防尘罩，并可拆卸清洗；                                      16：防腐稳固：通过防腐设计适应沿海雾盐等使用环境，设计坚固并通过三倍重力提拉实验、棱缘和拐角倒圆和磨光处理（提供第三方权威机构检测认证）；                                               17：随机应用：可选配后IO 安全盖板，保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔；可选配机箱报警开关，当机箱被打开时，发出高音报警音。自带电池，主机断电也可发出声音；                                18：认证；投标产品获得节能认证；制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定的，需提供中华人民共和国工业和信息化部官网链接或相关证明材料（（需提供原厂盖章的证明材料））。                                                                                           19：售后服务:主机提供三年硬件保修、免费上门服务。产品制造商在云浮范围内设有授权的专修网点3个或以上（提供原厂官网链接及官网截图并加盖原厂印章),所投产品生产厂商售后服务体系获得CCCS-OP 客户联络中心运营绩效标准体系钻石五星级认证证书（须提供证书复印件）,验货需提供原厂商服务承诺函，货物由厂家直发客户处。                                                                        20、投标设备型号需要配置环保处理（从产出到最终环保销毁都由原厂商参与；同时制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围;并提供原厂盖章的证明材料。                                                                21、制造厂商获得中国合格评定认可委员会（CNAS）实验室认可证书，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书（所有认证提供威认证机构证明文件复印件）
	台
	1

	3
	分体台式计算机
	                                                                     1、主板： PRO560芯片组以上；                                                                     2、处理器：R3-2200G 处理器（四核3.5GHz，缓存4M）；                                                  3、内存：≥4G DDR4 2666Mhz；                                                                    4、显卡：集成显卡；                                                                        5、硬盘：≥256固态硬盘；                                                                             6：标准声卡：集成HD Audio，支持多声道（提供前2 后1，3 个音频接口）无需通过加装扩展卡方式支持多声道音频输出；                                                                                    7：网卡：主板集成千兆网卡；                                                                          8：扩展槽：≥1 个PCI-E*16，≥1 个PCI-E*1 全高槽位；                                                        9：端口：6个USB 3.1接口（其中至少前置2个USB 3.1 G2），1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）；                                                              10：键盘鼠标：防水抗菌键盘，键盘需要提供第三方的证明文件，PS2 光电鼠标；                               

11：环保标准：台式机产品符合环境标志产品认证，主机具有去除甲醛功能以达到净化办公室空气功效，可有效减少甲醛和其它有害气体的吸收，若主机没有对应的空气净化功能则需要每台主机提供一台空气净化器；                                                                                    12、随机应用：客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。（提供产品截图并加盖原厂印章）。             13：显示器：与主机同一品牌21.5 寸LED 显示器，响应时间不高于5ms；具备能源之星认证和低蓝光（Low Blue Light）显示技术，支持壁挂，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供原厂的证明材料）；                                        14：主机具备硬件级的智能USB 屏蔽技术，可在机密保护CMOS 并在BIOS 设置USB 接口仅识别键盘/鼠标/打印机等、不识别U 盘和移动硬盘等USB 存储设备，防止非法的数据拷贝，保护机密信息（需提供原厂盖章的证明材料）；                                                                              15：机箱：标准MATX 立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，专用进风防尘罩，并可拆卸清洗；                                          16：防腐稳固：通过防腐设计适应沿海雾盐等使用环境，设计坚固并通过三倍重力提拉实验、棱缘和拐角倒圆和磨光处理（提供第三方权威机构检测认证）；                                                  17：随机应用：可选配后IO 安全盖板，保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔；可选配机箱报警开关，当机箱被打开时，发出高音报警音。自带电池，主机断电也可发出声音；                                  18：认证；投标产品获得节能认证；制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定的，需提供中华人民共和国工业和信息化部官网链接或相关证明材料（（需提供原厂盖章的证明材料））。                                                                                               19：售后服务:主机提供三年硬件保修、免费上门服务。产品制造商在云浮范围内设有授权的专修网点3个或以上（提供原厂官网链接及官网截图并加盖原厂印章),所投产品生产厂商售后服务体系获得CCCS-OP 客户联络中心运营绩效标准体系钻石五星级认证证书（须提供证书复印件）,验货需提供原厂商服务承诺函，货物由厂家直发客户处。                                                                 20、投标设备型号需要配置环保处理（从产出到最终环保销毁都由原厂商参与；同时制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围;并提供原厂盖章的证明材料。                                                21、制造厂商获得中国合格评定认可委员会（CNAS）实验室认可证书，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书（所有认证提供威认证机构证明文件复印件）
	台
	50

	4
	耳机
	电音
	付
	50

	5
	交换机
	工业专用
	个
	2

	6
	网线
	安普超六类
	箱
	4

	9
	学生电脑台
	1200×600×780(MM)专业厂家订制
	张
	50

	10
	学生凳
	塑钢
	张
	50

	11
	教师椅
	五轮转椅
	张
	1

	12
	安装辅材及布线
	线槽、五金、电源、电缆 = =
	批
	1

	书 法 室

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	86寸一体机
	一、显示模块及整机性能
1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。
2.屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。
3.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
4.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。                                                                                                  5、交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区 分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 方便教学操作。
6.交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
7.为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。
8.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
9.交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
10.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
11.所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
12.交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
13.内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
14.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
15.为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。
16.为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
17.所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。
18.交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
19.具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
20.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 
21.内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙 音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用;
22.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示
23.具备至少 3 个同教学应用或设备管理相关的应用，如温度、白板、欢迎词等 APP
24.信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及 VGA 等至少 3 路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示; 
25.主页具备中/高考、期中、期末等考试倒计时，支持名称自定义; 
二、内置插拔式模块化电脑
1.架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不多于80Pin,与大屏无单独接线.
2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.
3.处理器性能:采用Intel第8代酷睿 Skylake平台I5处理器或以上配置;;
4.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;
	台
	1

	2
	黑板
	1，整体规格：外径≥4000mm×1300mm，左右推拉结构，外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计；四块组合设计，保证与电子白板物理尺寸配套；配套的活动黑板装配挂锁，完全遮挡并保护电子白板后可锁定，以便保护配套电子白板； 
2. 板面：采用韩国技术优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.21mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，没有明显眩光；
3.衬板：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。厚度≥9mm，纸板技术指标符合国标GB5034-85；
4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.21mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；
5.板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型；
6.边框：整体采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；横（立）框采用双层加强结构，厚15㎜；外框规格100㎜×57㎜；内框规格37㎜×20㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜
7.包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚≥1.2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具，并带产品商标；
8.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个,上下均匀安装；
9.限位档：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手；
10.除尘装置：（滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格：28㎜×23㎜，外侧与边框平行，内侧≥10㎜，预留安装扣，可自动清扫粉尘）。滑道内两侧下端留有抽拉式粉尘盒，便于储存清扫的粉笔沫，粉尘盒可拆卸清洁；
11.易维护性：边框专利设计,放置电子白板平面低于滑轨平面20MM，保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命；
12.包装：符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装。
13.安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求，美观时尚；
	块
	1

	3
	书法教学仪
	1、书法教学仪摄像头具备800万像素。

采集帧率最高帧率可达30帧/秒。

▲3、具备超A2幅面书写展示范围。

▲4、具备2个补光LED灯，触摸式控制开关，亮度四级可调。

▲5、扩展口：底座集成2个USB2.0扩展口。

6、电脑USB供电，无需外接电源。

7、底座集成强力磁铁，增强稳定性。

8、与书法软件配套使用，互相具备兼容性。

▲备注：提供书法教学仪3C认证复印件加盖厂商公章。
	台
	1

	4
	仿古书法桌椅（教师用）    
	1.规格：长*宽*高： 180cm*80cm*75cm；
2.材质：实木材质；
3.全部卯榫结构
4.支持将本方案中的书法教学系统专用服务器、教师条案触摸屏、书法教学仪集成在条案中。
5.配套实木座椅；
	套
	1

	5
	仿古书法临摹桌凳（学生用）
	支持桌面嵌入临摹功能；
1.桌子规格不小于：长*宽*高：140cm*60cm*75cm；学生凳不小于长*宽40cm*30
2.材质：实木材质；
3.传统制作工艺，全部卯榫结构
4.中式仿古书桌风格，环保烤漆喷涂处理
5.配套实木鼓凳，不用时可收纳到桌下，方便学生进出；
	套
	25

	6
	数字书法授课软件（核心设备）
	▲碑帖及碑帖单字具备在原帖上一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。（提供功能截图，加盖厂家公章）

▲碑帖单字支持一键提取全部笔画、当前笔画。所提取的笔画都能够在原帖上进行示范动画演示。（提供功能截图，加盖厂家公章）

碑帖单字支持一键提取单钩、双钩、笔势、笔画笔势，提取的内容在当前教学页面直接呈现。

碑帖单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能；拆分笔画可以自由调整笔画及文字布局，任意组合并轮廓化、填色等，配合使用内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形，可进行原字的参照及点画的布置。

笔画、单字与原帖相互提取：单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字。讲解笔画在单字、单字在原帖中的章法关系，及碑帖赏析与讲解。

支持碑帖单字进行同字比对。一键呈现单字在纲要临摹范本推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例，碑帖单字同字比对时可一键显示大图标，同时显示该单字所在碑帖，教师可对碑帖中所有同字的相同点画进行造型、笔法分析，以及不同结构特征的比对讲解。

内嵌集成化搜字功能。系统配备强大的集字库，并支持字库扩展及筛选系统中篆、隶、草、行、楷字体字库，可对碑帖用字进行搜索，遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准，采用繁体字与简体字混合编码技术，能够快速搜索出同一个字在所有碑帖中的全部字例，轻松实现集字教学。

支持对不同单字的部首部件进行拆分提取，重新组合成教学所需要的字集库中没有的新的单字，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足组字教学的需求。

通过书法教学仪进行书写示范并具有参照功能，可一键提取任意内容，包括笔画、单字、碑帖、PPT、Word、视频、动画、图片、显示屏任意位置的教学内容以及课本、作业、挂图等任意纸质资源进行书写示范的参照，参照窗口与书写窗口可进行移动及缩放。

纲要临摹范本推荐的楷书碑帖字书写示范视频，采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。碑帖字示范视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。

碑帖章法教学：支持楷书碑帖中的任意单字进行同字替换，点击碑帖单字可在集字库中自动调取颜、柳、欧、赵、褚字体的相同单字，点击集字库单字可一键替换原帖单字。

具备随堂练习课件：课堂练习课件具备与11家出版社的书法课本教材同步，排版内容按照“原字、双钩、单钩、空格”形式体现。方便教师利用打印机直接打印发放给学生练习。

支持硬笔教学，配备GB2312-80编码标准的6763个汉字的硬笔楷书矢量化字库；可在楷书字库中搜索查字；可对任意单字进行笔画提取、笔画分解，便于笔画/笔顺教学；配备单字讲解、单字临摹、单字注摹等单字教学书法模板；首字注摹、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等短文教学书法模板；同时具有示范动画演示、教师书写示范等。

硬笔楷书单字可一键提取任意笔画，进行笔画分解，通过轮廓化、填色等不同方式的组合进行结构讲解，可自由调整笔画及文字布局。

▲具备硬笔编辑功能；输入的任意单字、词组、短文等可一键繁简转换，同时具备一键转换为标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、篆体、隶书等不同书体。

▲硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。

▲支持软件内直接使用PPT、Word/PDF文件进行授课，完整保留PPT播放效果。

18、支持视频、动画、图片等多媒体文件打开与播放。

19、支持白板教学，支持多点手势指令集，白板页面可以放大、缩小、漫游等；并有聚光灯、幕布、关闭屏幕、提醒等多种辅助教学工具。

20、支持在授课软件内直接访问网站，并具有网页板书与网页控制功能。

21、支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件，进行回放、批注、讲解功能。录制方式有全屏录制和窗口录制，录制视频文件格式包括：FLV、MP4、SWF、AVI等。

▲需提供投标单位需提供生产厂家针对本项目的授权书原件，参数确认函加盖公章、,授课软件著作权证书复印件加盖公章。

▲需提供书法临摹教室授课软件检测报告复印件，加盖厂商公章。
	套
	1

	7
	硬笔书写评测（核心设备）
	▲具备硬笔笔顺评测，系统自动评判笔画笔顺对错并用不同颜色及数字标注错误笔画笔顺。（提供功能截图，加盖厂家公章）

▲针对硬笔的书写结果进行书写检测并给出正确与错误。（提供功能截图，加盖厂家公章）

▲系统针对书写结果为正确的具备打分功能。（提供功能截图，加盖厂家公章）

▲针对硬笔的书写过程，可回放书写笔迹动画，方便纠错。（提供功能截图，加盖厂家公章）

▲需提供书写评测软件著作权证书复印件，加盖厂商公章。
	套
	1

	8
	全息书法字库（核心设备）
	具备《2015年义务教育书法教学用书目录》中配套的全部书法课本课件。

具备遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准的8953个颜体楷书字，字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。

 ▲具备随堂练习课件：课堂练习课件具备与11家出版社的书法课本教材同步，排版内容按照“原字、双钩、单钩、空格”形式体现。方便教师利用打印机直接打印发放给学生练习。4、 软笔基础课件：配备按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体软笔楷书基础课件，基本笔画课件配备双镜头录制的真人书写示范视频。5、 硬笔基础课件：配备按基本笔画、笔顺规则、间架结构、永字八法、结构分析、汉字演变、偏旁部首等内容编写的硬笔楷书基础课件。

6.提供百篇以上名家简史、书法简史、书法故事等书法知识课件。

7、 提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形；提供色彩、字体多样化的标题字输入框以及可添加拼音、设置多种书体的常用写字格文本框。

8、 具备《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书全息碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》。

9、全息碑帖具备一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。任意方式下可直接双击碑帖上的单字进行提取，提取的任意单字都具备四种摹写讲解方式以及笔画工具、示范动画、示范视频、教师示范、插入碑帖、同字比对等功能按键。示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。

10、具备《中小学书法教育指导纲要》规定的4个行书碑帖：王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》，4个隶书碑帖：《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》。

11、具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》、《急就章》、《石门颂》、《西狭颂》、《张迁碑》、《宣示表》、《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、《张猛龙碑》、智永《真草千字文》、《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》、《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等。

12、提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。

13、具备符合GB2312-80与GB12345-1990编码标准的楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、铅笔行楷、钢笔隶书、标准隶书、标准细篆、草书等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。

14、书法字库包含8万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范。

15、书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。

16、具有按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体楷书基础课件，支持在授课软件中以只读方式打开。

17、提供不小于1600篇软笔课堂互动课件，包含：部件组字（颜勤礼碑字）199个课件、拆字组字（颜勤礼碑字）81个课件。

18、提供不小于1000篇软笔课堂摹写课件，包含：颜体119个课件、欧体122个课件、柳体115个课件、赵体32个课件。19、提供不小于1500篇软笔国学典籍字帖，包含：楷书：三字经、弟子规、中华字经、千字文，隶书：三字经、弟子规、中华字经、千字文。

20、提供软笔时讯字帖，仿颜、隶书的习式金句100条。

21、提供不小于260个硬笔课堂互动课件、20个硬笔课堂临摹课件。包含：笔画、部首、结构等。

22、提供硬笔课堂评测课件，包含：人教社一至六年级的生字评测。

23、提供不小于800篇硬笔诗词临摹字帖，包含：唐诗、宋词、元曲。

24、提供硬笔时讯字帖，不小于80个课时。

25、软件支持windows XP,windows 7,windows 8,windows 10操作系统。
	套
	1

	9
	数字书法备课系统（核心设备）
	独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源，可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作，制作的教案、课件通过授课软件能够直接打开使用。

可对系统所提供的所有课件进行二次编辑，编辑的课件通过授课软件可直接打开使用。

具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。

支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。

▲可将软件内的书法教学资源，包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT 、Word等软件中使用。

提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形。

提供可添加拼音的文本输入框与色彩、字体多样化的标题字输入框。

提供软笔字帖编辑器，支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式。

软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现。

软笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换。

具备硬笔字帖编辑器，任意单字、词组、短文等可一键繁简转换。

硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、篆体、隶书等不同书体。

硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。

硬笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换。

内置A4和A3的横向、纵向页面模板，将编辑好的软笔、硬笔字帖导出为图片文件进行打印。可作为学生的课堂临摹练习或课后作业。

遵循MS-Windows信息交换规范，可将所有书法教学资源，包括多媒体内容、碑帖、单字的各种书写及表现形式直接粘贴到PPT 、Word中，支持教师使用PPT、Word进行授课与教学交流。

软件支持Windows XP、7、8、10系列操作系统的运行环境。

▲提供备课软件著作权证书复印件加盖公章。
	套
	1

	10
	书写用具（学生用）
	1.专用狼毫兼毫羊毫套装，出峰3.5cm以上 口径0.8cm；
2.青花小号笔洗 瓷质直径不小于12cm 高度5cm
3.精品250克墨汁
4.规格34*56书法定制 熟宣 每刀100张。（两人1刀） 
5.专用镇尺 重量不小于420克 实木、素面，
6.专用砚台 直径不小于100mm，高度不小于20mm；天然原石带盖
7.笔挂，实木材质，长度不小于155mm 鸡翅木
	套
	50

	11
	书写用具（教师用） 
	1.毛笔笔架：340mm*360mm*120mm，材质：鸡翅木
2.笔洗：190mm*190mm*70mm，材质：优质陶瓷
3.砚台：200mm*120mm*25mm
4.砚台水滴：陶瓷
5.笔搁：卧式笔架，材质：实木
6.镇尺：加重型黑梓木，300mm*4mm*2.5mm
7.笔筒：95mm*95mm*125mm，材质：优质陶瓷
8.毛笔套装：狼毫兼毫羊毫,出峰3.5cm以上,口径0.8cm
9.毛毡：1000mm*1000mm，材质：羊毛，可水洗反复使用。
	套
	1

	12
	配套字贴
	字帖内容与书法教材课时配套，优质PP材质，透明，A4大小。三到六年级
	套
	15

	13
	书柜
	专业厂家订制
	个
	2

	14
	后墙作品展示板
	规格：4000×1200mm，铝塑包边软板，造型美观。
	块
	1

	15
	窗帘
	安实际教室窗户需求订制
	套
	1

	16
	教室装饰
	教室装饰PVC材料烤漆，镜框为开启示仿木纹铝合金材质。
	套
	1

	美术室

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	美术室讲台
	规格： 800*600*940（长宽高）MM。
1讲桌主体材料采用0.8-1.0mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。
2工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
3讲桌桌面采用木质耐划台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观。
4讲桌上下层采用分体式设计，键盘托架采用抽拉式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，讲台所有部分一个包装箱，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	张
	1

	2
	教师转椅
	多功能背靠转椅，气动升降加厚底盘，高密度海绵，绒布面料
	个
	1

	3
	86寸一体机
	一、显示模块及整机性能
1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。
2.屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。
3.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
4.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。                                                                                                  5、交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区 分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 方便教学操作。
6.交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
7.为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。
8.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
9.交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
10.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
11.所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
12.交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
13.内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
14.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
15.为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。
16.为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
17.所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。
18.交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
19.具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
20.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 
21.内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙 音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用;
22.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示
23.具备至少 3 个同教学应用或设备管理相关的应用，如温度、白板、欢迎词等 APP
24.信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及 VGA 等至少 3 路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示; 
25.主页具备中/高考、期中、期末等考试倒计时，支持名称自定义; 
二、内置插拔式模块化电脑
1.架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不多于80Pin,与大屏无单独接线.
2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.
3.处理器性能:采用Intel第8代酷睿 Skylake平台I5处理器或以上配置;;
4.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;
	台
	1

	4
	黑板
	1，整体规格：外径≥4000mm×1300mm，左右推拉结构，外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计；四块组合设计，保证与电子白板物理尺寸配套；配套的活动黑板装配挂锁，完全遮挡并保护电子白板后可锁定，以便保护配套电子白板； 
2. 板面：采用韩国技术优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.21mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，没有明显眩光；
3.衬板：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。厚度≥9mm，纸板技术指标符合国标GB5034-85；
4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.21mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；
5.板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型；
6.边框：整体采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；横（立）框采用双层加强结构，厚15㎜；外框规格100㎜×57㎜；内框规格37㎜×20㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜
7.包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚≥1.2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具，并带产品商标；
8.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个,上下均匀安装；
9.限位档：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手；
10.除尘装置：（滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格：28㎜×23㎜，外侧与边框平行，内侧≥10㎜，预留安装扣，可自动清扫粉尘）。滑道内两侧下端留有抽拉式粉尘盒，便于储存清扫的粉笔沫，粉尘盒可拆卸清洁；
11.易维护性：边框专利设计,放置电子白板平面低于滑轨平面20MM，保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命；
12.包装：符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装。
13.安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求，美观时尚；
	块
	1

	5
	高清壁挂式展台
	一、硬件参数
1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章）
2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。
3.拍摄幅面不小于A4。
4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头
5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA
6. 图像色彩：24位
7. 输出格式：图片JPG，视频MP4 
8. 光源： LED灯补光，支持5级调光
9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。
10.对焦/白平衡：自动
11.整机具有安全锁
12.供电方式：USB供电
13.清晰度：中心不小于1200线
二、展台软件
1.软件采用模块化设计，在传统展台软件的基础上增加了组卷，阅卷，文件管理，微课录制，微课视频编辑等模块，功能更加丰富；
2.支持展台的光学缩放和数码缩放功能；可以实现“漫游”功能，方便教师上课使用；
3.提供分屏功能，支持单屏，双屏，三屏显示，每个屏幕可以插入图片或PPT资源，分屏状态下，屏幕位置可进行切换；
4.可以一键将展台图像拖入到word文档中，方便文件编辑；
5.可以提供：知识点，课程章节，试卷模式，智能选题共四种选题组卷模式，对于题目的难度系数，题型，所属章节，对应知识点等均有明确的标示，并且可以以此进行筛选；
6.组完的试卷可以进行预览，题目顺序，题目注释，试卷名称，考试时间等均可以进行编辑；试卷格式可以选择A3或者A4格式，并且同时导出对应答案；所有组完的试卷都可以在“我的试卷”下进行显示，并且可以根据所属科目，关键字等进行查找；
7.具备单选题阅卷功能，阅卷结果实时显示；                                                                                                                               
	台
	1

	6
	美术器材柜
	1000*500*2050H  材质：采用16mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边。 结构：下部左边开门式柜，左边为3个抽屉，中间二个抽屉，上部为5mm玻璃内嵌式开门柜。 脚垫：采用特制磨具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。
	个
	6

	7
	美术模型展台
	2000*1000*800H  台面：一体化台面，台面采用25mm厚单贴面优质三聚氰胺板外贴防火板制做。 桌身：采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，其截面由PVC封边带用封边机高温热熔胶封边。结构：组合式设计
	个
	6

	8
	画架
	日本式、可升降
	张
	50

	9
	画板
	420mm x 594mm
	块
	50

	10
	学生坐凳
	300*450 凳面：采用ABS注塑一次成型， 凳身：PVC包钢立管壁厚3mm上，圆管直径最小7cm，高强度尼龙螺纹升降器，升降范围450*550mm  凳脚：四脚塑质，防滑设计，一次成型。
	张
	50

	11
	静物台
	600*800H 10“转盘，16mm双贴面灰白色三聚氰胺板制作， 所有板材外露面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温热熔高温封边
	个
	1

	12
	景物台
	600*450*750，三聚氰胺板
	套
	1

	13
	磁性白黑板
	60cm×90cm，书写面为白色钢质板面，表面平正，涂复层无脱落
	张
	1

	14
	写生灯
	1、规格：立式三节可升降、最大调节高度1500mm、照射角度0°-120°；2、材质：球形灯罩：金属材料，灯杆：钢管，表面镀铬，塑料旋钮，内置弹簧。3、要求：表面光滑、无锈斑、划痕。
	盏
	8

	15
	调色盒
	24格，材质：聚丙稀（PP），耐摔、容易清洗
	个
	10

	16
	调色盘
	13眼梅花调色盘，直径180mm，材质：聚丙稀（PP）
	个
	10

	17
	水彩（粉）颜料
	24色颜料，瓶装，
	套
	5

	18
	素描纸
	4开（每袋20张），纯木浆材质，纤维拉力好，环保无毒。
	袋
	20

	19
	不锈钢纸夹
	不锈钢材质
	个
	50

	20
	版画机
	
	台
	1

	21
	版画工具
	木刻刀（圆口、三角口、斜口、平口四件套）、胶滚、木刻用椴木五夹板
	套
	20

	22
	版画工具耗材
	雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨（黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色）、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等
	套
	20

	23
	泥工工具
	泥塑6把、环形3把、刮2把、切割线1套、刮板 1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块
	套
	20

	24
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝 、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	套
	5

	25
	美术学具
	毛笔、小剪、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨 、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺
	套
	20

	26
	写生画箱
	箱体：47cm×33cm×8cm
	只
	10

	27
	写生教具（2）
	几何形体15件
	套
	5

	28
	写生教具（3）
	陶器、蜡果等67件
	套
	5

	29
	钢制直尺
	600MM
	支
	10

	30
	钢制直尺
	1000MM
	支
	10

	31
	版画工具
	6类13件
	套
	5

	32
	绘画工具
	7类17件
	套
	5

	33
	写生画板3#
	45*32
	块
	50

	34
	写生画板2#
	60*45
	块
	50

	35
	眼耳口鼻
	高20（一套）
	套
	5

	36
	大圆规
	木质
	支
	10

	37
	大三角板
	木质
	付
	10

	38
	几何形体（15只）
	高25（一套）
	套
	5

	39
	鲁迅(头像)
	56*27*34
	个
	1

	41
	高尔基(头像)
	56*26*23
	个
	1

	43
	雷锋(头像)
	66*38*36
	个
	1

	46
	羊头
	35*40
	个
	1

	47
	牛
	50*30*15
	个
	1

	48
	思考
	50*38*31
	个
	1

	49
	捧鸽子姑娘
	25*51*16
	个
	1

	50
	扇子姑娘
	25*51*16
	个
	1

	57
	苹果（一种）
	9*7
	个
	5

	58
	双耳瓶
	22*27
	个
	5

	59
	小脚（肌肉）
	22*20*17
	个
	5

	60
	四耳瓶
	22*20
	个
	5

	61
	壶
	23*13
	个
	5

	62
	花瓶
	38*20
	个
	5

	63
	球体
	21.5*21.5
	个
	5

	64
	立方体
	16*16
	个
	5

	65
	锥体
	36*17
	个
	5

	66
	十二面体
	21.5*21.5
	个
	5

	67
	多面体
	23*20*13
	个
	5

	68
	六面柱体
	28*13
	个
	5

	69
	圆柱体
	28*13
	个
	5

	70
	八棱锥体
	24*17
	个
	5

	71
	复方体
	19*19*19
	个
	5

	72
	圆切面体
	22*13
	个
	5

	73
	曲线板
	250MM
	块
	5

	75
	锥方体
	22*20*18
	个
	5

	76
	长方体
	21*12*19
	个
	5

	78
	绘图仪器
	5件
	套
	10

	79
	丁字尺
	120mm有机
	只
	10

	80
	丁字尺
	60mm有机
	只
	10

	81
	泥工工具
	7件
	套
	10

	82
	后墙作品展示板
	规格：4000×1200mm，四周为铝塑板，麻绒底、造型美观，有科学特色
	套
	1

	卫 生 室

	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	诊断床
	2000*600*700H 钢架床，采用东亚高密度海绵，优质西皮、附卫生床单
	张
	2

	2
	就诊凳
	尺寸300*400H，凳面为圆形，可升级，钢架仿面皮
	张
	2

	3
	办公桌
	专业厂家生产
	张
	2

	4
	办公转椅
	规格：500×500×800mm
	张
	2

	5
	办公电脑
	
	台
	1

	6
	身高体重计
	
	台
	4

	7
	药品橱
	1200*500*2000H
	个
	1

	8
	器械柜
	1200*500*2000H
	个
	1

	9
	视力灯箱
	箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型。
	个
	5

	10
	肺活量计
	高精度电子肺活量测试仪 肺活量仪器 肺活量计 
	个
	22

	11
	肺活量吹嘴
	肺活量吹嘴
	个
	4000

	12
	血压计
	汞柱式
	套
	2

	13
	听诊器
	纯铜头专用听诊器
	套
	2

	14
	卫生箱
	规格：28*18*16，双层，内饰绒布，铝合金材质
	套
	1

	15
	体温计
	玻璃体温计体温表，尺寸：长约11.5cm，材质： 水银+玻，重量：10g
	支
	30

	16
	带盖方盘
	带盖方盘尺寸：（9寸）24*16*5，材质：304不锈钢，带盖带提手
	个
	5

	17
	诊查枕头
	冲气式,皮
	个
	2

	18
	暖水袋
	
	个
	2

	19
	紫外线消毒灯
	30W
	盏
	5

	21
	秒表
	电子式
	个
	5

	22
	止血带
	卡扣式
	条
	30

	23
	青春期教学挂图
	对开20幅
	套
	2

	24
	少年人体模型
	
	台
	2

	25
	担架
	
	副
	2

	26
	医生白大褂
	
	件
	6

	27
	放大镜
	
	只
	5

	28
	方盘
	CR20*30
	个
	5

	29
	口腔检查器
	6件套
	套
	5

	30
	口镜
	
	副
	5

	31
	三角巾
	医用96*96*136
	条
	20

	32
	压舌板
	一次性100条装
	盒
	40

	33
	消毒盒
	
	个
	10

	34
	探针
	双头
	把
	10

	35
	弯盘
	CR中号
	个
	10

	36
	资料柜
	40*80*200CM
	个
	1

	37
	固定夹板
	木质
	副
	20

	
	氧气包
	
	包
	20

	
	指脉氧
	
	包
	20

	
	碘伏消毒液
	
	瓶
	10

	
	酒精
	
	瓶
	10

	
	医用棉签
	
	包
	100

	
	医用消毒棉球
	
	瓶
	20

	
	医疗废物箱
	
	个
	1

	38
	急救小推车
	
	台
	1

	39
	小型医用冰箱
	
	台
	1

	40
	一次性医用口罩
	
	包
	100

	心理咨询室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、走廊

	1
	心理信箱
	卡通造型，用于信件沟通
	个
	1

	二、办公接待室

	1
	心理挂图
	1、心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。仿实木边框 430mm×560mm；
	副
	20

	2
	智能想象表达训练系统
	▲提供ILAC-MRA以及CNAS标记的智能想象表达训练系统软件测评报告；（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于23个测试需求，报告中必须体现：（1、系统登录、用户注册、背景音乐调节、个人设置、绘画教程、色彩脱敏、再造想象、曼陀罗训练、心理涂鸦、记忆拼图、我的成就、作品案例、界面管理等测试需求，2、绘画教程：可通过选择图片切换绘画教程，包括植物、动物、人物、建筑形状的图片制作教程，可选取颜色，并查看对应的颜色相关说明，3、再造想象：可选择场景，包括草原、沙漠、海洋，4、作品案例：可分享作品至微信朋友圈）
▲样品演示智能想象表达训练系统（投标人自带样品）
产品介绍：本系统将心理成长、想象力开发、记忆力开发及色彩心理知识普及紧密结合的创新型产品，该系统后台管理功能丰富，操作简单，实用性极强。
1、系统配置：采用Android 8.0系统，10.1寸屏幕，内存64GB容量，存储容量达4+64GB（可扩展），8核心，运行速度流畅，电容型触摸屏，视觉体验出众。
2、系统包含教程、再造想象、色彩脱敏、曼陀罗训练、心灵涂鸦、记忆拼图五大主题模块，可释放不良情绪、缓解心理压力、增进想象力和记忆力开发，促进使用者内在的对话和成长。
3、系统自带3种不同操作工具及修改工具，提供10种不同颜色选择，在用户选择不同颜色时，系统自动出现4条以上对应色彩心理知识；
4、教程：包括曼陀罗花等植物、动物、人物、建筑等不少于20种不同形状图片制作教程，增强用户的动手能力。
5、再造想象：提供大海、沙滩、草原3种场景环境，不同场景提供不少于30种元素搭配，用户可在不同场景上随意操作，或者直接使用场景元素，供客户自由发挥，让人全身心地释放自我。
6、色彩脱敏：按难度划分为20个等级，通过寻找每张图中细微的差别的颜色，不断训练视力对不同色彩的敏感度，借助成功过关带来成长积极暗示，满足多次使用。
7、曼陀罗图训练：以荣格的曼陀罗疗法为基础结合先进的表达工具，引导用户合理地表达自我，促进心理成长，多达50种的曼陀罗样图，帮助用户构建心灵蜕变之路。
8、心灵涂鸦：用户可运用系统自带3种不同操作工具及修改工具，在三种不同场景情境下，选择10种不同颜色，可随意操作，系统提供不少于30种场景元素供选择，使作品更逼真，反应不同心境，充分发挥自我想象力。
9、记忆拼图：供用户心理放松的趣味性模块，该模块分为可滑动与点选2种模式，通过轻松休闲的拼图游戏可达排解负面情绪，促进心理放松，进而训练、提升记忆力以及注意力。
界面管理：用户注册后凭密码登录，在我的作品中集中查看自己创作的作品，以及系统可根据用户使用记录给予的相应激励等级，用户每使用某个知识模块的一定时间，就出现对应的激励文字或者动画。
	套
	1

	3
	办公桌椅
	心理教师办公用，1400*700*760mm基材采高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。
	套
	1

	
	教师椅
	专业厂家订制
	张
	1

	4
	台式电脑
	1.商用台式机   
2. CPU：≥Inteli5；   
3.内存：≥4GB   
4.硬盘：≥500GB
5.显示器：≥19英寸低蓝光显示器；
6.键鼠：主机同品牌USB光电鼠标、防水键盘；
	台
	1

	5
	沙发、茶几
	二加一,面料: 超柔绒布，实木框架。布艺沙发、实木框架 海绵,配套茶几1个。
	套
	1

	6
	文件柜
	材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染，规格：1800*850*400mm
	个
	1

	7
	无声挂钟
	控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，12寸
	个
	1

	8
	心理健康教育管理平台
	1、心理健康教育管理平台：功能模块：专栏、（机构介绍、关于我们、帮助中心、心理文章、心理图片、心理小测试、心理视频、更新日志）测评（管理员测评普查、管理员自助测评、管理员测评记录、管理普查列表、发起普查、管理测评记录、导出测评记录）、预约咨询（咨询师列表、预约记录、私信记录），调查问卷（管理员问卷列表、管理员问卷记录、综合面板、创建问卷调查），设置（个人信息、皮肤设置、修改密码、综合面板、管理班级、管理量表、管理专栏分类、管理用户资料、管理员辖区设置）等20多个功能模块；
2、 量表丰富：系统内置多个国际国内通用心理量表，量表范围涵盖认知、情绪、人格、学习、心理健康、职业兴趣等多方面，可有效实现心理特征的全方位扫描。通用版量表有120个；
3、自主管理测评量表：系统包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的上百个量表（根据版本不一样，量表数量会有区别）。支持自主管理量表，可由管理员自由的管理测评量表，如果管理员暂时不想开放这个量表，可以选择禁用量表，后续又可以恢复量表；
4、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等。同时，报告还可以根据咨询师 的要求进行个性化的添加心理咨询指导建议等。管理员与用户均能查阅测评报告，而用户只能查阅管理员开放的量表报 告，避免敏感性的结果在用户群体中造成不良的影响；
5、智能预警功能：，危机预警系统可迅速地将测试者心理健康水平进行筛选、分类，生成严重程度的用户群体预警报表，为个案咨询、团体辅导、危机干预等心理辅导工作提供参考依据；
6、快速预约功能：用户、家长、咨询师可以在电脑上或者手机上随时实现预约，并查看相关结果；
7、建站功能：系统不仅具有测评功能，还具有用户档案管理功能，支持用户自定义文章，图片，测试，视频等模块。系统集测评、心理知识普及、心理网站等功能于一体，每个功能模块用户可以自由更改模块名称与自由添加模块；
8、问卷调查功能：系统集问卷设计，问卷发布，数据收集等功能于一体。管理员可以根据实际需要发布相关调查问卷并收集相关问卷结果；
9、系统可自定义分级，针对不同区域、不同学校、不同部门进行由上至下的分级管理要求，系统可设置多个管理员参与管理，最高可设置 99 级管理级别，智能地控制每级管理员的查询数据范围和操作权限；
10、手机APP功能，支持微信接口，可无缝与微信平台对接，用户通过微信扫码即可下载客户端，做到随时随地进行心理测评、查看测评报告，随时预约，随时学习的功能；
11、档案管理功能：系统自动的为每位用户建立心理测评档案， 包括用户基本情况、历次测评的报告、咨询情况记录、在线答疑的问题等内容，并且能方便快捷查询这些档案内容；
	套
	1

	三、个体咨询室

	1
	无声挂钟
	控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，12寸
	套
	1

	2
	录音笔
	高清降噪录音，内存≥16GB
	套
	1

	3
	沙发茶几
	单人沙发2个,面料: 超柔绒布，实木框架。圆形茶几1个
	套
	1

	四、情绪疏导室

	1
	智能情绪调节释压系统
	▲提供CMA标记的“智能情绪调节释压系统”关于（铅, 镉, 汞和六价铬，多溴联苯 ，多溴二苯醚 ）的检测报告，检测部位不少于20项，包括：底座、嘴巴、牙齿、衣领、衣服、填充物、头套、内衬、拉链齿、眼睛、帽子、鼻子、内里、内里支架、底座垫片。
1、系统配置：系统采用stm32f405作为主控芯片，系统时钟可达168M，有效保证系统稳定及高速运算能力；采用VS1003高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰；
2、8大模块16大主题：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等16种常见的情绪问题而设定的主题，选择主题后系统将自动播放引导语音，可以通过无线遥控器跳过引导语音，直接进行情绪调节；
3、系统自带传感器ADXL335，3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用；
4、无线操作系统：支持红外操作，操作面板高度集中，可根据实际情况任意1-8号按键，选择相应主题模式，用户可根据需求随意切换男女声，自主调节音量大小；
5、 智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用；
6、高级定制功能：系统自带WIFI模块，用户可借助无线AP模式将笔记本与设备连接，可将系统默认语音段更改为自定义的MP3音频文件；借助系统内置MicroSD卡，可外部导入MP3语音文件，实现语音更新；
7、系统采用DC12~24V宽电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出；
8、升级功能：可通过手机与系统自带蓝牙模块连接，可实现系统固件升级；
	套
	1

	2
	智能心能成长训练系统
	▲提供ILAC-MRA以及CNAS标记的智能心能成长训练系统软件测评报告；（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于20个测试需求，报告中必须体现：（1、注册、互动模块、请跟我读、自信故事动画、自信心评测、学习中心、放松训练、自信外显训练、移动端远程控制、影音智能联动技术、远红外智能待机系统、测试数据报告等测试需求，2、互动模块：可选择对应的小游戏进行放松训练，游戏种类包括走出沙漠、自信小鸟、勇攀高峰、逃离孤岛；3、自信外显训练：可选择教程进行仪容整理训练、形体训练和运动训练；4、移动端远程控制：可下载系统控制远程APP、可通过移动管理端对设备使用情况进行查看、可查看用户使用记录、可远程控制音乐视频播放。）
一、硬件参数：
1、外观尺寸:高约180cm，宽约70cm,厚约40cm，机柜底部轮子具备锁死功能。
2、高清LED液晶屏组装，支持大显示屏和多点触摸，显示区域尺寸约940(横)×530(竖)mm，显示模式为16：9；分辨率:1920*1080,分辨率高，显示清晰；定位精度5mm，全视角响应时间:<8ms，反应及响应速度超快，用户体验感强；承受超过6千万次以上的单点触摸测试，抗爆性：莫氏7级；前壳钢化玻璃、侧面铝型材、机身冷扎板材质，经久耐用。
3、指纹采集比对模块：采用电容感应芯片指纹成像技术、活体自动检测技术、干湿手指自动适应技术，按压采集支持360度旋转采集、比对；指纹比对性能优越，识别精准，确保指纹身份认证项目的稳定、高效运行。
二、功能特点
1、安卓操作系统，开机自动进入操作界面，系统分为用户管理、后台设置、管理端远程、使用报告4个管理功能模块；以及互动模块、外显训练、请跟我读、故事动画（内容不少于20个）、自信心评测、放松训练、学习中心7个成长训练模块。
2、移动端远程控制：下载系统控制远程端APP，即可通过移动管理端对该设备的使用情况进行实时查看管理，可查看用户使用记录，远程控制音乐视频播放等。从而最大限度地提高管理员的工作效率与便捷度。
3、影音智能联动技术：自信提升场景画面与音量传感器智能联动技术，系统实时采集来访者声音强度，训练动画效果随音量变化而变化，鼓励与肯定训练者良好的训练效果。
4、远红外智能待机系统：当机器前方无人超过3分钟，自动待机，当机器前方1米左右，有人的时候自动进入开机页面，5分钟无人应答时可实现智能待机。
5、外显训练模块：根据心理学人格特质理论开发，分为仪容仪表、形体等3种自信外显训练视频，以动画的形式生动介绍了基本礼仪知识及训练方法，通过外显的肢体、仪表等动作的改变，培养内在的自信。
6、互动模块：共有走出沙漠、自信小鸟、勇攀高峰、逃离孤岛等8个互动游戏，以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对训练者的应答内容、声音强度、次数、状态等进行采集，智能同步输出相应的正向语音引导、培养自信心的训练，从而达到调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理状态的目的。
7、自信心评测：包括自信心心理测量、艾森克情绪稳定测验、社会适应性自评、学习动机测验、霍兰德职业倾向测验、思维能力测试、焦虑自评量表、学习风格调查表、心理健康临床症状自评量表、匹兹堡睡眠质量指数共10个量表，用户测试后，系统给出相应的建议供来访者参考。
8、测试数据报告：训练者完成不同的模块会得到不同数据或报告，其中包含单次模块训练的时长，模块训练的总时长，使用的总次数，声音分贝强度（最高分贝，模块总平均分贝，固定时间段内平均分贝值），以及评测模块的结论报告，评测时长和次数，用户可选择导出报告或删除报告。
9、放松训练：系统内置400多首消除自卑，提升自信的音乐治疗处方，以及三大真人放松训练视频，用户在提升自信心的同时可通过放松训练排解负面情绪，让身心得到彻底的放松。
10、学习中心：系统内置心理文章500篇，名人励志心理格言2000句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。
	台
	1

	3
	宣泄人
	1.1650mm硅胶宣泄人1个, 底座尺寸约：直径600mm,高度550mm（真人发声设计，里面集成了多种抱怨的真人声音）；
2.立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节）；
3.摔打型宣泄球4个（橡胶）；        
4.宣泄手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料)；
5.宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色）；           
6.宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色）； 
7.宣泄脸谱4张  (布艺丝印，经久耐用）；         
8.宣泄背心2件（强弹力棉纺织)；
	台
	1

	五、沙盘游戏室

	1
	心理沙盘
	1.2个沙盘：沙盘尺寸约：长 720mm×宽 570mm×深70mm(内径尺寸)，沙盘架高约700mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。实木材质；
2.2个沙具架，沙具架规格：1500mm×300mm×1000mm（±30mm），柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。实木材质；
3.1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）；
4.沙盘游戏治疗指导书籍1本；
5.精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒；        
6.沙具选取框1套 （M:沙具选取框2个，S:清理刷2个）；
	套
	1

	2
	健康情绪调节管理平台
	▲提供ILAC-MRA以及CNAS标记的健康情绪调节管理平台软件测评报告；（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于18个测试需求，报告中必须体现：（1、个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、学习资源、设备管理、查看附件、监测功能等测试需求，2、可监测来访者操作过程中的细节，包括目光注视、面部表情、肢体活动、身体语言、声音特质、空间距离、操作流程和清晰状态，3、可使用系统摄像头拍摄图片和视频上传信息至个体记录，可上传心理学资料，资料格式包括PPT、Word、PDF和视频内容，4、可查看学习资料，资料内容包括心理文章、名人励志心理格言和心理健康课件。）
▲样品演示：健康情绪调节管理平台，2条以上（含2条）不满足参数的做无效投标（投标人自带演示设备）
▲健康情绪调节管理平台1套：（与智能想象表达训练系统安装在同一硬件上）
1.搭载平台：支持多种格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi，可下载相关心理游戏等。
2.功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。
3.档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为治疗师提供准确详细的分析信息。
4.个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏治疗信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。
5.监测功能：系统可实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理治疗师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询功能。
6.开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便治疗师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强治疗效果等。
7.团体记录: 系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录进行删除。
8.分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析。
9.设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。
10.学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章500篇，名人励志心理格言500句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理健康知识，提升心理健康水平。
	台
	1

	六、音乐放松室

	1
	音乐按摩椅
	1.椅子伸展状态：长1880mm，宽820mm，收缩状态：高116C，长1500mm，宽810mm；
2.360度全身健康按摩：3D机械手，有振动、气囊、滚轮按摩多种形式，按摩力度、强度、按摩姿势上升、下仰可自行调节。S型超长曲轨、按摩覆盖面积大，足部至头部全身按摩，太空舱式体验，零重力倾斜164度，扶手连动设置；
3.智能形体检测：宽中窄三挡宽度调节，智能核心、自助进行身高、体型、骨胳、体重检测身形，根据不同身形匹配按摩位置，自动定制按摩体验，腿部可伸展拉长，自主舒展；
4.多种按摩手法：细腻揉捏，舒畅身体；强劲指压，对穴位按压；轻柔拍颤，节奏性拍打；真人推拿，拉伸背部；
5.腰腿部加热功能：腰部、腿部可热敷按摩，结合腰部推拿，足部滚轮刮痧；
全身气囊按摩：肩部蝴蝶气囊，挤压肩部，手臂凸点气囊，臀部、腿部、脚底挤压气囊按摩；
6.触摸屏播放系统：9.6寸触摸屏播放器，安卓7.0系统，四核处理器，处理器架构ARM架构；处理器型号：MT6753；纠错处理器主频：1.3GHz；系统内存：2GB；内存类型DDR3；存储容量16GB；存储介质eMMC；存储扩展支持Micro SD（TF）卡，最大支持128GB；显卡芯片Mali-T720；屏幕分辨率HD1280×800，屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏，支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi，可下载相关心理游戏等；
7.音乐放松管理系统：分为心理影音、心理训练、心理助手、用户管理四大模块；
8.心理影音包括大量心理图片，其中风景放松图88张、光学错觉图110张、几何错觉图100张，视觉动态图200张，心理错觉图300张；心理电影及讲座不少于20个；心理百科内含不少于60张心理放松图片，通过过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括7大类育运动，6种心理放松疗法，7种心理减压组合餐推荐，15种释压的水果、花草及茶点，30多种肢体放松行为；
心理音乐有10大音乐处方（不少于400首放松音乐），包括：
（1）改善失眠、促进睡眠治疗处方 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐催眠放松音乐等；
（2）消除寂寞、减少失落感处方 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等；
（3）消除悲伤、抚慰心灵治疗处方：α脑波音乐；
（4）消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等；
（5）消除浮躁、促进内心平静治疗处方：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）；
（6）消除紧张，焦虑治疗处方：自信训练。减压音乐等）；
（7）消除自卑，提升自信治疗处方：（冥想合放松音乐）；
（8）缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方：（天韵五行音乐等）；
（9）接触忧郁、抑郁情绪治疗处方：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）；
（10）陶冶心情、醒脑提神治疗处方：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）；
9.心理训练包括三大真人放松训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）。趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心；
10.心理助手包括呼吸助手与催眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；催眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松；
11.用户管理：可直接查询用户注册相关信息，及以用户使用该系统整体记录；
12.存储系统：配置16G存储空间，可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等；        
13.包括四大治疗应用，包括儿童领域（智力障碍,听觉障碍，语言交流障碍，儿童孤独症，学习障碍）；精神科疾病领域（精神症，精神分裂症，情感性精神病，精神科领域）；老年性疾病（脑中风音乐治疗，老年痴呆及阿尔茨海默症，老年性疾病治疗，临终关怀）；综合医院应用（生理需要，心理需要，疼痛的评估）理论指导；
14.配置：音乐按摩椅1台、平板电脑1台、音乐治疗导论书籍1本、催眠眼罩2个；
	套
	1

	2
	反馈放松系统
	▲提供ILAC-MRA以及CNAS标记的反馈音乐放松系统软件测评报告；（拥有完整的测试架构，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于30个测试项目，报告中必须体现：1、可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性生理指标；2、可以通过采集使用者当前的生理指标对用户进行智能分析，并实时为使用者调整音乐放松方案；）
1.尺寸约：长(L)1050mm×宽(W)900mm×高(H)1050mm(椅背收起)，长(L)1700mm×宽(W)900mm×高(H)600mm（椅背展开）；
2.产品净重：45KG，最大承载量：100KG，电源：220V（50Hz）；
3、产品组成：高级真皮电动功能椅：采头等舱设计，功能椅靠背、腿部无线电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节；多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度、容积波；多功能音乐反馈放松系统：系统分为用户登录，智能放松、放松训练、自主放松、系统设置、数据中心六大模块。并远程实现对功能椅的多种姿态调节控制；播音系统:内置高品质音响，公放尺寸约200mm×180mm，质流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，功率：10W+10W、低音功率：25W、标准阻抗：4欧姆、灵敏度：85dB、频率范围：80Hz~18KHz、电源输入：220v~50Hz。内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等随需切换无线/有线模式，更多应用场景；智能一体化操作系统：智能音乐反馈放松系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成；存储系统：内置大量放松音乐、放松视频、放松图片等资料，支持SD卡及USB存储设备等；音乐放松催眠系统：专业音乐放松指导视频及催眠摇摆仪等设备；  
4.功能介绍：系统软件可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，采集到的生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性等多项生理指标。并且系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性；放松方案智能跟踪：放松方案动态切换，智能选择，所有的放松过程，包括生理指标的变化都可进行历史放松回放，帮助使用者进行数据对比，及时了解最新心理和生理状况；实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率；智能放松功能：(1)智能定制放松：系统给出几种不同的音乐风格，通过采集指标，通过采集指标，智能分析来访者，定制适合与当前状态的放松方案。(2)智能动态放松：通过采集来访者当前生理指标，系统智能分析，动态调整放松音乐；
5.放松训练采用想象放松：（1）大海:想象在大海的小岛上，温暖的海风，柔软的沙滩，心都会陶醉。（2）田野：仿佛回到了乡下，一片片田野绿油油的，无比舒畅。（3）草原：每个人心中都有一片自己向往的草原，在那里放空自己。呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等多种真人放松指导视频和视听资料，并配合放松音效，提升放松效果；
6.自主放松包括：情绪音乐、中医五行、脑波音乐、放松减压带指导语、纯音乐等多种音乐。并且系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势；
7.无线蓝牙生理数据采集与传输功能：指脉式生理指标采集器与手腕式生理数据处理器，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，反馈放松时可以在房间内自由活动，减少用户在放松训练过程中的束缚感，根据实际情况可将整个放松过程扩大至音乐放松椅，沙发和卧床上。使用者并可以生理采集设备面板进行生理采集连接、断开等操作，远程完成放松训练的开启和关闭。可通过下载安装APP与手机、平板等移动终端设备实现24小时血氧、脉率、灌注指数生理指标监测，支持安卓windows系统、Android系统、IOS系统；
8.音乐放松椅姿势远程调节功能：(1)放松椅全部姿势可实现无线远程调节，使用者可以通过音乐反馈系统中的功能椅控制界面，选择自己喜欢的放松姿势。(2)系统为来访者预设了舒适正坐、减压躺靠、松弛后仰、放松仰躺、零重力等姿势状态，控制面板上的音乐椅会根据被选择的姿势状态同步为来访者展现放松椅的调节角度，让来访者对自己当前状态下的姿势状态了如指掌，提高安全系数。(3)并且系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势；
9.数据反馈中心： 数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出 为WORD和图片；
10.在线升级功能：系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级；
11.产品配置：音乐放松椅1台、音乐放松系统1套 、生理指标采集器1套、显示器支架1套、催眠眼罩2个、指导书籍1本；
	套
	1

	七、团体活动室

	[image: image1.png]


1
	团体活动桌椅
	每套环形组合桌，8个扇形桌面，8种颜色。颜色：红蓝绿黄橙白等，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。
钢木材质，木质多层双面漆面板，金属支架，桌面支架采用直径约5厘米圆管，桌子外圆直径约180厘米，高约70厘米；根据团体辅导活动的专业要求， 组合后圆的内直径是约60厘米，色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保。配8个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。坐面宽大，坐感舒适；人体工程设计。
	套
	3

	2
	团体辅导箱（标配版）
	1.标准版1活动箱1套：活动包尺寸约：450mm×380mm×200mm各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门；
2.活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任；
3.自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择；
4.亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树；
5.团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动；
6.学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling；
7.潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸；
8.领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛；
9.开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计；
10.价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏；
11.社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城；
12.配套：M、指导书籍1本、S、团体活动视频剪辑光盘1张；
	套
	1

	3
	智能交互平板一体机
	一、显示模块及整机性能
1.LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。
2.屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 90%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。
3.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
4.整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。                                                                                                  5.交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区 分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 方便教学操作。
6.交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
7.为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。
8.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
9.交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
10.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
11.所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
12.交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
13.内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
14.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
15.为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。
16.为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
17.所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。
18.交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
19.具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
20.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 
21、内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙 音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用;
22.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示
23.具备至少 3 个同教学应用或设备管理相关的应用，如温度、白板、欢迎词等 APP
24.信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及 VGA 等至少 3 路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示; 
25.主页具备中/高考、期中、期末等考试倒计时，支持名称自定义; 
二、内置插拔式模块化电脑
1.架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不多于80Pin,与大屏无单独接线.
2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.
3.处理器性能:采用Intel第8代酷睿 Skylake平台I5处理器或以上配置;;
4.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
5.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
6.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准
7.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;70寸
	台
	1

	4
	一体机移动支架
	国产
	台
	1

	八、装修部分

	1
	功能室隔断处理
	采用石膏板隔断
	间
	5

	1
	墙面及地面处理
	（情绪疏导室墙面及地面软包处理）
	间
	6

	1
	灯光处理
	（采用多色可调控灯）
	间
	6

	1
	门窗及窗帘
	遮光及吸音
	间
	6

	1
	电路布置
	
	间
	6

	1
	网络布置
	（要求每个功能室都有无线网络信号）
	间
	6

	1
	吊顶
	轻钢龙骨和吊筋，600*600mm,
	㎡
	115


三、项目商务要求
（一）项目要求
1、投标人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。

2、中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

3、投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

4、投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

5、★签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。

6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量（上述所产生的费用由中标人负责）。

7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。

8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，投标人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。
（二）验收标准

1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 

2、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 

3、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 

（三）培训 

验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。 

（四）售后服务 

1、设备免费保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件（上述所产生的费用由中标人负责），设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。（上述所产生的费用由中标人负责） 

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过5小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

（五）交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点:中标后由用户指定送货安装地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

视学校基础部分建设进度，待采购人通知供货。
（六）付款方式 

1.采购人在签订采购合同后十天内支付合同价的25%作为预付款；合同签订一个月后支付到合同价的60%作为第一笔进度款；设备安装完验收合格后支付到合同价的95%作为第二笔进度款；

2.剩余中标金额的5%作为质保金，于质保期满后15个工作日内无息支付给中标人；

3.本项目款项以人民币转账方式支付，采购人支付每笔款项时，中标人须向采购人提供等额发票；

4.因项目使用的是财政资金，在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

四、评审因素

标书的制作情况

技术参数和性能指标响应程度

项目实施方案

质量保证措施

售后服务方案

第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 

合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零二零年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲方(采购单位)：____________ 电话：______
乙方(供货单位)：____________ 电话：______
经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式
1．产品清单及价格（此表须与投标文件内容一致）

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格详见合同附件。

2.价格

2.1合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2.2合同总价包括了包含材料价格、计划利润、产品深化设计、设备的制造和运输装卸、运行调试、税金、保险费、培训费、验收费、其他费用等一切支出。

2.3合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

2.4本合同价格为固定不变价。

2.5如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

3．付款方式
合同货款按下列步骤分期支付：
1.甲方在签订采购合同后十天内支付合同价的25%作为预付款；合同签订一个月后支付到合同价的60%作为第一笔进度款；设备安装完验收合格后支付到合同价的95%作为第二笔进度款；

2.剩余中标金额的5%作为质保金，于质保期满后15个工作日内无息支付给乙方；

3.本项目款项以人民币转账方式支付，甲方支付每笔款项时，乙方须向甲方提供等额发票；

4.因项目使用的是财政资金，在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
二、交货时间及地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在甲方指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：视学校基础部分建设进度，待采购人通知供货。
三、保修条款
乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：
1．不可抗力引起的损害；
2．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；
3．用户私自维修引起的损坏；
4．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
5．其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务
1．甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方及当地财政监管部门的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；
2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；
3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；
4．甲方在合同规定期限内履行付款责任；
5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；
6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；
7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；
9．双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院通过法律诉讼解决。
六、其它
1．本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，采购代理机构一份；
2．本合同自签订之日起生效；
3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：1,964,998.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页

	
	
	见投标/报价文件第（）页


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
 2. 所有货物、服务的价格是包括材料价格、计划利润、产品深化设计、设备的制造和运输装卸、运行调试、税金、保险费、培训费、验收费、其他费用等一切支出。

 3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术报价文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445302-202010-111001-0036号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445302-202010-111001-0036）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445302-202010-111001-0036]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（公章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市佛云学校功能室场设备采购项目 （项目编号：445302-202010-111001-0036）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（公章）： 

                                              日  期：

附：（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（公章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。 
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人营业执照复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

5.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年5月-2020年10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标。
6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（公章）：
日       期：
附：
	投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



7．商务条款响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
8．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB 445302-202010-111001-0036
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（公章）：
投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人提供近二年同类项目业绩。
9.3 2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

   9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   9.5 关于诉讼。

   9.6 名称变更证明

   9.7 售后服务机构的联系清单

   9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2018
	
	
	

	
	2019
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
9.2投标人提供近二年同类项目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出同类项目业绩
2、须提供所填业绩的合同复印件。
9.3近2年（2018年、2019年）的财务报表

提供2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式
9.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术报价文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术条款响应表格式
10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“设备采购清单及技术参数要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

 10.1.2技术条款响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

对招标文件的技术参数的响应程度

施工方案

质量目标、质量保证体系及技术组织措施

工期及施工进度计划

售后服务方案
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3货物配置清单
10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4 施工进度计划
施工进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5   质量保证及售后服务
10.5.1质量保证措施
10.5.2售后服务承诺书

10.5.1质量保证措施
质量保证措施
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
13. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：445302-202010-111001-0036]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .
传       真：                     .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式
