郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目

招

标

文

件

采购编号：GDXJ2021FGK2005

广东晓君招标采购代理有限公司

二0二一年四月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受郁南县人民医院（以下简称“采购人”）的委托，就郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目(招标编号：GDXJ2021FGK2005)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目名称：郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目；

2、单价最高限价￥9元/m³；

3、用途、数量：详见用户需求书；

4、简要技术要求：详见用户需求书；

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ；

5.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》；

5.2.本项目采购本国服务；

5.3.本次代理招标采购的相关服务项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动；

5.4.监管部门：郁南县人民医院；

5.5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

5.6.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）；

3.投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）；

4.投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）；

5.投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）；

6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

9.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

10.本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名的时间、地点、方式及报名费

1、报名时间：2021年4月16日至2021年4月22日上午08：30-下午17：30时；办公时间内（节假日除外）；

2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3、获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载

4、报名时供应商需提交如下资料：

4.1 提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2 法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

4.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加

该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政

府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.6 投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）；

4.7 投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）；

4.8 投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）；

4.9 投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）；

4.10 本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。

以上提交的文件均需盖投标人公章（电子章及彩色打印章无效），采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。

5、报名费：人民币 200 元。

（（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2021年5月11日上午08：30-09：00（北京时间）

2、投标截止时间：2021年5月11日上午09：00（北京时间）

3、开标时间：2021年5月11日上午09：00（北京时间）

4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：郁南县人民医院

采购人地址：郁南县人民医院

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

- mail: gdxj008@126.com

采购项目联系人姓名：何先生

采购项目联系人电话：15322168076

六、招标文件公示

本项目招标文件在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。

- 七、供应商注册登记

为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，必须在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年4月15 日

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 1.  采购项目说明

### 本次代理招标采购的相关服务项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

## 定义及解释

### 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

### 服务：指投标人提供的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

### 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

### 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次服务招标采购结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

## 合格的投标人

3.1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）；

3.3.投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）；

3.4.投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）；

3.5.投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）；

3.6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.9.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）提供近2年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年10月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6、本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。

## 4.  合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 5.  禁止事项

### 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

### 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

### 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

### 7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

## 8.  保证

### 8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 9.  投标费用

### 9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 10.  招标文件构成

### 10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 11.  招标文件的澄清或修改

### 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

# 三、投标文件的编制

## 12.  投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

### 13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、商务响应文件，二、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

## 投标函

### 14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

## 15.  投标报价（若有）

### 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 16.  投标货币

### 16.1   投标人提供的相关服务在投标时必须用人民币报价。

## 17. 证明投标人合格和资格的文件

### 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

### 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明函；

- 如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

- 服务应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

- 投标人应具有为本次招标采购的服务提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

- 投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件(若有）

### 18.1   投标人应提交证明其拟提供的相关服务符合招标文件规定的文件，包括对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 18.2   证明相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

## 19. 投标保证金

### 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币伍万元整（￥50,000.00元）；并作为其投标文件的一部分。

### 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000008889127

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司西区支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ2021FGK2005]

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

### 19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

### 19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

### 19.4.6 依法取消成交资格；

### 19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 19.4.8 招标文件规定的其他情形。

### 19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

### 19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

### 19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

## 20. 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 21.投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 22.投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

### 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

### 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示需公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

### 投标文件的正本，招标文件中已明示需公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

### 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

# 投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称：郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 招标编号：GDXJ2021FGK2005 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

### 23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

### 23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；（正本）

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式。

23.6   投标文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

## 24.投标截止

### 24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 25.迟交的投标文件

### 25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 26.投标文件的修改与撤回

### 26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

# 五、开标与评标

## 27.开标

### 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构和所有参加投标的授权代表对投标文件的密封性进行确认，然后由采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 28.评标委员会

### 28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

### 28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 29.评标

### 29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 29.3   拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

# 六、授予合同

## 30.中标供应商的确定

### 30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

## 31.中标结果公告

### 31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

## 32.质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

### 政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政

### 府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### 投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工

### 作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼

电  话：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：李小姐

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(公章)： 授权代表签字(公章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

- 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的

投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向监督管理机构投诉。

监督管理机构名称：郁南县人民医院

地  址：郁南县人民医院

电  话：15322168076

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

## 33.中标通知书及成交通知书

### 33.1 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标中标单位发出《成交通知书》；中标中标单位收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

### 33.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购单位和中标中标单位具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购单位改变中标结果，或者中标中标单位放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 33.3采购代理机构在向中标中标单位发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标中标单位。

## 34.签订合同

### 34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

## 35.履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

### 35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 36.服务费

### 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳招标代理费，采购代理机构向中标供应商定额收取招标代理费人民币叁万元整（¥30,000.00元）

### 招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 招标代理费不在投标报价中单列。

### 投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

## 37.保密约定

### 37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

### 37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

### 37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

### 37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

### 37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

- 评标方法（综合评分法）

- 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。将技术商务评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

- 二、初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质

上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。

投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会

决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文

件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 1）投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖章；

- 2）投标价格不是固定唯一的

- 3)存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

- 4）投标有效期是为90天

- 5）投标报价超出单价最高限价9元/m³

- 6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

- 7)有其它未实质性响应招标文件的要求。

8)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为10分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×10，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须参照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

| 权重比例（100%） | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（100分） | 50分 | 40分 | 10分 |

评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分；

- 推荐中标候选供应商名单。

- 根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

### 四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：郁南县人民医院 |
| 3 | 合格的投标人： 1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力； 2）投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）； 3）投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）； 4）投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）； 5）投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）； 6）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）； 8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）； 9）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 10）本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（word文档格式） |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：李小姐 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无 （4）本次招标是否允许联合体参加投标：是。 |
| 17.3 | （2）投标人提供类似项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年的同类项目业绩；（提供中标通知书和合同复印件加盖公章） （3）投标人提供近2年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）； （8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件： - 经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）； - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币伍万元整（￥50,000.00元）。 |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本壹份，副本 伍 份，电子文档一份。 |
| 23.5 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；②广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标内容、中标人等 |
| 35 | 不需要递交履约保证金 |
|  | 初步评审 |
|  | 附加说明： |

- 附表一：

- 郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目

- （项目编号：GDXJ2021FGK2005）

《资格性审查表》          评委：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的合格投标人条件要求： 1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力； 2.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）； 3.投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）； 4.投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）； 5.投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）； 6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）； 9.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 10.本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。 |  |  |
| 2 | 投标保证金已足额提交 |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1.以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2.表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

3.在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

附表二：

- 郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目

- （项目编号：GDXJ2021FGK2005）

- 《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
| 投标有效期是为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出单价最高限价9元/m³ |  |  |  |  |
| 满足“用户需求书”的“★”号条款技术、商务要求 |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目（GDXJ2021FGK2005）商务打分表

- 评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力和荣誉或认证证书 | 投标人具有绿色产品管理体系认证证书、服务质量达标测评认证证书、诚信管理体系认证证书的，每具备一项得3分，最高得9分。（投标文件中需提供相关证明材料原件扫描件，否则不得分）。 | 9 |  |  |
|  | 投标人具有履约能力达标测评认证证书、绿色供应链管理体系认证证书的，每具备一项得3分，最高得6分。注：投标人需提供包括但不限于以下证明材料：提供相关有效的资质证书复印件或其他证明材料等作为评审依据，不提供不得分。 | 6 |  |  |
| 项目管理团队 | 投标人拟投入本施工团队人员、专业配备合理齐全，拟投入本项目技术负责人具有中级及以上职称并取得安全生产考核C证两位及以上的得10分，一位的得5分，否则不得分。 （注：提供资质证书及2021年个人连续三个月养老保险证明）。 | 10 |  |  |
| 技术服务团队 | 投标人拟派巡检负责人（1人）：具有高级及以上职称证书同时取得固定式压力容器特种设备检验检测人员证书的得5分，没有不得分。 （注：提供资质证书及2021年个人连续三个月养老保险证明）。 | 5 |  |  |
|  | 投标人拟派售后服务技术负责人（1人）：具有特种设备作业操作证（质量技术监督管理局颁发的A证和焊工证），同时售后服务技术负责人经过第三方专业权威认证机构培训，并取得售后服务管理师和施工员证，全部满足得5分，缺一项不得分。（注：提供资质证书及2021年个人连续三个月养老保险证明）。 | 5 |  |  |
| 投标人类似业绩 | 投标人提供2018年1月以来医院案例维保业绩，提供包含医用中心制氧系统维保案例业绩1个得2分，本项最高得2分。 注：类似业绩时间以中标通知书日期为准。投标文件中须提供类似业绩中标通知书复印件和合同复印件；并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 2 |  |  |
| 售后服务方案和培训计划 | 评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案和培训计划进行评价： 一、售后服务及培训方案：对投标人提供的售后服务方案、质量保障、培训计划措施进行评价： 1.根据用户实际情况提供售后质保期内外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，内容安排周详、科学合理的得2分， 2.根据用户实际情况提供售后质保期内外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，内容安排周详、一般的得1分。 3.根据用户实际情况提供售后质保期内外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，内容安排周详、较差的得0.5分。 4.没有提供的不得分。 二、投标人提供售后服务体系认证证书和售后服务管理师认证证书的每提供一个得0.5分，最高得1分，其他的不计分。（投标文件中须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供不计分）。 | 3 |  |  |
| 合 计 |  | 40 |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目（GDXJ2021FGK2005）技术打分表

- 评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数和性能指标响应程度 | 完全满足或优于招标文件用户需求书中的技术参数的得21分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分；扣至0分为止。 | 21 |  |  |
| 项目实施方案 | 对比各投标人针对本项目制定的配套设施建设方案优劣程度进行评比，包括但不限于机房布置及施工措施、设备安装调试、人员组织架构及安排、机械设备投入、工期及进度保证措施、安全生产措施、环保措施等进行评审（没有提供的不得分）： 1.机房布置及施工措施、设备安装调试、人员组织架构及安排、机械设备投入、工期及进度保证措施、安全生产措施、环保措施等方案全面、具体、合理，得8分； 2.机房布置及施工措施、设备安装调试、人员组织架构及安排、机械设备投入、工期及进度保证措施、安全生产措施、环保措施等方案较全面、较合理、较具体，得4分； 3.机房布置及施工措施、设备安装调试、人员组织架构及安排、机械设备投入、工期及进度保证措施、安全生产措施、环保措施等方案基本合理但不全面，得1分； 没有提供方案不得分。 | 8 |  |  |
|  | 对比各投标人针对本项目制定的专业维护管理、日常服务、制氧及供氧运营方案优劣程度进行评比，包含但不限于制氧供氧进度计划、定期维保计划等进行评审： 1.制氧供氧进度计划、定期维保计划等方案全面、具体、合理，得7分； 2.制氧供氧进度计划、定期维保计划等方案较全面、较合理、较具体，得3分； 3.制氧供氧进度计划、定期维保计划等方案基本合理但不全面，得1分； 没有提供方案不得分。 | 7 |  |  |
|  | 对比各投标人针对本项目制定的突发故障事故应急方案优劣程度进行评审（没有提供的不得分）： 1.针对项目提供实施有可能出现的突发事件，各项突发、应急实施计划周全，有保障，其完整性、科学性的，得7分； 2.针对项目提供实施有可能出现的突发事件，各项突发、应急实施计划较为周全，有基本保障，其完整性、科学性的，得3分； 3.针对项目提供实施有可能出现的突发事件，各项突发、应急实施计划不周全，没有保障，不完整、不科学的，得1分； 没有提供方案不得分。 | 7 |  |  |
|  | 对比各投标人针对本项目制定的环境保护管理体系与管理措施和资源配备计划优劣程度进行评审（没有提供的不得分）： 制定的环境保护管理体系规范、合理，管理措施科学、资源配备计划全面细致、结合实际、责任到位，得7分； 制定的环境保护管理体系比较规范、比较合理，管理措施比较科学、资源配备计划比较全面细致、比较结合实际、责任到位，得3分； 制定的环境保护管理体系不规范、基本合理，管理措施不科学、资源配备计划不全面不细致、不结合实际、责任到位，得1分； 没有提供方案不得分。 | 7 |  |  |
| 合 计 |  | 50 |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1.项目名称：郁南县人民医院医用分子筛自制氧供氧系统技术服务采购项目

2、项目建设期：自合同签订之日起2个月内。

3.项目基本要求一览表

| 采购内容 | 数量 | 采购服务单价最高限价 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郁南县人民医院医用分子筛自制氧供氧系统技术服务采购 | 1项 | 9元/m³ | 10年 |

- 4.项目基本情况

- （1）中标人提供服务:

- 本次采购供氧技术服务所需的软硬件及配套设施不限于中心制氧系统项目的前期投资建设，包括设备、材料的运输、保险、装卸、安装、调试等由中标人自行负责。

- 本次招标内容为医用中心制氧系统供氧技术服务，中标人负责对现有机房设计、改造等。

- 中标人在建设制氧系统时，应充分考虑采购人汇流排系统的改造，确保停电或者应急处理的备份系统。

- 承担服务期间报检、特种设备使用证等办理手续和费用。另外需定期对医用中心制氧系统涉及的压力表、安全阀、压力容器、氧气纯度进行送检、并保证送检渠道和检测结果合法合规。

- 中标人负责服务期内医用中心制氧系统正常的供氧，并承担所有的维修、维保、零件、耗材费等。

- （2）采购人提供服务:

- 采购人负责提供设备安装机房并安装符合医用中心制氧系统用电要求的380V±3V动力线、配电箱、外网网络、氧气主管道（预留阀门）到制氧机房至医用中心制氧系统机房。

- 提供日常生活用水水源。

- 采购人指定本项目负责人作为协助中标人日常管理及备用应急氧切换工作。

- 二、主要技术参数要求及配置

- （一）数量：1套（双机组）。

- （二）适应相关标准及规范

本项目实施涉及的技术标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等）必须符合中华人民共和国有关条例及规范，至少应包括：

- GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》

- GB 50030-2013 《氧气站设计规范》

- GB 50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

- GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

- GB 50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- GB 50683-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

- GB 50751-2012 《医用气体工程技术规范》

- GB 9706.1-2007《医用电器设备 第 1 部分：安全通用要求》

- YY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》

- YY 1468-2016 《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和/或国内最新标准时，投标人应使系统及选用的设备和材料符合最新的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

- （三）具体技术参数及要求：

1、氧气制造原理须为PSA技术，具有技术完整先进性。

2、制氧及空压设备须是无油设计。

3、制氧设备冷却方式为风冷式。

4、制氧设备本体噪声符合国家标准≤85dB。

5、所供中心制氧设备须满足设计要求：具备最高的安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及氧高峰期的供氧要求。

▲6、制氧主机单机组制氧量须大于等于35.0m3/h以上，氧气输出压力0.3-0.5 Mpa（可调），系统既可全自动智能化运行，同时也能转换为手动运行，须具备设备运行的最高可靠和安全性。

7、制氧设备须有良好的持久性能，分子筛在无需进行再生处理或更换的情况下，能实现连续运行10万小时。

8、制氧设备须具备断电报警功能，报警声符合国家标准。

9　制氧设备须具备自动报警功能，即自动反向、超载、负荷保护报警功能。

10 制氧设备须具备氧气纯度在线分析监测功能，线性度为小于0.1%。

11制氧设备中须具备氧气流量实时和累计显示功能，氧气经过流量计后须无压力损失，具有数据远传功能。

▲12　制氧设备中的气体参数如分子筛循环压力、氧气结露点、氧气分离率等须提供设计数据。制氧设备产生医用氧气理化指标须符合或优于YY/T0298－1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求（出具权威部门的检验报告），其氧产量、供氧压力和氧浓度应达到规范要求。

13　所投产品安装时须提供配套压力平衡罐（空气及氧气罐）的合法使用的证明文件。

▲14、制氧设备配件之间的连接管道的材料优质，连接方式先进，制氧系统管道焊接具备有缝合材料技术，有利于管道的气密度并能延长使用寿命，（提供高新缝合技术证明材料）。

▲15、管道系统的安装严格按GB50751-2012《医用气体工程技术规范》等标准施工，管道安装工需提供“医用供气工”资格认证证书，人员不少于2位。

16、输出氧气的理化指标须符合或优于国家YY标准，须提供省级以上医疗器械检测站（中心）或药检所的检验合格报告及氧浓度检测报告。（提供氧浓度检测报告）

▲17、为保证输出气体纯净达标，过滤器厂家需提供第三方权威机构出具（依据ISO12500标准）对滤芯固体颗粒及残油含量过滤效率认证（提供认证证书）。

18、远程监控、系统控制软件系统

▲ 18.1制氧系统能远程跨平台操作控制及数据监测，通过电脑或者手机下载APP操作，监测设备运行数据，控制设备启停，提供5家医院以上的实用性案例，取得气体设备远程监控系统软件著作权登记证书。（提供认证材料）。

▲18.2制氧系统产品先进，具有医用分子筛中心智能控制系统专利证书认证。（提供技术认证材料）

- 各部分设备技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧机（35m³/h) | 制氧量: ≥35m3/h 氧浓度: 93±3% 控制系统: PLC电脑自动控制 输出压力: 0.3-0.5Mpa（可调） 远程监控功能: PE输出 氧气露点:－73℃ 制氧置换率:≥45% | 2 | 台 |  |
| 2 | 高效空气压缩机 | 产气量：≥8.2m3/min 功率≤45KW 控制方式：电脑数字控制功能，能自动检测并记录历史故障，所有的控制、数据的显示可以参数调整在控制面板上进行。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 处理流量：≥15 m3/min 压力露点：3～10℃ 最大工作压力：7.0bar 电源 ：230V/1PH/50Hz 要求为：采用微电脑控制系统，对所有运行参数进行控制处理，带电子式自动排水器 | 2 | 台 |  |
| 4 | 除水过滤器 | 采用旋转离心力原理，有效去除压缩空气中的液态水 空气处理量：≥12.8m3/min | 2 | 台 |  |
| 5 | 初级过滤器 | 空气处理量：≥13 m3/min 杂质颗粒过滤精度≤1µm 残油含量≤0.05 mg/m³ 卡口式滤芯，维护保养方便 | 2 | 台 |  |
| 6 | 中级过滤器 | 空气处理量：≥13 m3/min 杂质颗粒过滤精度≤0.01µm 残油含量≤0.005 mg/m³ 卡口式滤芯，维护保养方便 | 2 | 台 |  |
| 7 | 后级精密过滤器 | 空气处理量：≥13 m3/min 过滤精度≤0.01µm 残油含量≤0.005 mg/m³ 卡口式滤芯，维护保养方便 | 2 | 台 |  |
| 8 | 电子式排水器 | 电源 ：230Vac 处理量：≥15m3/min 要求排水过程中无压缩空气损耗 | 6 | 套 |  |
| 9 | 空气储罐 | 有效容积≥3.0m³ 工作压力为0.8Mpa 要求为：符合国家压力容器安全技术监察规程 | 2 | 台 |  |
| 10 | 氧气储罐 | 有效容积≥3.0m³ 工作压力为0.8Mpa 要求为：符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 高效消毒除菌过滤器 | 空气处理量：≥2.5m³/min 杂质颗粒过滤精度≤1um 压力损失≤0.07 bar 残油含量≤0.003 mg/m³ 能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物，卡口式滤芯，维护保养方便 | 1 | 台 |  |
| 12 | 氧纯度分析仪 | 分析气体：氧气 分析原理：离子流 分析量程：10~99.99%（O2） 分析分辨率：0.01% 测量精度：≦±1%F.S 响应时间：≦15S(T90) 流量要求：400-600ml/min 流量误差：±0.1ml 入口压力：≦10kpa 数字信号：RS232/RS485（Modbus） 模拟信号：4∽20mA(最大载荷：750欧) 整机功耗：≦6W 工作电压：AV220V/0.3A DC24/1A | 1 | 台 |  |
| 13 | 氧气流量计 | 数字显示界面，能显示氧气的实时流量和累计流量,并有数据远传接口 精度等级：±（2.0+0.5FS）% 常用规格：DN15-DN50 外壳材料：铝合金、不锈钢 最大工况压力：1.0Mpa 工况温度：-20℃～+60℃(常温型) 输出信号：4～20mA，脉冲；0～10V；RS232/RS485 工作电压： 12-24Vdc 防护等级：IP65；IP67 | 1 | 台 |  |
| 14 | 自动控制系统 | 具有智能显示功能，能同步显示本地传输过来的实时运行数据：包括空气输出压力、氧气输出压力、浓度、流量、累计流量和监控系统能监控本地系统各设备运行状况，并能在近程和远程工控计算机上显示设备的故障报警，在设备故障自动或人工排除后能恢复本地系统的运行。可以实时监控和存储该系统的各种运行参数（如各仪表显示，包括压力、温度、流量、纯度等）。控制形式：PLC自动控制 | 1 | 套 |  |
| 15 | 管路系统 | 用于制氧系统设备之间的连接管路 规格：06Cr19Ni10 材质：优质不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 16 | 远程监控系统 | 系统控制软件、可联网通过电脑端及手机APP端实现远程监测、控制功能等功能。 | 1 | 套 |  |

▲投标人须提供主要设备生产厂家或总代理开具针对本项目的专项授权书（若投标人为经销商时）。

三、其他要求

1、服务期：10年，系统完成建设及验收并投入使用之日起计。

2、日常维护服务：中标人应保障设备维修及抢险的及时性和便利性，服务期内必须设立机构健全的项目管理班子负责日常维护服务。

★3、报价要求：投标报价以医用中心制氧系统产出氧气每立方米单价进行报价（单价最高限价￥9元/m³）

4、所投产品生产厂家具备相应的医疗器械注册证（医用中心制氧系统）

- ★5、服务期期间中标人只提供相关医用氧气供氧技术服务，全部制氧设备系统所有权归中标人所有。服务期满后，中标人必须将全部制氧设备系统等设备无条件移交给郁南县人民医院，移交后所有权归郁南县人民医院（投标时提供承诺函，格式自拟）。

四、质量保证及售后服务

1、质量保证期10年，在质量保证期内中标人提供技术支持保障服务（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中承诺）。

2、质量保证期内发生的所有质量问题，均由中标人全权负责，免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3、中标人需提供7×24小时的技术支持服务，并指定合格的技术人员作为一对一服务人员，在接到用户故障申告后，在30分钟内做出电话响应，2小时到达现场，一般故障在4小时内解决（含到达现场时间），4小时内无法解决的需提供同类型设备恢复采购人正常使用。

五、建设期

1、建设期：自合同签订之日起2个月内；服务年限：10年。

2、交货地点:郁南县人民医院指定的地点；

3、本项目为交钥匙项目，投标人报价包括项目方案、设备制作、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用及一切税费。

六、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付：

1、按月度实际用氧量结算，每月供氧技术服务总费用（开票金额）=当月新设备医用中心制氧系统产出氧气流量m³×中标单价（元/m³）（其中产出氧气流量以该系统出口氧气流量计显示数据为准）。中标人提供当月医用中心制氧系统产出氧气流量登记表，经双方确认签字后，中标人提供对等发票及氧气流量使用确认表给予采购人，采购人收到发票后30日内按照发票金额给予中标人付款。

2、中标人每月凭以下有效文件与采购人结算：

①经双方签字确定的医用中心制氧系统氧气流量登记表；

②经双方签字确定的医用中心制氧系统用电量登记表；

③中标人开具的正式发票。

- 七、评审因素

- 1、投标人综合实力和荣誉或认证证书；

- 2、项目管理团队；

- 3、技术服务团队；

- 4、投标人类似业绩；

- 5、售后服务方案和培训计划；

- 6、技术参数和性能指标响应程度；

- 7、项目实施方案；

第四部分

合 同 条 款

郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：   云浮市

签订日期：二0二一年   月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：                传    真：                地    址：

乙    方：

电    话：                传    真：                地    址：

项目名称：                                          项目编号：

根据           项目的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》      的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

| 采购内容 | 数量 | 采购服务单价最高限价 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郁南县人民医院医用分子筛自制氧供氧系统技术服务采购 | 1项 | 9元/m³ | 10年 |

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1、服务期：10年，系统完成建设及验收并投入使用之日起计。

2、交货地点:郁南县人民医院指定的地点；

3、本项目为交钥匙项目，投标人报价包括项目方案、设备制作、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用及一切税费。

五、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付：

1、按月度实际用氧量结算，每月供氧技术服务总费用（开票金额）=当月新设备医用中心制氧系统产出氧气流量m³×中标单价（元/m³）（其中产出氧气流量以该系统出口氧气流量计显示数据为准）。中标人提供当月医用中心制氧系统产出氧气流量登记表，经双方确认签字后，中标人提供对等发票及氧气流量使用确认表给予采购人，采购人收到发票后30日内按照发票金额给予中标人付款。

2、中标人每月凭以下有效文件与采购人结算：

①经双方签字确定的医用中心制氧系统氧气流量登记表；

②经双方签字确定的医用中心制氧系统用电量登记表；

③中标人开具的正式发票。

六、知识产权产权归属

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解释，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

九、争端的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解释，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1、本合同所有附件、招标文件 、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

代    表：                                代    表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日         签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  招标文件………………………………………………………………………………

附件2  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

附件2  中标通知书……………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

- 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的合格投标人条件要求： 1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力； 2.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）； 3.投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）； 4.投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）； 5.投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）； 6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）； 9.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 10.本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 投标保证金已足额提交 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出单价最高限价9元/m³ | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 满足“用户需求书”的“★”号条款技术、商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 一、商 务 响 应

# 1．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

二、 投标文件第二部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ2021FGK2005号的投标；

（二）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（五） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（六） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（八） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ2021FGK2005）中。

（九） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .电报挂号：                  .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签字）：

日    期：

# 2．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ2021FGK2005]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人（公章）：

地        址：

- 3．资格声明书格式

# 投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布郁南县人民医院BoT医用中心制氧系统供氧技术服务项目（项目编号：GDXJ2021FGK2005）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：

邮编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用，如投标人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

附：（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用，如投标人不属于残疾人福利性企业无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：

注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

联合体共同投标协议书格式

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），自愿组成联合体，（甲公司全称） 为主体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照报价文件的各项要求，递交报价文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式    份，购买招标文件时提供壹份，随报价文件装订 壹 份，送采购人    份，联合体成员各    份；。

甲公司全称：（盖章）                         乙公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字）                         法定代表人（签字）

日期：   年   月   日                        日期：    年   月   日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

4．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

4.1 企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件

4.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件

4.3《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件

4.4投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印并加盖公章）；

4.5投标人具备建筑机电安装工程专业承包贰级（或机电工程施工总承包贰级）(含贰级)或以上资质（提供复印并加盖公章）；

4.6投标人具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（压力管道）gc2（含gc2）或以上资质或特种设备生产许可证（压力管道安装）（提供复印并加盖公章）；

4.7 投标人具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）（提供复印并加盖公章）；

4.8 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

4.9为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.11符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

4.12本项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2个，组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具联合体共同投标协议书(须明确牵头责任单位)，投标保证金由联合体主办方缴纳。

5.退保证金说明格式

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账 ；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

# 6．商务响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项 |  |  |
| 5 | 投标/谈判有效期：投标有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 服务期：10年 |  |  |
| 7 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应中标单位完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人/响应中标单位法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应中标单位名称（公章）：

日期：          年      月     日

7．服务费承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ2021FGK2005

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 8．其它资料格式

8.1投标人简介。

8.2提供2018年1月至今的同类项目的业绩（须有合同和中标通知书复印件）

8.3 提供近2年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

8.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

8.5关于诉讼。

8.6名称变更证明

8.7售后服务机构的联系清单

8.8投标人认为有必要提供的其它资料。

8.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  | 职务 |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  | 实现利润 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要内容 | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
| 三、财务状况 | 近2年度 |  | 主营业务收入 |  |  | 资产负债率 |  | 利润 |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表姓名（签字）：

日    期：

8.2投标人提供2018年1月至今的同类项目的业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出2018年1月至今的同类项目的业绩

2、须提供所填业绩的合同证明文件和中标通知书复印件并加盖公章（不提供合同和中标通知书无效）

8.3  近2年的财务报表

提供近2年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

8.4  技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

8.5  关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

8.6 名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

8.7	售后服务机构的联系清单

8.8	投标人认为有必要提供的其它资料

- 二、技 术 响 应

# 9．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

# 9.1 技术响应表

9.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

9.1.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

9.2投标实施方案

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9.3 实施步骤及时间、人力安排；

进度计划

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

- 9.5   质量保证、售后服务及人员配备

### 9.5.1质量保证体系

质量保证体系

### 投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日       期：

- 9.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

### 投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

### [承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

### 1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

### 2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

### 3. 投标人是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

### 4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

### 5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

9.5.3人员配备方案

项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与已完成的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 该项目中任职 |  |  | 规划方向 |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 该项目中任职 |  |  | 规划方向 |

说明：项目负责人应提供职称证书、资格证书的复印件，其业绩应提供成果证明资料或其他有效证明文件。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

# 10.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日       期：

11. 技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。（无差异的，则本表留空）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 12.同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：GDXJ2021FGK2005]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件 的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件 没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件 的相关条款。

特此声明。

投标人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

# 13．信封

信封内装：

13.1从投标文件正本中复印的投标报价总表；

13.2投标保证金交付收据复印件；

13.3 退保证金说明（正本）；

13.4 投标函；

13.5 法定代表人授权书；

13.6 同意招标文件条款声明格式