郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目

招

标

文

件

# （本项目招标文件已通过专家论证）

采购编号：GDXJ2021HGK2019

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年7月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受郁南县住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）的委托，就郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 (招标编号：GDXJ2021HGK2019)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1.项目名称： 郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目

2.项目预算金额：¥6,778,637.99元

3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：郁南县财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、合格投标人条件

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2021年1月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

2.投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。

3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2021年7月21日至2021年7月27日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4.供应商须在规定报名时间内到代理机构现场报名并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）。

4.5投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。

5.售价：人民币 200 元。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2021年8月10日上午08：30~09：00（北京时间）

2.投标截止时间：2021年8月10日上午09：00（北京时间）

3.开标时间：2021年8月10日上午09：00（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：郁南县住房和城乡建设局

采购人地址：广东省云浮市郁南县都城镇柳树塘大道房管大厦

2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：黄先生

采购项目联系人电话：0766-7334285

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

- 八、供应商注册登记

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年7月20日

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 采购项目说明

### 本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  - 资金来源：财政预算安排资金。

1.3   本项目招标文件已通过专家论证。

## 定义及解释

### 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

### 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

### 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

### 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

## 合格的投标人

3.1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2021年1月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

3.2.投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。

3.3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.4.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

## 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 禁止事项

- 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

### 7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

### 明的有关的特殊困难充分了解。

## 保证

### 8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 投标费用

### 9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

### 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 招标文件构成

### 10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 招标文件的澄清或修改

### 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

# 三、投标文件的编制

## 投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

### 13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

## 投标函

### 14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

## 投标报价

### 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 投标货币

### 16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

## 证明投标人合格和资格的文件

### 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

### 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明或年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

### 18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

## 投标保证金

### 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币捌万元整（¥80,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

### 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000016237241

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ2021HGK2019]

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

### 19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

### 19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

### 19.4.6 依法取消成交资格；

### 19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 19.4.8 招标文件规定的其他情形

### 19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

### 19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

### 19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

## 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

### 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

### 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

### 投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

### 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

# 四、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

### 23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称： 郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 招标编号：GDXJ2021HGK2019 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

### 23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

### 23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；（正本）

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式。

23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

## 投标截止

### 24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

### 25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

### 26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

# 五、开标与评标

## 开标

### 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 评标委员会

### 28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或以上单数组成。

### 28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 评标

### 29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 29.3   拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

# 六、授予合同

## 中标供应商的确定

### 30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

## 中标结果公告

### 31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

## 质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

### 政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### （1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：李小姐

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(公章)： 授权代表签字(公章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

### （2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：郁南县财政局政府采购管理股

地  址：郁南县新生路92号

电  话：0766-7593963

传  真：0766-7593963

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

## 成交通知书及中标通知书

### 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

### 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

## 签订合同

### 34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

## 履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

### 35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 招标代理费

### 成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

### 招标代理费以人民币支付。

### 招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 招标代理费不在投标报价中单列。

### 投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

## 保密约定

### 37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

### 37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

### 37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

### 37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

### 37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

- 评标方法、步骤及标准

- 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

  - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

- 初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖章

- 投标价格不是固定唯一的

- 存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

- 投标有效期不足90天

- 投标报价超出预算（预算价：¥6,778,637.99元）

- 有其它未实质性响应招标文件的要求

- 有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分(F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 40% | 30% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；

6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

### 四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：郁南县住房和城乡建设局 |
| 3 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2021年1月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。 3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 4.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：李小姐 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。 |
| 17.3 | （2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）； （5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件： - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币捌万元整（¥80,000.00 元）； |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本一份，副本 五 份，唱标信封一份，电子文档一份（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标人、中标金额等 |
| 35 | 不需要递交履约保证金 |

- 附表一：

- 郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 （GDXJ2021HGK2019）《资格性审查表》

- 审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2021年1月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。 3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 4.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |  |
| 2 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |  |

1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 附表二：

- 郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 （GDXJ2021HGK2019）

- 《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
| 投标有效期是为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥6,778,637.99元） |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

- 郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 （GDXJ2021HGK2019）技术打分表   评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数和性能指标响应程度 | 技术参数和性能指标响应程度 "完全满足或优于招标文件用户需求书中“重要参数指标要求”的所有指标得30分； 1.不带“▲”项，每不满足一项扣0.5分，扣至0分为止。 2.带“▲”项，每不满足一项扣2分，扣至0分为止。 备注：如用户需求书中明确要求证明材料的，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 3.无提供不得分。 | 30 |  |  |  |
| 整体技术方案 | 投标人的项目整体技术方案，包括需求分析、项目重点难点分析、优势说明、详细的技术方案等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较： 1）方案完整合理、可行性强，对用户需求理解深刻，切合实际要求的，得 4 分； 2）方案完整、可行性一般，对用户需求理解一般，较切合实际要求的，得 2 分； 3）方案基本完整、可行性较差，对用户需求理解较差，切合实际要求的，得 1 分； 4）不提供方案的不得分。 | 4 |  |  |  |
| 项目实施方案 | 针对项目实际需求提供完整的项目实施方案，包括项目管理体系，进度计划及安排，质量控制，安全管理、施工方法及工艺等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较： 1）方案完整合理、可行性强，切合实际要求的，得 2 分; 2）方案完整、可行性一般，较切合实际要求的，得 1 分; 3）方案基本完整、可行性较差，基本切合实际要求的，得 0.5 分， 4）不提供方案的不得分。 | 2 |  |  |  |
| 售后服务方案 | 针对项目实际需求提供完整的售后服务方案，包括售后服务的管理机构、工作职能、售后运维管理体系、售后服务响应时间、日常管理制度和考核办法等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较： 1）方案完整合理、可行性强，切合实际要求的，得 2 分; 2）方案完整、可行性一般，较切合实际要求的，得 1 分; 3）方案基本完整、可行性较差，基本切合实际要求的，得 0.5 分， 4）不提供方案的不得分。 | 2 |  |  |  |
| 培训方案 | 针对客户实际需求提供完整的培训方案，包括课程设置、贴合用户类型制定的培训计划、培训保障措施等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较： 1）方案完整合理、可行性强，切合实际要求的，得 2 分; 2）方案完整、可行性一般，较切合实际要求的，得 1 分; 3）方案基本完整、可行性较差，基本切合实际要求的，得 0.5 分， 4）不提供方案的不得分。 | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  | 40 |  |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

- 郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 （GDXJ2021HGK2019）商务打分表   评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质情况 | 根据投标人提供的证书情况进行评审，每提供一份得1分，本项最高5分： 1)具有安防工程企业设计施工维护能力证书（能力等级：壹级）； 2) 具有CCRC信息安全服务资质认证证书（贰级或以上）； 3) 具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级或以上）； 4）具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS4级或以上）； 5）具有CMMI证书（3级或以上）； 注：根据投标人提供的以上证书复印件并加盖投标人公章为评分依据。 | 5 |  |  |  |
| 投标人管理体系认证证书情况 | 根据投标人提供的企业管理体系认证证书情况进行评审： 1）具有ISO9001质量管理体系认证证书(认证范围需包含：智能交通系统、安全技术防范控制系统)、须同时具有GB/T 50430质量管理体系认证证书(认证范围需包含“信息系统集成与服务”)，得1.2分； 2）具有ISO14001环境管理体系认证证书(认证范围需包含：智能交通系统、安全技术防范控制系统)，得1.2分； 3）具有ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围需包含：智能交通系统、安全技术防范控制系统),得1.2分； 4）具有IT服务管理体系认证证书(认证范围需包含：智能交通系统、安全技术防范控制系统)，得1.2分； 5）具有信息安全管理体系认证证书(认证范围需包含：智能交通系统、安全技术防范控制系统)，得1.2分； 注：投标人须提供有效证书复印件并加盖公章及“全国认证认可信息公共服务平台”<http://cx.cnca.cn>上的查询截图打印件并加盖公章。 注：根据投标人提供的以上证书复印件并加盖投标人公章为评分依据。无或认证范围不符合要求的，不得分。 | 6 |  |  |  |
| 项目经理资质情况 | 根据投标人拟投入的项目经理资质情况进行评审，全部提供得4分，每少一项扣1分： 1)信息技术高级工程师或以上职称证书； 2) 信息安全保障人员认证证书； 3)一级建造师（机电工程）注册证书； 4）PMP项目管理认证证书。 注：以投标人提供的人员资格证明复印件和投标人为该人员购买的投标截止前三个月内任意连续两个月的社保证明文件为评审依据。 | 4 |  |  |  |
| 技术团队人员资质情况（项目经理除外） | 根据投标人拟投入的主要技术管理人员资质情况（项目经理除外）资质情况进行评审，每提供一项得1分，本项最高11分。 1)信息系统项目管理师证书； 2)PMP项目管理认证证书； 3)交通工程技术管理工程师职称证书； 4)CISP(注册信息安全专业人员证书)； 5)一级建造师（机电工程）注册证书； 6)高级工程师职称证书； 7)软件设计师证书； 8)网络工程师证书； 9）售后服务高级管理师合格证书； 10）电子工程师职称证书； 11）系统集成项目管理工程师证书； 注：以投标人提供的以上人员资格证明复印件和投标人为该人员购买的投标截止前三个月内任意连续两个月的社保证明文件为评审依据，一人具有多个证书不重复计算。 | 11 |  |  |  |
| 同类项目业绩情况 | 根据投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的同类（视频监控类等）项目业绩提供情况进行评审：每提供一个有效业绩，得1分，最高得4分。 备注：提供合同关键页复印件（包括但不仅限于项目名称、签约日期、双方盖章等内容）作为证明材料。 | 4 |  |  |  |
| 合 计 |  | 30 |  |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

- 项目概况

1.项目名称：郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目

2.预算金额：¥6,778,637.99元

3.项目基本要求一览表

| 采购内容 | 完工期 | 履约地点 |
| --- | --- | --- |
| （1）交通信号控制系统； （2）高清视频电子警察系统； （3）闭路电视监控系统。 | 210 日历天（自合同签订之日起） | 采购人指定地点 |

  - 项目背景

一环路与城北一路交叉口、S266省道与九星大道交叉口、S368省道与郁南大道西交叉口、九星大道盛世江南处交叉口位于云浮市郁南县城区，现状为非信号灯控路口，交通流较大，一环路与城北一路交叉口、九星大道盛世江南处交叉口车流混乱，容易发生侧刮。而266省道水河村路段交叉口、368省道郁南高铁站路段交叉口为郊区路段车速快，存在极大的安全隐患。为了保障道路安全、高效运营，降低路口交通安全隐患，迫切需要增设交通监控设施。

  - 建设内容

具体需求建设内容如下：

本次在一环路与城北一路交叉口、S266省道与九星大道交叉口、S368省道与郁南大道 西交叉口、九星大道盛世江南处交叉口增设交通监控设施，包含

（1）交通信号控制系统；

（2）高清视频电子警察系统；

（3）闭路电视监控系统；

  - 建设原则

在总体原则上，按照以下几点原则进行建设。

- 规范性

本次项目中所选用的设备须按照现有的国家和行业标准，通过权威机构的检测。

- 成熟性

本次项目中设备和技术须经过同等规模类似项目的成功运行的实例。

- 可靠性

根据现场环境参数及公安图像监控实际要求，所选用的设备在满足环境条件下完全可以可靠地正常运行，应用时间不少于1年。

- 先进性

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现，本次项目中采用的设备与技术应是体现最新的技术水平。

  - 编制依据

遵循但不限于以下相关指导性文件：

1. 《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016；

2. 《人行横道信号灯设置规范》GA/T851-2009；

3. 《道路交通信号控制机》GB25280-2016；

4. 《城市道路交通信号控制方式适用规范》GAT527-2016；

5. 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

6. 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2014；

7. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008；

8. 《电子设备雷击试验方法》GB3482-2008；

9. 《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-2011；

10. 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497--2016

11. 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832--2014

12. 国家现行的市政工程设计有关的规范、技术标准及规定等。

- 总体建设内容

  - 交通信号控制系统

信号灯杆形式根据道路断面及路口相交形式采用单悬臂大杆或单柱立式杆;人行信号灯采用单柱立式杆。机动车道灯采用多功能信号灯，灯具发光单元透光面尺采用Φ400mm;交通信号控制系统须符合《道路交通信号灯》（GB 14887-2016）。

设置一体化智能机柜，集成融合交通、公安治安监控、数字化城管等多种应用业务，机柜内部采用标准机架式结构，具备应用权限分区功能和空间扩展的能力，对路口信息进行综合采集监测，并统一接入中心管控平台。

  - 高清视频电子警察系统

设置高清视频电子警察系统，对交通违法行为进行自动拍摄。根据各个路口实际情况，采用单悬臂大杆，按照车道数量配置电子警察抓拍摄像机和反向卡口抓拍摄像机。

- 配电箱

交通监控路口供电电源引自本工程箱变处新建的交通监控配电箱，新建交通监控配电箱进线电源引自交叉口附近照明路灯箱式变电站， 进线电缆采用YJV-4*25+1X16mm2,其电缆外套PE管沿人行道或绿化带内敷设。

机箱外壳应与PE端子连接，PE线作重复接地，要求接地电阻≤10Ω，否则应补打接地极.专用PE线与各现场设备外壳及灯杆连接，并利用设备寄出作重复接地，要求接地电阻≤10Ω.

- 防雷接地

为防止浪涌过电压对设备的冲击，各现场设备及交通信号控制机内设置氧化锌避雷器过电压防护，耐冲击过电压类别I级,耐中击过电压额定值0.5kV.

- 用电计量

为规范交通信号路口的用电计量方式避免与其他用电单位混用计量电表出现重复计费的情况根据供电局要求单独安装计量电表，且不能在箱变总电表后取电。

  - 闭路电视监控系统

设置视频监控前端点，监控杆件采用八角杆，高度12米，采用挂杆机箱，摄像机采用800万像素高清一体化全景联动摄像机，数据最终接入市局X-sight系统。

闭路电视落地式机柜、立杆等外观颜色所有交通监控设备立杆和机箱统一采用“深灰色”（漆膜颜色标准样卡）（GSB05-1426-2001）中的“71B01”。

  - 信号传输系统

交通监控路口每个一体化智能机柜和闭路电视机箱配置一套ONU设备，路口一体化智能机柜和闭路电视机箱至本项目光纤汇聚点光交箱采用12芯单模光纤连接。其光缆外套PE管沿人行道或绿化带内敷设。

- 施工要求

1、施工定位要求：施工定位时应以路口交通监控平面设计图为准。其中：

（1） 机动车信号灯杆定位：信号灯杆距路缘的净距为0.5～1米。

（2） 人行横道信号灯的灯杆应设置在人行横道的两端，灯杆距离路缘 的距离为0.8～2米。

（3）一体化智能机柜及电源箱定位：一体化智能机柜及电源箱应设在 路边整洁、阴凉、无水浸、观察路口视线好的地方，电源获取方便，与信号灯和电信管道之间管道尽量短。

2、地下管道埋设以及穿线要求： 交通监控地下管道统一采用PE100管，管径规格采

用DN110mm，壁厚6.6mm;沥青路面埋放深度应在700mm以下；人行道埋放深度应在600mm以下，在机 动车道下时需进行砼包封保护。相关技术参数及设置详见图纸。

管道槽底部地基应坚实平整，严禁扰动基底，如基底出现松土等不实情 况时，应根据监理工程师的指示夯实处理，夯实的密实度应符合有关要求。 平整夯实后铺设50mm的沙垫层后再放管。下管前，应对沟底尺寸、高程、坡度、地基及基础进行检查，并报监理检验合格后才能放管。PE管连接应 牢固，密封良好，对口准确；管材在套接或插接时，其插入深度应为管子 内径的1.1到1.8倍，在插接面上涂以胶合剂密封，采用套接时套管两端应 封好。道路管线坑回填石粉，不能用淤泥回填，人行横道管坑回填50mm沙 后回填余泥（土），回填夯实后应及时清理现场。

若管道要加固时，应符合相关要求，当采用混凝土或钢筋混凝土加固时 应按GB50204-2015进行。电源线和信号线应分别敷设在不同的管道内。

3、沙井施工：

（1）在管道拐弯处或线管长度超过60米时应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间尽量取直，避免小角度拐弯。

（2）沙井在车行道和行人道上应与路面做平，沙井的壁砌砖，抹水泥砂浆厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持 300mm以上的距离，管道入沙井后伸出20到50mm管口。

（3）施工中不能有水泥硬结在井底，也不能有砖头杂物。

五、注意事项

1、交通信号施工时，应及早与管线专业及土建专业协调，做好管线及 设备基础的预埋工作。道路下原有各种管线，施工时应注意保护，同时按 有关规范保持适当距离。

2、电气工程施工严格按照有关施工规范及电器产品规范要求进行施工；

3、土基及回填土必须达到土基层最低压实度要求，填土时分层压实；

4、电气管线施工时如遇与现况不符情况，请施工单位及时与设计人员 联系，现场商定；

5、交通监控部分图纸在施工前应报送当地交警部门审查通过后方可施 工，施工时应在交警部门的指导下进行，各个设备需要交警部门现场定位。

6、按照《郁南县预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》（2009年12月1日 执行）的相关规定要求，本项目施工中禁止采用现拌混凝土、现拌砂浆和 袋装水泥，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆。所使用的预拌混凝土和预拌 砂浆的性能指标应满足相应规范、技术规程要求。

7、根据广东省住房和城乡建设厅《关于加强建筑用砂管理防止在工程上违规使用海砂的通知》（粤建质函【2013】450号）文的规定严格工程建 设使用海砂管理，根据《混凝土结构耐久性设计规范》及《公路工程混凝 土结构防腐蚀技术规范》规定，混凝土中氯离子含量不得大于0.15%。

8、未尽事宜按相关现行规范实施。

- 交通信号控制系统

  - 道路交通信号控制机

道路交通信号控制机为联网协调智能信号机，作为信号控制系统的执行终端和交通流数据采集终端，主要控制路口交通信号灯；接收处理来自车辆检测器的交通流信息，并定时向中心系统发送；接收处理来自中心系统的命令，并向中心系统反馈工作状态和故障信息；具有单点信号控制能力。主要技术参数需求如下表：

| 序号 | 名称 | 规格及配置 |
| --- | --- | --- |
|  | 输入 | 多种模式（网络、串口、并口）式交通数据接入通讯板 |
|  | 输出 | 灯控制输出：48 路； 单路最大输出功率 ≥300W； 最大输出总功率 ≥6kW。 |
|  | 主控板通信口 | 上位机通信接口：RS232C 串口、以太网口； 手持终端或其它终端设备通信接口：RS232C。 |
|  | 相位 | 不小于32 |
|  | 相位冲突表 | 不小于32 |
|  | 配时方案 | 不小于32 |
|  | 日计划 | 最大可设置数：128。每个日计划（一天）划分48 个时段。 |
|  | 日计划调度 | 最大可设置数：128。设置方式：按日期设置、按星期设置。 |
|  | 故障检测 | 信号灯驱动回路故障检测； 绿冲突故障检测（按照冲突表）； 红灯不亮故障检测； 同组红绿灯同亮故障检测。 |
|  | 故障保护 | 发生绿冲突、红灯不亮、红绿灯同亮故障，信号机进入黄闪保安状态。 |
|  | 电源 | 交流220±44V、50Hz±2Hz。 |
|  | 绝缘 | 绝缘电阻：≥10MΩ，耐压：≥1500V |
|  | 断电后参数保留时间 | 断电后，信号机参数保留时间：≥10 年。 |
|  | 使用环境 | 室外环境 工作温度：-40℃～＋70℃；A级耐温 相对湿度：45％～95％。 |
|  | 接入方式 | ▲信号机须支持通信式视频交通状态参数数据接入方式，提供内嵌信号机通信检测板物理实体照片。 |
|  | 产品资质 | ▲所投的产品要求提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类机C级标准的检测报告复印件加盖生产厂家公章。 |

信号机主要组成由室外机柜、控制机箱、配电机箱、接线底板、接线侧板、手动控制机构、照明设备等部分组成。信号机机柜：不锈钢机材质喷塑，信号机表面光洁、平整，没有有凹痕、划痕、裂痕、变形、锈蚀等缺陷，满足全天候室外环境下的工作要求。尺寸不小于660mm（宽）×415mm（厚）×1355mm（高）；不锈钢钢板厚度不小于1.5mm，单开门结构。

控制机箱：箱体为铝制材质。由可插拔式的电源板1块、主控板1块（信号机的核心模块，内置32位高性能微处理器，实时嵌入式Linux系统。）、灯控板6块（信号灯控制输出模块，根据主控指令控制信号灯的运行，并监控信号灯的工作状态）等组成。配电机箱：信号机的电源控制操作区，有电源选择开关（市电/发电机）1只、电源电压指示表1只、信号机总开关、主控、灯控、辅助、备用等电源分开关以及备用电源插座。接线底板：信号机的强电（交流220V）接线区。底板上安装有黄闪控制系统（包括黄闪器和黄闪控制继电器阵）、48个灯控输出接线座（每个接线座采用独立保险丝）、电源和应急电压输入接线座、避雷器、压线板等部件。接线侧板：接线侧板位于机柜的左下侧，是信号机的弱电（低于36V）接线区。左侧板上安装有环形线圈、行人请求等接入端子，也包括黄闪控制、手动控制等内部信号的转接端子。手动控制机构：安装在机柜右侧的手动门内，由1 只二档位开关（手动/自动）、手柄按钮等部分组成。照明设备：由LED照明灯、门控开关、照明开关等组成。

信号机主要功能包括：

- 单机工作

1)关灯：关闭路口全部信号灯。

2)全红：开启路口全部红红灯。

3)黄闪：开启路口指定的黄色信号灯并处于闪烁状态。

4)手动控制：每按一次手动按钮，信号机执行步进一个色步（即灯色发生一次变化）。

5)降级运行：信号机检测到绿色冲突、红灯不亮、红绿同亮等安全隐患故障时自动降级为黄闪状态并报警。

6)多时段定时控制：1天不同时间执行预设的配时方案。

7)日计划控制：不同日期执行预设的配时方案。

8)行人过街请求：外接行人过街请求开关时兼顾行人和机动车通行信号控制。

9)感应控制：外接流量检测器时，以主干道优先通行的信号控制。

10)优化（自适应）控制：外接流量检测器时，以路口交通整体通行能力最大化的信号控制。

11)信号灯倒计时显示控制：具备脉冲式和通讯式倒计时2种控制模式。

12)公交优先控制：检测公交车辆流量时给予优先通行信号控制。

13)特勤车辆优先通行：接受并执行特勤车辆到达路口时的优先通行信号控制。

14)可变车道控制：至少支持两种可变车道控制模式，一种是按固定时段设置可变车道的控制方式；另一种是通过实时判别进口车辆排队和车辆分布状况，自动触发可变车道指示标志，实现可变车道控制。

15)无电缆协调控制：非联网状态时，以自身日历时钟控制预先存储的配时方案实现信号机之间协调控制。

16)多路口独立控制：单台信号机可联接并独立控制不少于2个路口的信号灯。

17)网络通讯异常处置：网络风暴防范处理。

18)支持无线遥控功能。

- 笔记本电脑等终端现场连接设置

图形化流程化设置和配置信号机的各项功能，控制功能模块主要包括：

1)车道设置。

2)路检测器设置。

3)灯组设置。

4)基准方案。

5)控制优化。

6)调度管理。

7)保存参数。

8)联网设置。

9)方案运行监测。

- 上位机控制运行

在联网状态下，信号机执行上位机的所有控制指令。

- 向上位机上传信息

1)信号机特征参数。

2)检测器信息。

3)信号灯色信息。

4)故障信息。

5)灯控输出端子电压、电流参数。

6)时间信息。

- 接收并执行上位机下达信息

1)时间信息。

2)状态查询信息。

3)路口配时方案信息。

4)工作方式。

5)灯色信息。

6)人工干预指令。

信号机的施工安装应符合GA489-2004《交通信号机安装规范》的要求。信号机的安装步骤如下：

- 基础施工

信号机基础尺寸为：592mm×380mm，至少高于地面150mm，基础地笼使用M16、长度不小于550mm的地脚螺栓，其中埋设在水泥基础部分的长度不小于500mm，高出基础部分约50mm，四个地脚螺栓呈矩形排列，相对位置尺寸为：524mm×312mm。详细见下图。

信号机安装基础尺寸

- 安装固定

信号机机柜安装时直立于安装基础上，用螺母紧固。信号机安装方式见下图。安装固定后需对地脚进行抹油防锈处理。

信号机安装示意图

信号机的接线一般按以下顺序进行：地线、电源线、信号灯线、机动车环形线圈馈线（外接检测器信号线）、行人请求按钮线。布线时，应走邻近的穿线孔和走线槽。

  - 视频交通检测器

视频交通检测器是一种基于视频检测及智能分析技术的道路交通流检测器，安装在路口进口车道上方的电子警察悬臂杆、新建检测杆或信号灯杆延长杆上，监测路口进口车道的车辆通行及排队状态，通过网络通讯方式，实时将检测到多元的交通状态特征参数传送给道路信号控制机。

每套视频交通检测器由4台高清网络一体化摄像机、1台视频检测主机、视频检测软件、网络通信板、信号实时优化软件等构成。

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩方式 | H.264 |
| 2 | 帧频率 | 25fps |
| 3 | 分辨率 | 1920x1080 |
| 4 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适应以太网接口 |
| 5 | 网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP |
| 6 | 主机主频 | 1.4GHz |
| 7 | 主机内存 | 1GB DDR3 |
| 8 | 主机内置存储 | 8GB eMMC 4.41高速闪存 |
| 9 | 主机通信接口 | RJ45 |
| 10 | 主机实时时钟 | 内嵌实时时钟（RTC） |
| 11 | 主机看门狗 | 硬件看门狗电路 |
| 12 | 主机帧速 | 25帧/秒 |
| 13 | 主机工作温度 | -30℃～+80℃长期工作 |
| 14 | 可检测车道数 | ▲单摄像机可检测车道数：单个摄像机至少应能覆盖并支持4条车道交通状态采集。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 15 | 并发处理 | 单个视频检测主机能够同时支持至少4个摄像机数据并进行处理。 |
| 16 | 漏拍率 | 准确采集每个进口车道的流量，一个断面车流量检测漏拍率小于1%。 |
| 17 | 准确率 | 检测排队长度、车道占有率、车头时距、断面车速等重要交通状态特征参数，检测准确率：白天95%以上，夜间90%以上。 |
| 18 | 采集周期 | ▲所投的产品要求支持视频交通状态数据采集周期为0.5s±0.1s。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 19 | 相位绿灯损失时间 | ▲所投的产品要求通过平均绿灯损失时间测试，测试相位绿灯平均损失时间≤4s。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 20 | 无故障工作时间 | 平均无故障工作时间：≥20000h。 |
| 21 | 独立检测能力 | ▲车道交通状态监测数据的独立检测要求：能够对单个摄像机覆盖的每个车道的交通状态进行独立检测。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 22 | 摄像机安装及标定参数设置功能 | ▲所投的产品要求支持摄像机安装及标定参数设置功能，视频交通检测器设置工具软件具有摄像机安装及标定的相关参数设置功能。应包含：摄像机进口位置、高度、距离等。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 23 | 交通状态检测功能 | ▲所投的产品要求支持交通状态检测功能：视频交通检测器能够检测的交通状态特征参数，参数包括：车流量、排队长度、尾部占有状态等。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 24 | 交通状态数据采集周期 | ▲所投的产品要求支持交通状态数据采集周期：采集视频交通状态检测器检测交通状态数据的采集周期0.5S±0.1S。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 25 | 车道虚拟检测线圈设置调整功能 | ▲所投的产品要求支持车道虚拟检测线圈设置调整功能：视频交通检测器设置工具软件，能够调整、移动单个摄像机车道虚拟检测线圈规格、位置等。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 26 | 信号实时控制参数设置与编辑功能 | ▲所投的产品要求支持信号实时控制参数设置与编辑功能。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 27 | 信号实时优化调整控制功能 | ▲所投的产品要求支持信号实时优化调整控制功能。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 28 | 信号周期及绿信比实时调整功能 | ▲所投的产品要求支持信号周期及绿信比实时调整功能。提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的单项测试报告，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 29 | 产品资质 | ▲所投的产品要求提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具符合《交通信息采集视频车辆检测器》（GB/T 24726-2009）标准的检测报告复印件加盖生产厂家公章。 |

- 五、高清视频电子警察系统

  - 电子警察抓拍摄像机

1) 摄像单元靶面尺寸≥1英寸，视频分辨率≥4096*2176，帧率支持1fps~25fps可调，图片分辨率≥4096*2688，最低照度至少为0.004lx（彩色），0.002lx（黑白）；

2) 支持多码流，至少输出视频主码流+视频辅码流+抓拍图片流；

3) 视频编码格式支持H.264、H.265、MJPEG；

4) ▲支持一体化交付设计，须包含防护罩、高清摄像机、综合控制模块、防雷模块、电源模块、安装支架、存储卡、防尘防水滴面板、视窗玻璃、遮光筒、LED补光灯等部件；防护罩外部须支持前置黑色遮光筒，筒深≥4cm；（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

5) ▲支持内嵌横向前置LED频闪补光灯；在只输出主码流、分辨率设置为4096*2176、帧率设置为25fps、码率8Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤300ms；（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

6) ▲设备支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、异常号牌识别等；（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

7) ▲支持逆行、压线、不按规定车道行驶、实线变道、闯红灯、禁止左转、不按导向行驶、禁货、货车闯红灯、违法掉头、大弯小转等违法抓拍类型；（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

8) 车辆捕获率≥98%，水平中心分辨力≥2000TVL ，灰度等级≥11级，信噪比≥55dB，宽动态≥120dB；

9) ▲车辆号牌识别率≥99%，包含GA 36规定的号牌字符，包含新能源汽车号牌、应急车辆专用号牌；（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

10) 支持自动检测机动车车速，在视频触发的情况下，当机动车速度小于100Km/h时，道路实测误差不超过-6Km/h~0Km/h；当机动车速度大于或等于100Km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%~0%；

11) 支持独立的逻辑车道配置，可同时启用多条逻辑规则，并且各个逻辑规则可独立运行；

12) 支持配置抓拍规则区域，可配置机动车、非机动车或行人违法图片的抓拍位置和触发位置；

13) 支持不少于1个电源接口、2个RJ45、3个RS485、1个告警输入、1个告警输出、1个存储卡槽、4个脉冲补光灯同步输出接口、2个频闪补光灯同步输出接口、1个光圈控制接口等；

14) ▲支持违法图片合成功能，支持二合一、三合一、六合一、四合一、四合二、三合二等多种图片合成模式; （投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

15) 支持GPS和北斗双制式定位，定位的经纬度信息支持OSD字符叠加；

16) 外壳防护等级≥IP66，工作电压支持AC220V±30%，工作温度支持-45℃~85℃。

  - LED补光灯

1) LED光效：≥120Lm/W

2) 色温：＞5000K

3) LED灯珠数量：≥48颗

4) 使用寿命：≥50000小时

5) 光斑大小：横向宽度≤5.5m（25m处）

6) 有效补光距离≤25m

7) ▲闪光补光光效：在距离补光装置25m处，在闪光持续1ms时，在基准轴左右6°以内，有效光照度≥70 lx；在基准轴左右6°以外，有效光照度≤30 lx（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

8) ▲频闪补光光效：在距离补光装置25m处，同步频率在50Hz，持续时间10μs时，在基准轴左右6°以内，有效光照度≤10 lx；在基准轴左右6°以外，有效光照度≤6 lx（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

9) 工作电压：AC220V±30%

10) ▲工作温度：-40°C～+85℃（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

11) 环保措施：采用反射器，光能利用率高，严格控制光斑发散角，不干扰驾驶员视线

12) ▲运维功能：可检测灯内温度、灯电流（单行或单列）、灯电压、闪光时光强、闪光次数（投标人须提供公安部检测机构出具的有效检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

- 六、闭路电视监控系统

  - 高清一体化全景联动摄像机

1) 设备全景采用多个1/1.8英寸200万像素传感器，特写具有1/1.8英寸800万像素传感器。

2) ▲设备应内置GPU芯片（投标人须提供公安部检测机构出具的检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

3) ▲设备特写图像应支持≥50倍光学变焦，焦距5.7-285mm。(黑白)（投标人须提供公安部检测机构出具的检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）

4) 设备应支持水平范围0°~360°旋转，水平手控速度不小于300°/s，垂直范围-30°~90°，云台定位精准度偏差不大于±0.01°。

5) 设备支持H.265、H.264编码格式；可将H.264格式设置Baseline/Main/High Profile

6) 设备支持512个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；支持8条巡航路径，每条最大支持32个预置点；支持守望、定时任务、3D缩放功能、支持360°全景镜头与特写镜头之间实现画面联动。

7) 设备支持H.265、H.264编码格式；可将H.264格式设置Baseline/Main/High Profile。

8) ▲支持人脸检测、人形检测和车牌识别，可对识别目标进行抓拍，设备对人体轮廓的识别距离≥650m，设备对车辆轮廓的识别≥2km。（投标人须提供公安部检测机构出具的检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

9) ▲设备支持单球跟踪功能，在设置的检测区域可以对人员、机动车、自行车、电瓶车、三轮车、摩托车进行跟踪并抓拍，可支持自动跟踪和智能联动跟踪，即特写基础智能所触发的跟踪，同时可设置特写跟踪倍率、跟踪时长、跟踪初始位置可设置（投标人须提供公安部检测机构出具的检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

10) ▲设备支持雨刷功能检查，雨刷为自动雨刷，可感应雨量进行工作（投标人须提供公安部检测机构出具的检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

11) ▲支持激光补光功能，当环境照度低于一定值时，通过激光照射，特写摄像机画面可分辨2000米外所摄目标的轮廓和状态（投标人须提供公安部检测机构出具的检验（检测）报告复印件，加盖生产厂家公章）。

12) 设备应具备IP66防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常。

13) 设备支持电源电压在DC48V±20%范围内变化时，摄像机应能正常工作。

- 七、完工期（建设期限）

合同签订生效后210个日历天内完成郁南县完善升级部分路段交通监控设备工作。投标人应确保工程如期完成（以提交待验收的完工清单日期为准， 因受恶劣天气、台风、地震等不可抗因素影响需延长完工期的，投标人需 发出书面申请并经采购人同意）。逾期未能完成的，从逾期之日起每日按合同总额的 5‰扣减履约保证金，扣完为止。

- 八、采购清单

1、交通信号控制机、高清视频电子警察、闭路电视系统须与郁南县现有系统相匹配和兼容。

2、72芯主干光缆由前端汇聚点光缆交接箱至郁南县交警大队机房，具体工程以实际路由为准。

3、前端汇聚点光缆交接箱至郁南县交警大队机房网络链路、四个路口设备运行用电电费由业主提供。

## （1）一环路与城北一路交叉口交通监控工程主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |
|  | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规格:VV-3*10mm2 | m | 500 |  |
|  | 电缆保护管1 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | m | 171 |  |
|  | 电缆保护管2 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | m | 500 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 1000 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | m | 900 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 950 |  |
|  | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 4 |  |
|  | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
|  | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 80 |  |
|  | 光缆 | 规格:单模12芯 | m | 320 |  |
|  | 交通信号控制机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 1 |  |
|  | 视频交通检测器 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 1 |  |
|  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 228.42 |  |
|  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 77.88 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 182.02 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | m3 | 76.95 |  |
|  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 107.5 |  |
|  | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | m2 | 319.77 |  |
|  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | m2 | 319.77 |  |
|  | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | m2 | 350 |  |
|  | 单悬臂灯杆标志牌 | 材质、规格尺寸:0.6*6m | 块 | 4 |  |
|  | 人行信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:3米高 2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、 3.含基础和接地 | 根 | 12 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | - 灯杆材质、规格:5米高 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯、 - 3.含基础和接地 | 根 | 1 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂12米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
|  | 一体化智能机柜 | 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 台 | 1 |  |
|  | 交通监控接线小沙井 | 规格:400*400mm | 座 | 10 |  |
|  | 交通监控接线大沙井 | 规格:600*800mm | 座 | 11 |  |
|  | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | t | 1.296 |  |
|  | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 319.77 |  |
|  | 拆除人行道 | 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | m2 | 350 |  |
|  | 拆除基层 | 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 669.77 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 1.规格尺寸:Φ89*5*3950mm 2.含基础 | 根 | 4 |  |
| 2 | 单柱式标志杆 | 1.规格尺寸:Φ89*5*3380mm 2.含基础 | 根 | 2 |  |
| 3 | 标志板1 | 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 块 | 8 |  |
| 4 | 标志板2 | 1.类型:减速让行标志 2.材质、规格尺寸:A=90cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 块 | 4 |  |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | m2 | 490.56 |  |
| 6 | 标记 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | m2 | 71.5 |  |
| 7 | 隔离护栏 | 1.类型:预制钢构 2.规格、型号:Φ127*1500mm | m | 80 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 400 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 240 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 1100 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 50 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 4 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 台 | 4 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 规格:支持深度学习算法 | 套 | 6 |  |
| 9 | 通信软件 | 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 套 | 4 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 240 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 400 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 4 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | 支持16路信号灯状态输入 | 套 | 1 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | 1.规格:采用linux存储专用操作系统； 2.含企业级硬盘 | 台 | 4 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 6 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | 规格:900万像素，含护罩、25mm高清镜头及安装支架 | 台 | 6 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 1.规格尺寸:高6米，横臂6米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 1.规格尺寸:高6米，横臂12米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 20 | LED补光灯 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 12 |  |
| 21 | LED频闪补光灯 | 1) 色温：5500K～6000K 2) 工作温度：-40°C～+80°C 3) 有效补光距离：≥50米。 | 套 | 12 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | m | 500 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | m | 500 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 200 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 40 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 35 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 2 |  |
| 8 | 机柜、机架 | OLT机框 | 台 | 1 |  |
| 9 | 光缆交接箱 | 规格:144芯 | 个 | 1 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | m | 40 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 500 |  |
| 12 | 通讯光纤 | 规格:单模72芯 | m | 2500 |  |
| 13 | 挂杆机箱 | 规格:400*500*300mm 功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 2 |  |
| 14 | 高清一体化全景联动摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 2 |  |
| 15 | 模块 | OLT PON业务卡 | 个 | 1 |  |
| 16 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 2 |  |
| 17 | 监控杆件 | 规格尺寸:高12米 含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:6km 3.部位:路基边坡 | m3 | 16 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废料运距:6km | m3 | 12.5 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 43.5 |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 38.42 |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 5.08 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.石料规格:石渣级配碎石 2.厚度:15cm | m2 | 27.56 |  |
| 7 | 水泥混凝土1 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:24cm 3.养生:水 | m2 | 25 |  |
| 8 | 水泥混凝土2 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | m2 | 26.25 |  |
| 9 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | m | 30.08 |  |
| 10 | 顶管 | 1.拉顶管 2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 3.连接形式:钢管直通接口 4.泥浆要求:化学泥浆 | m | 90 |  |
| 11 | 砌筑井1 | 1.2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.6.其它:角钢电缆支架 | 座 | 2 |  |
| 12 | 砌筑井2 | 1.4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 座 | 2 |  |
| 13 | 人行道拆除 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | m2 | 30 |  |
| 14 | 拆除基层 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm | m2 | 30 |  |
| 15 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.类型:绿化带底座、50*35*10cm 2.废料运距:6km | m | 66 |  |
| 五、措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 项 | 1 |  |
| 1.2其他措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | m2 | 137.79 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | m2 | 7.96 |  |

（2） S226省道与九星大道交叉口交通监控工程主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |
|  | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规格:VV-3*10mm2 | m | 500 |  |
|  | 电缆保护管1 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | m | 209 |  |
|  | 电缆保护管2 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | m | 500 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 900 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | m | 720 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 850 |  |
|  | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 4 |  |
|  | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
|  | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | m | 80 |  |
|  | 光缆 | 规格:单模12芯 | m | 320 |  |
|  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 253.4 |  |
|  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 70.2 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 196.52 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | m3 | 87.43 |  |
|  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 116.9 |  |
|  | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | m2 | 390.83 |  |
|  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | m2 | 390.83 |  |
|  | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | m2 | 350 |  |
|  | 单悬臂灯杆标志牌 | 材质、规格尺寸:0.6*6m | 块 | 4 |  |
|  | 人行信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:3米高 2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、 3.含基础和接地 | 根 | 10 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 根 | 1 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂8米，规格详见大样 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 根 | 1 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂10米，规格详见大样 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
|  | 交通信号控制机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 1 |  |
|  | 视频交通检测器 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 1 |  |
|  | 一体化智能机柜 | 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 台 | 1 |  |
|  | 交通监控接线小沙井 | 规格:400*400mm | 座 | 10 |  |
|  | 交通监控接线大沙井 | 规格:600*800mm | 座 | 6 |  |
|  | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | t | 1.195 |  |
|  | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 390.83 |  |
|  | 拆除人行道 | 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | m2 | 350 |  |
|  | 拆除基层 | 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 740.83 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm 2.含基础 | 根 | 4 |  |
| 2 | 标志板1 | 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 块 | 8 |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | m2 | 454.26 |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | m2 | 53.1 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 400 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 240 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 1000 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 50 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 4 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 台 | 4 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 规格:支持深度学习算法 | 套 | 4 |  |
| 9 | 通信软件 | 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 套 | 4 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 160 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 400 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 4 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | 支持16路信号灯状态输入 | 套 | 1 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | 1.规格:采用linux存储专用操作系统； 2.含企业级硬盘 | 台 | 4 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 4 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | 规格:900万像素，含护罩、25mm高清镜头及安装支架 | 台 | 4 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 1.规格尺寸:高6米，横臂10米 2.含基础和接地 | 根 | 1 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 1.规格尺寸:高6米，横臂12米 2.含基础和接地 | 根 | 1 |  |
| 20 | 电子警察杆件3 | 1.规格尺寸:高6米，横臂14米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 21 | LED补光灯 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 10 |  |
| 22 | LED频闪补光灯 | 1) 色温：5500K～6000K 2) 工作温度：-40°C～+80°C 3) 有效补光距离：≥50米。 | 套 | 10 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | m | 500 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | m | 500 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 200 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 40 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 35 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 2 |  |
| 8 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | m | 40 |  |
| 9 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 500 |  |
| 10 | 挂杆机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 2 |  |
| 11 | 高清一体化全景联动摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 2 |  |
| 12 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 2 |  |
| 13 | 监控杆件 | 1.规格尺寸:高12米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:6km 3.部位:路基边坡 | m3 | 925 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废料运距:6km | m3 | 71.5 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 34.8 |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 30.73 |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 4.07 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.石料规格:石渣级配碎石 2.厚度:15cm | m2 | 1567.76 |  |
| 7 | 水泥混凝土1 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:24cm 3.养生:水 | m2 | 1422 |  |
| 8 | 水泥混凝土2 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | m2 | 1493.1 |  |
| 9 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖、5cm厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆3cm、15cm4%水泥稳定石屑 | m2 | 199.33 |  |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石1 | 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | m | 288.31 |  |
| 11 | 安砌侧(平、缘)石2 | 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*30*10cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | m | 399 |  |
| 12 | 警示柱 | 1.类型:止车石 2.材质:C30仿花岗岩 3.规格、型号:D20/H100cm | 个 | 18 |  |
| 13 | 顶管 | 1.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 2.连接形式:钢管直通接口 3.泥浆要求:化学泥浆 | m | 90 |  |
| 14 | 砌筑井1 | 1.名称：2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.其它:角钢电缆支架 | 座 | 2 |  |
| 15 | 砌筑井2 | 1.名称：4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 座 | 2 |  |
| 16 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:44cm 3.废料运距:6km | m2 | 468 |  |
| 17 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | m2 | 24 |  |
| 18 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm | m2 | 24 |  |
| 19 | 拆除侧、平(缘)石1 | 1.类型:绿化带底座、50*35*10cm 2.废料运距:6km | m | 95 |  |
| 20 | 拆除侧、平(缘)石2 | 1.类型:车行道侧石/底座、50*35*12cm 2.废料运距:6km | m | 394 |  |
| 21 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 | m3 | 148 |  |
| 22 | 铺种草皮 | 1.养护期:1个月 2.草皮种类:台湾草 3.铺种方式:满铺 | m2 | 269 |  |
| 五、措施项目 |  |  |  |  |  |
| 5.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 项 | 1 |  |
| 5.2其他措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | m2 | 130.59 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | m2 | 6.84 |  |

- （3）S368省道与郁南大道西交叉口交通监控工程主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | 1.名称:交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.规格:VV-3*10mm2 | m | 500 |  |
|  | 电缆保护管1 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | m | 130 |  |
|  | 电缆保护管2 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | m | 500 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 720 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | m | 700 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 600 |  |
|  | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 3 |  |
|  | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
|  | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 60 |  |
|  | 光缆 | 规格:单模12芯 | m | 240 |  |
|  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 201.46 |  |
|  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 50.08 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 166.38 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | m3 | 65.63 |  |
|  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 85.34 |  |
|  | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | m2 | 243.1 |  |
|  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | m2 | 243.1 |  |
|  | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | m2 | 350 |  |
|  | 标志横向板 | 1.材质、规格尺寸:0.6*1.6m | 块 | 3 |  |
|  | 人行信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:3米高 2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、3.含基础和接地 | 根 | 8 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具 | 1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米 2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 3.含基础和接地 | 根 | 3 |  |
|  | 交通信号控制机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 1 |  |
|  | 视频交通检测器 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 1 |  |
|  | 一体化智能机柜 | 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 台 | 1 |  |
|  | 交通监控接线小沙井 | 规格:400*400mm | 座 | 10 |  |
|  | 交通监控接线大沙井 | 规格:600*800mm | 座 | 6 |  |
|  | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | t | 1.195 |  |
|  | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 243.1 |  |
|  | 拆除人行道 | 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | m2 | 350 |  |
|  | 拆除基层 | 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 593.1 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm 2.含基础 | 根 | 3 |  |
| 2 | 标志板1 | 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 块 | 6 |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | m2 | 492.69 |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | m2 | 44.45 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 300 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 200 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 800 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 35 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 3 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 台 | 3 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 规格:支持深度学习算法 | 套 | 3 |  |
| 9 | 通信软件 | 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 套 | 3 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 120 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 300 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 3 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | 支持16路信号灯状态输入 | 套 | 1 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | 1.规格:采用linux存储专用操作系统； 2.含企业级硬盘 | 台 | 3 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 3 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | 规格:900万像素，含护罩、25mm高清镜头及安装支架 | 台 | 3 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 1.规格尺寸:高6米，横臂12米 2.含基础和接地 | 根 | 1 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 1.规格尺寸:高6米，横臂8米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 20 | LED补光灯 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 5 |  |
| 21 | LED频闪补光灯 | 1) 色温：5500K～6000K 2) 工作温度：-40°C～+80°C 3) 有效补光距离：≥50米。 | 套 | 5 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | m | 500 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | m | 500 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 200 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 40 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 35 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 2 |  |
| 8 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | m | 40 |  |
| 9 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 500 |  |
| 10 | 挂杆机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 2 |  |
| 11 | 高清一体化全景联动摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 2 |  |
| 12 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 2 |  |
| 13 | 监控杆件 | 1.规格尺寸:高12米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 34.8 |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 30.73 |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 4.07 |  |
| 4 | 顶管 | 1.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 2.连接形式:钢管直通接口 3.泥浆要求:化学泥浆 | m | 90 |  |
| 5 | 砌筑井1 | 1.名称:2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.其它:角钢电缆支架 | 座 | 2 |  |
| 6 | 砌筑井2 | 1.名称:4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 座 | 2 |  |
| 7 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | m2 | 24 |  |
| 8 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm | m2 | 24 |  |
| 五、措施项目 |  |  |  |  |  |
| 5.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 项 | 1 |  |
| 5.2其他措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | m2 | 125.79 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | m2 | 6.28 |  |

## （4）九星大道盛世江南处交叉口交通监控工程主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |
|  | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规格:VV-3*10mm2 | m | 500 |  |
|  | 电缆保护管1 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:4根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡 | m | 206 |  |
|  | 电缆保护管2 | 1.名称:塑料PE管 2.规格:2根DN110*6.6mm 3.敷设方式:埋地 4.其它:50mm砂垫层、专用管卡 | m | 500 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 900 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-7*1.5mm2 | m | 800 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 850 |  |
|  | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 4 |  |
|  | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
|  | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 80 |  |
|  | 光缆 | 规格:单模12芯 | m | 320 |  |
|  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 251.42 |  |
|  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 59.95 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 195.36 |  |
|  | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石粉 | m3 | 86.61 |  |
|  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 111.93 |  |
|  | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm | m2 | 385.22 |  |
|  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养生:水 | m2 | 385.22 |  |
|  | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖、60厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm | m2 | 350 |  |
|  | 标志横向板 | 1.材质、规格尺寸:0.6*1.6m | 块 | 4 |  |
|  | 人行信号灯杆及灯具 | 1.类型:人行信号灯杆及灯具 2.灯杆材质、规格:3米高，规格详见大样 3.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、4.含基础和接地 | 根 | 8 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具1 | 1.类型:机动车信号灯杆及灯具 2.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂8米，规格详见大样 3.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 4.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
|  | 机动车信号灯杆及灯具2 | 1.类型:机动车信号灯杆及灯具 2.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂12米，规格详见大样 3.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯 4.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
|  | 交通信号控制机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 1 |  |
|  | 视频交通检测器 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 1 |  |
|  | 一体化智能机柜 | 1.室外型一体化智能机柜 2.配置要求:含基础和接地 | 台 | 1 |  |
|  | 交通监控接线小沙井 | 规格:400*400mm | 座 | 10 |  |
|  | 交通监控接线大沙井 | 规格:600*800mm | 座 | 6 |  |
|  | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ10~25 | t | 1.128 |  |
|  | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 385.22 |  |
|  | 拆除人行道 | 1.材质:普通人行道砖 2.厚度:10cm 3.废料运距:6km | m2 | 350 |  |
|  | 拆除基层 | 1.材质:稳定基层 2.厚度:20cm 3.废料运距:6km | m2 | 735.22 |  |
| 1.2交通标识 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单柱式标志杆 | 1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm 2.含基础 | 根 | 4 |  |
| 2 | 标志板1 | 1.类型:禁止停车标志、限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级:IV类反光膜 | 块 | 8 |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.线型:交通标线 | m2 | 449.48 |  |
| 4 | 标记 | 1.材料品种:环保热熔涂料 2.类型:交通标记 | m2 | 52.59 |  |
| 二、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 400 |  |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 240 |  |
| 3 | 聚录乙烯绝缘屏蔽电线 | 规格:RVSP-4*1.0mm2 | m | 1000 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 50 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 4 |  |
| 6 | 工业级交换机 | 规格:8个10/100Mbps | 台 | 4 |  |
| 7 | 工业级光纤交换机 | 层数:2个千兆光口、8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 车牌识别及行为检测软件 | 规格:支持深度学习算法 | 套 | 6 |  |
| 9 | 通信软件 | 规格:主机与服务器通讯数据对接 | 套 | 4 |  |
| 10 | 室外超五类网络线 | 规格:防水室外超五类网络线 | m | 240 |  |
| 11 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 400 |  |
| 12 | 挂杆通信机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 4 |  |
| 13 | 红绿灯信号检测器 | 支持16路信号灯状态输入 | 套 | 1 |  |
| 14 | 嵌入式控制主机 | 1.规格:采用linux存储专用操作系统； 2.含企业级硬盘 | 台 | 4 |  |
| 15 | 电子警察抓拍摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 6 |  |
| 16 | 反向卡口抓拍摄像机 | 规格:900万像素，含护罩、25mm高清镜头及安装支架 | 台 | 6 |  |
| 17 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电子警察杆件1 | 1.类型:电子警察杆件 2.规格尺寸:高6米，横臂8米 3.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 19 | 电子警察杆件2 | 1.类型:电子警察杆件 2.规格尺寸:高6米，横臂16米 3.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 20 | LED补光灯 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 套 | 12 |  |
| 21 | LED频闪补光灯 | 1) 色温：5500K～6000K 2) 工作温度：-40°C～+80°C 3) 有效补光距离：≥50米。 | 套 | 12 |  |
| 三、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通监控配电箱 | 规格:600*500*1200mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 | 规格:YJV-4*25+1*16mm2 | m | 500 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆2 | 规格:VV-3*16mm2 | m | 500 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线1 | 规格:RVV-3*2.5mm2 | m | 200 |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线2 | 规格:RVV-3*1.5mm2 | m | 40 |  |
| 6 | 铜芯电线 | 规格:BVR-16mm2 | m | 35 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 规格:单模单纤 | 套 | 2 |  |
| 8 | 室外超五类网络线 | 规格:防水 | m | 40 |  |
| 9 | 通讯光纤 | 规格:单模12芯 | m | 500 |  |
| 10 | 挂杆机箱 | 1.规格:400*500*300mm 2.功能:含空气开关、防雷器等 | 台 | 2 |  |
| 11 | 高清一体化全景联动摄像机 | 配置要求:详见招标文件“用户需求书” | 台 | 2 |  |
| 12 | ONU光网络单元 | 规格:PON口:2个，20km，PE口:4个 | 套 | 2 |  |
| 13 | 监控杆件 | 1.规格尺寸:高12米 2.含基础和接地 | 根 | 2 |  |
| 四、信号线，供电线路附属配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:6km 3.部位:路基边坡 | m3 | 465 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废料运距:6km | m3 | 50 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 26.1 |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖土 | m3 | 23.05 |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:6km | m3 | 3.05 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.石料规格:石渣级配碎石 2.厚度:15cm | m2 | 788.29 |  |
| 7 | 水泥混凝土1 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:24cm 3.养生:水 | m2 | 715 |  |
| 8 | 水泥混凝土2 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | m2 | 750.75 |  |
| 9 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖、5cm厚 2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆3cm、15cm4%水泥稳定石屑 | m2 | 101.1 |  |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石1 | 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | m | 133.57 |  |
| 11 | 安砌侧(平、缘)石2 | 1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*30*10cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土 | m | 190 |  |
| 12 | 警示柱 | 1.类型:止车石 2.材质:C30仿花岗岩 3.规格、型号:D20/H100cm | 个 | 18 |  |
| 13 | 顶管 | 1.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管 2.连接形式:钢管直通接口 3.泥浆要求:化学泥浆 | m | 90 |  |
| 14 | 砌筑井1 | 1.名称:2号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 6.其它:角钢电缆支架 | 座 | 2 |  |
| 15 | 砌筑井2 | 1.名称:4号接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm 5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈 | 座 | 2 |  |
| 16 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:44cm 3.废料运距:6km | m2 | 166 |  |
| 17 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | m2 | 18 |  |
| 18 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm | m2 | 18 |  |
| 19 | 拆除侧、平(缘)石1 | 1.类型:绿化带底座、50*35*10cm 2.废料运距:6km | m | 68 |  |
| 20 | 拆除侧、平(缘)石2 | 1.类型:车行道侧石/底座、50*35*12cm 2.废料运距:6km | m | 171 |  |
| 21 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 | m3 | 36 |  |
| 22 | 铺种草皮 | 1.养护期:1个月 2.草皮种类:台湾草 3.铺种方式:满铺 | m2 | 65 |  |
| 五、施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 5.1绿色施工安全防护措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施 | 绿色施工安全防护措施 | 项 | 1 |  |
| 5.2其他措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |
| 2 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 |  |
| 3 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 | m2 | 121.68 |  |
| 4 | 基础垫层模板 | 1.构件类型:基础垫层模板 | m2 | 7.43 |  |

- 九、其他要求

- 中标人不得将项目非法分包或者转包给任何单位或者个人，否则采购单位有权即可终止合同，并要求中标人赔偿相应的损失。

- 所有参与投标的供应商必须对所能提供的货物进行整体报价，报价应包括维修及维护保养项目的工时费（含交通费、食宿费），设备或配件的采购、运输、装配、税款及保修期内的维护保养等所有费用，不得在投标报价之外还有其他的费用。

- 中标人提供的设备或配件配件必须是厂家原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合用户的要求。

- 中标人所提供的主要设备（监控设备），需提供厂家一年质保承诺，其它设备或配件的质保由中标人提供一年保质期。

- 中标人必须对维修响应时间和到达现场时间进行承诺。

- 中标人从到达维修现场时间起估计 12 小时内仍不能修复设备或配件的，应能提供代设备，直到修复正常使用。

- 中标人负责其派出的维修、维护人员人身意外保险，费用由中标人支付。

- 中标人的维修、维护人员必须持维修、维护的相关技术证件上岗服务。

- 十、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 项目合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%。

- 项目验收合格后10个工作日内，支付合同总金额的67%。

- 项目质保期结束后10个工作日内，支付合同总金额的3%。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

5.  因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

十一、评审因素

- 技术参数和性能指标响应程度；

- 整体技术方案；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 培训方案；

- 投标人资质情况；

- 投标人管理体系认证证书情况；

- 项目经理资质情况；

- 技术团队人员资质情况（项目经理除外）；

- 同类项目业绩情况；

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二零二一年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

（以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

- 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

- 二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 三、货物产地及标准

  - 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 四、完工期（建设期限）

合同签订生效后210个日历天内完成郁南县完善升级部分路段交通监控设备工作。投标人应确保工程如期完成（以提交待验收的完工清单日期为准， 因受恶劣天气、台风、地震等不可抗因素影响需延长完工期的，投标人需 发出书面申请并经采购人同意）。逾期未能完成的，从逾期之日起每日按合同总额的 5‰扣减履约保证金，扣完为止。

- 五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

- 六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

  - 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

- 七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

- 八、履约保证金（如有）

- 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

- 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

  - 银行保函；

  - 支票、银行汇票。

- 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 九、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

- 十、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

- 十一、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 1.项目合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%。

- 2.项目验收合格后10个工作日内，支付合同总金额的67%。

- 3.项目质保期结束后10个工作日内，支付合同总金额的3%。

- 4.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

5.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

- 十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

- 十四、检验与测试

- 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

- 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

- 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 十五、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与运行

  - 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

  - 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

  - 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

  - 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

  - 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

- 十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 十七、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺售后服务及质量保证期《按照招标文件要求》

  - 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。

  - 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。

- 十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

- 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

- 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

- 十九、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

- 二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

- 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

- 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 二十一、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 二十二、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 二十三、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

- 二十四、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十五、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

- 二十六、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

- 二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

- 二十八、其它

- 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：

买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户帐号：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

- 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2021年1月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。 3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 4.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 投标保证金已足额提交 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥6,778,637.99元） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

《技术打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

《商务打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 一、投 标 报 价 表

# 1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 完工期（建设期限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物报价应包括维修及维护保养项目的工时费（含交通费、食宿费），设备或配件的采购、运输、装配、税款及保修期内的维护保养等所有费用。

3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

| 序号 |  | 1 | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 二、商 务 响 应

# 2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ2021HGK2019号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ2021HGK2019）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .

邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ2021HGK2019]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（签字）：

职        务：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

- 4．投标人资格声明函格式

# 投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布郁南县城区一环路、九星大道智能化交通控制系统项目 （项目编号：GDXJ2021HGK2019）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：

邮编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

（投标人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

企业名称（公章）：

日  期：

附：政策适用性说明（注：本声明函对监狱企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖报价单位公章。

附：政策适用性说明（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日  期：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

# 5．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人营业执照复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

5.4满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2021年1月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

5.5投标人须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》证书贰级或以上资质，广东省外投标人具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》证书贰级或以上资质（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。

5.6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5.7本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（公章）：

日       期：

附：

投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。

# 7．商务条款响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 8．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ2021HGK2019

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人根据《商务评分表》要求提供相关项目业绩。

9.3 2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5 关于诉讼。

9.6 名称变更证明

9.7 售后服务机构的联系清单

9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。

9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  |  | 实现利润 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要产品 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 |  | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |
| 四、财务状况 | 年度 |  | 主营业务收入 |  |  | 资产负债率 |  |  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

9.2投标人根据《商务评分表》要求提供相关项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出《商务评分表》要求提供相关项目业绩

2、须提供合同关键页复印件（包括但不仅限于项目名称、签约日期、双方盖章等内容）作为证明材料。

9.3近2年（2019年、2020年）的财务报表

提供2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式

9.8投标人认为有必要提供的其它资料

- 三、技 术 响 应

# 10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

# 10.1 技术条款响应表格式

10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人须对应招标文件用户需求书中带“★”号的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

10.1.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 不带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书 ”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

- 整体技术方案

- 项目实施方案

- 售后服务方案

- 培训方案

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

### 10.3货物配置清单

### 10.3.1 货物明细表

### 10.3.2 货物详细描述

### 10.3.3 供货方式

### 10.3.1 货物明细表

### 货物明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：

### 1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

### 2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.3.2 货物详细描述

### 投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.3.3供货方式

### 供货方式

### 投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.4 施工进度计划

### 施工进度计划

### 投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.5   质量保证及售后服务

### 10.5.1质量保证措施

### 10.5.2售后服务承诺书

### 10.5.1质量保证措施

### 质量保证措施

### 投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.5.2售后服务承诺书

### 售后服务承诺书

### 投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

### [承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

### 1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

### 2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

### 3. 投标人是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

### 4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

### 5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

# 11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 12．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。（无差异的，则本表留空）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 13. 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ2021HGK2019]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：                      .

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .

# 14．唱标信封

唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式