云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目

招

标

文

件

采购编号：GDXJ2021HGK2013

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年8月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市教育局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 (招标编号：GDXJ2021HGK2013)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1.项目名称： 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目

2.项目预算金额：¥2,422,003.26元

3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、合格投标人条件

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）投标人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2021年2月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2021年9月1日至2021年9月7日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4.供应商须在规定报名时间内到代理机构现场报名并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。

5.售价：人民币 200 元。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2021年9月23日上午08：30~09：00（北京时间）

2.投标截止时间：2021年9月23日上午09：00（北京时间）

3.开标时间：2021年9月23 日上午09：00（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市教育局

采购人地址：广东省云浮市云城区宝马路2号教育综合大楼

2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：张先生

采购项目联系人电话：0766-8183113

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

- 八、供应商注册登记

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年8月31日

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 采购项目说明

### 本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  - 资金来源：财政预算安排资金。

## 定义及解释

### 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

### 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

### 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

### 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

## 合格的投标人

3.1满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2021年2月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

3.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.3本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

## 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 禁止事项

- 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

### 7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

### 明的有关的特殊困难充分了解。

## 保证

### 8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 投标费用

### 9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

### 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 招标文件构成

### 10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 招标文件的澄清或修改

### 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

# 三、投标文件的编制

## 投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

### 13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

## 投标函

### 14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

## 投标报价

### 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 投标货币

### 16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

## 证明投标人合格和资格的文件

### 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

### 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明或年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

### 18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

## 投标保证金

### 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币肆万捌仟元整（¥48,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

### 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000016237241

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ2021HGK2013]

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

### 19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

### 19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

### 19.4.6 依法取消成交资格；

### 19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 19.4.8 招标文件规定的其他情形

### 19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

### 19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

### 19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

## 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

### 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

### 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

### 投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

### 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

# 四、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

### 23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称： 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 招标编号：GDXJ2021HGK2013 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

### 23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

### 23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；（正本）

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式。

23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

## 投标截止

### 24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

### 25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

### 26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

# 五、开标与评标

## 开标

### 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 评标委员会

### 28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或以上单数组成。

### 28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 评标

### 29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 29.3   拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

# 六、授予合同

## 中标供应商的确定

### 30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

## 中标结果公告

### 31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

## 质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

### 政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### （1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：李小姐

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(公章)： 授权代表签字(公章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

### （2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局政府采购管理科

地  址：云浮市云城区兴云西路96号

电  话：0766-8331955

传  真：0766-8331955

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

## 成交通知书及中标通知书

### 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

### 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

## 签订合同

### 34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

## 履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

### 35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 招标代理费

### 成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

### 招标代理费以人民币支付。

### 招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 招标代理费不在投标报价中单列。

### 投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

## 保密约定

### 37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

### 37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

### 37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

### 37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

### 37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

- 评标方法、步骤及标准

- 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

  - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

- 初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖章

- 投标价格不是固定唯一的

- 存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

- 投标有效期不足90天

- 投标报价超出预算（预算价：¥2,422,003.26元）

- 有其它未实质性响应招标文件的要求

- 有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分(F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 45% | 25% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；

6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

### 四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：云浮市教育局 |
| 3 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）投标人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2021年2月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：李小姐 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。 |
| 17.3 | （2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）； （5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件： - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币肆万捌仟元整（¥48,000.00 元）； |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本一份，副本 五 份，唱标信封一份，电子文档一份（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标人、中标金额等 |
| 35 | 不需要递交履约保证金 |

- 附表一：

- 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 （GDXJ2021HGK2013）《资格性审查表》

- 审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）投标人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2021年2月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |  |
| 2 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |  |

1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 附表二：

- 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 （GDXJ2021HGK2013）

- 《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
| 投标有效期是为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥2,422,003.26元） |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

- 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 （GDXJ2021HGK2013）技术打分表   评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数和性能指标响应程度 | 对招标文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得39分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分，扣至0分为止。 | 39 |  |  |  |
| 总体技术方案 | 提供的技术方案对项目背景、现状、目标理解准确，有较为详尽的需求分析、总体设计，提供的应用系统功能设计完善，有详细的整体框架图、功能结构图等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较： 1）方案完整合理、可行性强，对用户需求理解深刻，切合实际要求的，得 4 分； 2）方案完整、可行性一般，对用户需求理解一般，较切合实际要求的，得 2 分； 3）方案基本完整、可行性较差，对用户需求理解较差，切合实际要求的，得 1 分； 4）不提供方案的不得分。 | 4 |  |  |  |
| 售后服务方案 | 项目总体售后服务方案有详细全面的售后服务内容、服务方式、服务流程等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较 1）方案完整合理、可行性强，切合实际要求的，得 2 分; 2）方案完整、可行性一般，较切合实际要求的，得 1 分; 3）方案基本完整、可行性较差，基本切合实际要求的，得 0.5 分， 4）不提供方案的不得分。 | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  | 45 |  |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

- 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 （GDXJ2021HGK2013）商务打分表   评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人管理体系认证 | - 具有ISO9001 质量管理体系认证证书； - 具有ISO14001 环境管理体系认证证书； - 具有职业健康安全管理体系认证证书； - 具有ISO27001 信息安全管理体系认证证书，认证范围须包含信息系统集成服务相关的信息安全管理活动； - 具有ISO20000IT 服务管理体系认证证书，认证范围须包含为客户提供硬件运维服务相关的信息技术服务管理活动； - 具有GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书。 - 以上证书全部具备的得6分，每缺一个扣1 分，扣完为止。 需提供相应证书复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分（以上资质需提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章，上级公司或分公司相关资质均可纳入评审。） | 6 |  |  |  |
| 投标人荣誉 | - 投标人近三年内在“系统集成”或“工程类”领域曾获得省级（或以上）荣誉奖项的，得2分； - 投标人获得省级（或以上）信息服务行业协会授予的“现代信息服务业优秀支持单位”称号荣誉的得2分。 【备注：（1）投标文件中须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分；（2）如投标人为分支机构，投标人上级公司获得的荣誉奖项亦可作为评分依据。】 | 4 |  |  |  |
| 项目业绩 | 投标人提供2018 年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过同类项目的，每项得1分，本项最高得分为3分。 需提供中标通知书、项目合同关键页的复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 3 |  |  |  |
| 项目负责人能力 | 考查、对比项目负责人具备的资质情况： - 具有硕士或以上学位证书； - 具有信息系统项目管理师证书； - 具有认证的国际项目经理（IPMA C级)或以上证书； - 具有电子技术高级工程师或以上证书； - 具有 ITIL(Information Technology Infrastructure Library )expert(专家级别)或以上证书； - 以上证书每满足一项得1分，本项最高5分。 需提供上述人员的证书复印件，在本单位任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章,招标公告之日前1年内任6个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 5 |  |  |  |
| 技术服务团队能力 | 考查、对比项目团队人员（不含项目负责人）资质情况：投标人为本项目拟派项目实施人员不少于10 人，说明如下 - 具有人力资源与社会保障局颁发的高级网络规划设计师证书，每个得1分，最高得2分； - 具有一级建造师（通信与广电）证书，每个得分，最高得2分； - 具有高级工程师职称及以上证书，每个得0.5分，最高得1分； - 具有信息系统项目管理师证书，每个得0.5分，最高得2分。 - 本小项最高得分为 7分。如一人满足上述多项要求的，按得分较高的一项评审，不重复计分。需提供上述人员的证书复印件，在本单位任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章,招标公告之日前1年内任6个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 7 |  |  |  |
| 合 计 |  | 25 |  |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

- 项目概况

根据中共云浮市委机构编制委员会办公室关于组建市教师发展中心的批复，我局于2020年底组建市教师发展中心，挂市教育局教学教研室牌子，为市教育局所属事业单位。根据广东省《市级教师发展中心建设标准》，需要完成各功能室、机房及各应用平台的建设，才能按要求完成中心的建设任务，更好地推动市域内教师的专业发展。云浮市教师发展中心的楼房已初步完成，需要进一步完成各功能室的建设，以达到“建设标准”的要求。

1、项目名称：云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目

2、项目预算金额：¥2,422,003.26元

3、项目工期要求：自合同签订之日起60个日历天内。

- 项目需求书

## 2.1采购需求一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 | （一）主要功能或目标：1、多功能学术报告厅；2、研训室；3、多媒体教室；4、计算机网络教室；5、心理辅导室；6、图书馆；7、音乐舞蹈研训室；8、美术研训教室；9、综合实验室；10、行政办公配套设施；11、基础环境配套设施； （二）需满足的要求：符合招标要求及工程质量要求。 | 2422003.26 | 1项 |  |

## 2.2需求详细清单

| 序号 | 楼层 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼 | 云浮市教师发展中心（一楼）多功能学术报告厅 | 1 | 项 |
| 2 | 二楼 | 云浮市教师发展中心（二楼）研训室 | 1 | 项 |
| 3 |  | 云浮市教师发展中心（二楼）多媒体教室 | 1 | 项 |
| 4 | 三楼 | 云浮市教师发展中心（三楼）计算机网络教室 | 1 | 项 |
| 5 |  | 云浮市教师发展中心（三楼）心理辅导室 | 1 | 项 |
| 6 |  | 云浮市教师发展中心（三楼）综合实验室、准备室 | 1 | 项 |
| 7 | 四楼 | 云浮市教师发展中心（四楼）音乐舞蹈研训室 | 1 | 项 |
| 8 |  | 云浮市教师发展中心（四楼）美术研训教室 | 1 | 项 |
| 9 | 五楼 | 云浮市教师发展中心（五楼）图书馆 | 1 | 项 |
| 10 |  | 云浮市教师发展中心（五楼）行政办公配套设施 | 1 | 项 |
| 11 | 综合 | 云浮市教师发展中心基础网络环境 | 1 | 项 |

### 2.2.1多功能学术报告厅

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅显示系统 |  |  |  |  |
| 1-1 | 室内P2.5(屏幕净尺寸5.44米宽*2.88米高=15.7平方） | 像素封装：SMD2121 像素构成：表贴三合一 像素间距（mm）：2.5 像素密度（点/m2）：160000 模组尺寸（mm）：320（W）×160（H） 模组分辨率（W×H）：128×64 驱动方式：恒流驱动 模组重量：0.2kg 亮度均匀性：≥97% 色温：3200—9300可调 最佳视距（m）：≥3 最大功耗（W/m2）：351 平均功耗（W/m2）：175 换帧频率（帧/秒）：60 刷新频率（Hz）：≥1920 维护方式：磁吸前维护 显示屏亮度（nits）：600 水平视角（°）：160 垂直视角（°）：160 对比度：1900/6/1416:01:00 色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 信号接口：HUB75E接口 | 15.7 | 平方 |
| 1-2 | 磁铁 | 外牙 | 1200 | 个 |
| 1-3 | LED变压器 | 5V 输出 直流电压 4.5V 5V 额定电流 40A 40A 电流范围 0～40A 0～40A 额定功率 180W 200W 纹波与噪声 150mVp-p 150mVp-p 电压调节范围 ±5% ±10% 电压精度 ±1.0% ±1.0% 线性调整率 ±0.5% ±0.5% 负载调整率 ±2% ±2% 启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 输入 电压范围 200～240VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 （Typ） PF≥0.5 效率（Typ） ≥86% ≥87% 交流电流 115VAC / / 230VAC 2.5A 2.5A | 78 | 个 |
| 1-4 | 视频处理器 | ·支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； ·最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； ·最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； ·支持视频源任意切换，任意缩放 ·支持三画面显示，位置、大小可自由调节； ·支持HDCP1.4； ·双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； ·支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； ·支持低亮高灰； | 1 | 台 |
| 1-5 | HDMI(4K)矩阵 | 支持16路HDMI输入，16路HDMI输出 4K超高清输入输出，设备支持HDMI1.4a协议版本，每个通道均支持:4Kx2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P3D@60Hz； 图像色彩增强，DeepColor支持48/36/30/24-bit，对流经HDMI插孔的信号色深予以增强； 音视频同步切换，支持内嵌音频，支持LPCM7.1CH,杜比TrueHD,杜比数字+和DTS-HDMasterAudio传输，支持音视频信号同步切换； 两键式切换，采用首创的两键式切换操作，只需按输入键再按输出键即可实现信号快速切换和关闭； 可视化按键，采用广电级蓝光可视化按键，按键灯可以指示输入输出通道信号切换状态，方便前期信号调试和后期维护； LCD显示屏，前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； 多种机箱规格可选，采用标准的机架式机箱结构，针对不同的输入、输出信号数量选配相应机箱规格，目前支持1U、2U两种机箱规格，1U机箱可选4进4出、8进8出，2U机箱可选16进16出； 多种控制方式，支持可视化按键、RS-232、遥控以及TCP/IP控制方式； 多用户控制，支持同一个局域网内16个PC客户端同时控制一台HDMI矩阵，各客户端和矩阵之间信号切换状态能够实时同步； 多设备控制，支持一个PC客户端同时控制同一个局域网内16台HDMI矩阵，无需手动修改配置数据； EDID读写，支持EDID可擦写与EDID自适应功能，能够现场读取后端显示设备的EDID数据，更好适应现场多样化的显示设备，提高兼容性，彻底杜绝不满屏、黑边等问题； HDCP解析，每一路输入都支持HDCP解析，支持正版蓝光DVD、机顶盒等加密高清信号源设备； 启动速度快，设备启动速度快，从通电到显示图像，时间控制在10S左右； ESD静电防护设计，采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式:±8kV(气隙放电)，±4kV(接触放电)，有效地避免了静电对设备的干扰及损害； 航空式螺旋电源接口，采用航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航； | 1 | 台 |
| 1-6 | 全彩LED控制系统 | ·单卡支持32组 RGB 信号并行输出 ·单卡最大带载 512*384像素点 ·支持色度、亮度一体化逐点校正 ·支持低亮高灰以及色温调节 ·支持修缝技术 ·支持任意抽行抽列抽点 ·快速升级和快速发送校正系数 ·支持网线检测 ·支持1~1/64 扫之间的任意扫描类型，支持 595 等串行译码扫描 ·支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏 ·支持DC 3.3V~6V超宽工作电压 | 52 | 张 |
| 1-7 | 钢结构 | 国标方钢40*40，40*20 | 16 | 平方 |
| 1-8 | 辅材 | 电线\网线\排线（国标） | 15.7 | 平方 |
| 1-9 | 配电柜 | 分为手动、自动二种模式：一、手动模式在配电柜仪表门上按动按钮逐级上电；二、自动模式远程主控控制：1、采用智能控制器，实现远程智能控制各路输入输出，可编程自动化控制器进行核心处理控制；2、通讯方式：能过USB接口直接接入局域网，控制软件可以通过IP来管理，方便管理和使用；3、分步延时上电延时断电，避免大负载对电网瞬时的冲击，有效地保护了显示屏体的电子元件，延长显示屏的使用寿命。5、自动恒温开启，关闭空调，达到空调节电模式；6、烟雾报警后断电关屏，超温度后断电关屏，电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏，保证系统运行时的安全性和可靠性。 2、分布逐级上电，逐级断电 3、三相工业限流保护 4、自带一键远程控制 | 1 | 套 |
| 1-10 | 多功能演讲台 | 1.讲台为钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体。 2.讲台在老师接触的位置设计为木质桌面，桌面防静电。 3.讲台尺寸设计为长×宽×高：850mm*620mm*1020mm，最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。 4.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告），受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 5.讲台内置21.5寸电容触摸屏幕，覆盖3mm钢化玻璃，保护屏幕安全。 | 1 | 台 |
| 1-11 | 操作端 | 21.5英寸显示器 i5丨16G丨1T+256固态丨730 4G（配备WIN10神州网信版） | 2 | 台 |
| 1-12 |  | i7-10510U/16G/512GSSD/2GB独显/14寸（配备WIN10神州网信版） | 1 | 台 |
| 1-13 | 无线传屏器 | 1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口，1x待机开关 1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口 | 1 | 台 |
| 二、报告厅会议系统 |  |  |  |  |
| 2-1 | 专业U段无线麦克风 配2手持 | 技术参数： 1. 频率范围：640-690MHz； 2. 可调信道数：100×2； 3. 工作距离：约80m（空旷距离）； 4. 频率稳定度：±10ppm； 5. 接收灵敏度：-95~-67dBm； 6. 音频频响：40-18000Hz； 7. 谐波失真：≤0.5%； 8. 信噪比：≥110dB； 9. 音频输出：平衡输出和混合输出； 10. 发射功率：3-30mW； 11. 调制方式：调频（FM） ； 12. 电池规格：5号电池2节； 13. 电源规格：220VAC/50-60HZ 12VDC； 14. 电源消耗：≤10W。 | 1 | 台 |
| 2-2 | 彩屏触摸会议系统主机 | 技术参数： 显示屏 3.2寸彩色显示屏 分辨率：320*240 频率响应 20Hz--25KHz （±3 dB ） 信噪比 >80 dB(A) 动态范围 >90 dB 总谐波失真 小于0.1%AT1KHz 通道串音 >80 dB 供电：AC100V~240V50/60Hz 功耗 标准 <240 W 环境温、湿度要求 -20～60℃/0-95%(无凝结) 防水能力 防雨淋,防尘,防盐雾 尺寸(深*宽*高)：321*482*88（mm） | 1 | 台 |
| 2-3 | 彩屏会议主席单元 | 技术参数： 收 音 头：9.7毫米直径镀金电容式X1 指向特性：超心型 屏幕分辨率：320*240 屏幕尺寸：2.8寸 拾音距离：0-800mm 频率响应：20-20KHz 灵 敏 度：-36 dB±3dB 输出阻抗：小于200欧姆 最大承受声压：136 dB 等效噪声级：16 dB，A计权 音频线路：1路数字手拉手话筒 供电：24V DC 咪杆（长*宽*高）外形尺寸：180*37*27mm 底座(长x宽x高)：124*100*60mm | 1 | 只 |
| 2-4 | 彩屏会议代表单元 | 技术参数： 收 音 头：9.7毫米直径镀金电容式X1 指向特性：超心型 屏幕分辨率：320*240 屏幕尺寸：2.8寸 拾音距离：0-800mm 频率响应：20-20KHz 灵 敏 度：-36 dB±3dB 输出阻抗：小于200欧姆 最大承受声压：136 dB 等效噪声级：16 dB，A计权 音频线路：1路数字手拉手话筒 供电：24V DC 咪杆（长*宽*高）外形尺寸：180*37*27mm 底座(长x宽x高)：124*100*60mm | 6 | 只 |
| 2-5 | 会议主机电源中继模块 | 主机延长线超20米，为保证单元供电电压达到标准，建议使用中继电源延长线。 输入：网口*1，八芯母头*1；输出：八芯母头*2； | 1 | 套 |
| 2-6 | 手拉手会议系统延长线材（大8芯） 配40米延长线 | 配主机线：20米，话筒线：2.1米+1.5米 | 1 | 套 |
| 2-7 | 专业调音台 | 技术参数： 总谐波失真：<-0.005%； 频率响应：20Hz-20KHz+1dB/-3dB； 最大输出电平：18dBm(1KHz,THD=0.5%)； 信噪比/S/N：-81dB； 增益控制：单声道：-51dB~0dB/立体声：-26dB~0dB； 残余输出噪声：<-83dBu； 串音：<-79dBu； 头戴耳机输出功率：260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω)； 均衡器/EQ：低/LF：80Hz±15dB、中：250Hz~6KHz±15dB、高:12KHz±15dB； 输入和输出阻抗：话筒输入/MIC：2.4KΩ、单声输入:11KΩ、立体声输入:100KΩ； 输出阻抗:≤75Ω； 消耗功率:35W。 | 1 | 台 |
| 2-8 | 数字音频处理器 | 技术参数： 1. 信号处理：32位浮点DSP； 2. 数模转换：24位专业级AD/DA转换器； 3. 采样率：96KHz； 4. 音频系统延迟：< 1ms; 5. 输入通道：3/4路XLR平衡输入，阻抗10KΩ 6. 最大输入电平：+19dB； 7. 输入点平编组：-70dB~+12dB，可方向； 8. 输入通道延时：0~1000ms； 9. 输出接口：6/8路XLR平衡输出，阻抗<50Ω； 10. 最大输出电平：+19dB； 11. 输出电平编组：-70dB~+12dB，可方向； 12. 输出通道延时：0~2000ms； 13. 频率响应：20Hz~20kHz； 14. 动态范围：115dB； 15. 总谐波失真：< 0.0035%THD+D 16. 控制接口：RJ-45接口、RS-232、RS-485、GPIO端口； 17. 电源：AC 220V-50Hz 18. 尺寸：483*44.5*265mm； | 1 | 台 |
| 2-9 | 窄边框同轴吸顶喇叭 | 1. 无边框系列嵌入式喇叭，定阻输入，内置分频电路； 2. 单元:6"同轴×1； 3. 额定功率:40W； 4. 输入阻抗：8Ω； 5. 灵敏度:88±3dB； 6. 频率响应:50Hz-20KHz； 7. 最大声压:104±3dB； 8. 产品尺寸:237×90mm； 9. 开孔尺寸:210mm； 10.安装方式:L型支脚； 11.重量：1.55kg； | 2 | 只 |
| 2-10 | 专业功率放大器 | 技术参数： 8Ω立体声额定功率：250W×2； 4Ω立体声额定功率：450W×2； 8Ω桥接功率:620W； 总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz； 信噪比：>90dB A计权 上升速率：＞40V/ms； 阻尼系数：> 300@1KHz； 频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant； 输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入； 电压增益：32dB/40dB； 保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护； 产品尺寸：480×325×88mm； | 1 | 台 |
| 2-11 | 专业音箱 | 低音单元：1×10(in)（250MM） 高音单元：1×1.3(in)（34.4MM） 系 统：2way speaker 承受功率：300W 灵 敏 度：96±3dB 1w/1m 最大声压：121±3dB 阻 抗：8Ω 频率响应：55Hz-20KHz 产品净重：13.55KG 指向角度：80°×50° 产品尺寸：295（前宽）×170（后宽）×292（深度）×502（高度）mm | 8 | 只 |
| 2-12 | 专业功率放大器 | 技术参数： 8Ω立体声额定功率：450W×2； 4Ω立体声额定功率：810W×2； 8Ω桥接功率:1120W； 总谐波失真@4Ω：<0.03%，15Hz-20kHz； 信噪比：>90dB A计权 上升速率：＞40V/ms； 阻尼系数：> 300@1KHz； 频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant； 输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入； 电压增益：32dB/40dB； 保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护； 产品尺寸：480×325×88mm； | 4 | 台 |
| 2-13 | 8路定时电源管理器 | 技术参数： 额定输出电压：交流220V，50Hz； 额定输出电流：30A，单路额定输出电源：10A； 可控制电源: 8路+2路辅助； 每路动作延时时间: 1-999秒； 供电电源：VAC50/60Hz25A； | 1 | 台 |
| 2-14 | 话筒自动增益器 | 采样率：48K 频率响应：20HZ-20kHz 通道噪声：<-90dBu 动态范围：99dBU 调试方式：自适应免调 输入\输出接口类型：免焊接插拔式接线端口 工作电压：220V AC 50~60HZ 电源接口类型：三脚公插座（内置保险丝） 输入接口：2路线路（平衡）输入（In Put） 输出接口：2路平衡输出（Out Put） | 1 | 台 |
| 2-15 | 无线放大器 | 专业无线话筒信号放大器天线接收增幅强 | 1 | 台 |
| 2-16 | 机柜 | 42U加厚机柜 | 1 | 套 |
| 2-17 | 设备连接线 | 卡侬公转卡侬母，1.5米 | 20 | 条 |
| 2-18 | 设备连接线 | 3.5单插转双莲花 | 2 | 条 |
| 2-19 | 音箱线 | 发烧级2*2.0 | 500 | 米 |
| 2-20 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 1 | 批 |
| 2-21 | 电源线 | RVV3*1.5M² | 1 | 批 |
| 2-22 | 管材 |  | 1 | 批 |
| 三、报告厅录播系统 |  |  |  |  |
| 3-1 | 互动精品录播主机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口：XLR接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI模拟接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。 9.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 10.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 11.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 12.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 13.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时, | 1 | 台 |
| 3-2 | 录播流媒体管理软件 | 整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 | 1 | 套 |
| 3-3 | 录播流媒体导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 1 | 套 |
| 3-4 | 数字音频处理器 | 1. 音频输入/输出通道（MIC/LINE.：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4. 频率响应 20~20KHZ 5. 模/数动态范围（A-计权. 114dB 6. 要求与录播主机为同一品牌。 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 台 |
| 3-5 | 数字音频处理器软件 | 1) 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 1 | 套 |
| 3-6 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 4 | 台 |
| 3-7 | 高清摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 4 | 套 |
| 3-8 | 视频采集盒 | HDMI转USB3.0采集卡环出高清视频采集器话筒MIC音频加嵌腾讯会议钉钉直播监控摄像OBS录 HDMI转USB3.0加MIC带环出采集器 HDMI1.4+USB3.0 | 1 | 台 |
| 3-9 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 套 |
| 3-10 | 导播控制台 | 1. 支持远程操作录播主机的开关机； 2. 支持不少于5种特技效果； 3. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5. 支持录制、暂停、停止功能； 6. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7. 支持通过USB线缆连接录播主机； 8. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 台 |
| 3-11 | 录播线材 | 专用全高清3G-SDI线缆，摄像机安装支架、吊麦安装支架等配套线材 | 1 | 批 |
| 四、报告厅配套设施 |  |  |  |  |
| 4-1 | 主席台 | （1）面料：采用 0.8mmAAA级优质胡桃木木皮饰面，拼缝精良,热压粘实,保持张力一致,不易变形； （2）基材：优质E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保要求； （3）封边：优质实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； （4）胶水：优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； （5）油漆：优质一级环保油漆，附着力强，流平性高、涂层亮度均匀不褪色，表面平整、油漆无颗粒、气泡、渣点、间杂，色泽柔和，手感良好。 （6）五金配件：优质品牌五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。 | 1 | 张 |
| 4-2 | 主席台 |  | 2 | 张 |
| 4-3 | 操控台 | 1200*600*750 | 1 | 张 |
| 4-4 | 操控椅 | 五星轮式办公椅子 | 1 | 张 |
| 4-5 | 将军椅 | 产品材质：四平八稳,椅身、座板、框架均为棕红色橡木，椅面采用头层牛皮，高密度PU气泡海绵。 | 7 | 张 |
| 4-6 | 礼堂椅 | 1.采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 2.背外板采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。3.采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m 3.采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+木板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 4.座底和背板采用实木板。 | 237 | 张 |
| 五、系统集成服务 |  | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.2研训室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备正版WIN10系统） | 台 | 1 |
| 1-2 | 壁挂式实物展台 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电 | 套 | 1 |
| 1-3 | 一体化有源音响 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4.端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 6.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 套 | 1 |
| 1-4 | 无线麦克风 | 1.调制方式： GFSK/1/4 πDQPSK； 2.发射频率：2400 ~ 2483MHZ； | 个 | 1 |
| 1-5 | 讲台 | 表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手，使讲台更显得美观、高档； 1、讲台整体采用分体式结构，长1100mm、宽750mm、高1000mm； 台面为1100x780x340mm，箱体为800*650*650mm。 2、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，高端大气，讲台整体采用冷轧钢板1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形； 3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。 4、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。 5、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件 6、结构特点：台面操作，前置储物抽屉，方便老师使用。 7、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。 | 张 | 1 |
| 1-6 | 教师椅 | 规格：920*553*680 面料：高密度海绵，黑PP加纤背架，20*30*1.5厚整体钢架 | 张 | 1 |
| 1-7 | 研训桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用25mm厚E1级环保高密度板，经久耐用。 桌身：采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺双面贴面板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 36 |
| 1-8 | 研训椅 | 规格：920*553*680 面料：高密度海绵，黑PP加纤背架，20*30*1.5厚整体钢架 | 张 | 36 |
| 1-9 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.3多媒体教室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备正版WIN10系统） | 台 | 1 |
| 1-2 | 壁挂式实物展台 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电 | 套 | 1 |
| 1-3 | 一体化有源音响 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4.端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 6.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 套 | 1 |
| 1-4 | 无线麦克风 | 1.调制方式： GFSK/1/4 πDQPSK； 2.发射频率：2400 ~ 2483MHZ； | 个 | 1 |
| 1-5 | 讲台 | 表面采用静电喷塑工艺，电喷灰色，桌面两边采用橡木扶手，使讲台更显得美观、高档； 1、讲台整体采用分体式结构，长1100mm、宽750mm、高1000mm； 台面为1100x780x340mm，箱体为800*650*650mm。 2、材质：台面采用高档木黄色耐划木质材料，高端大气，讲台整体采用冷轧钢板1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，前后开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形； 3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有橡木扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。 4、台面右边可选配模块接口盒，方便使用。 5、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件 6、结构特点：台面操作，前置储物抽屉，方便老师使用。 7、钥匙通用：一把钥匙可以开启所有门。 | 张 | 1 |
| 1-6 | 椅子YJ-C04 | 规格：920*553*680 面料：高密度海绵，黑PP加纤背架，20*30*1.5厚整体钢架 | 张 | 48 |
| 1-7 | 观摩椅 | ·黑色尼龙玻纤椅身 ·定型海绵 ·黑色PP连体固定扶手 ·∮25管1.8厚黑色喷涂四脚架 。 | 张 | 24 |
| 1-8 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.4计算机网络教室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 同步以太网交换主机 | 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的交换主机；1路千兆RJ45数据输入接口，16路百兆RJ45数据输出接口 | 1 | 个 |
| 1-2 | 同步以太网主卡 | 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的服务器卡(PCI-E)，语音信号传输无断裂、无延迟；可负载128台终端；4个3.5mm立体声音频接口及1个千兆以太网络接口（RJ45），频率响应63~10KHZ（±2db） | 1 | 个 |
| 1-3 | 同步以太网交换分机 | 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的交换分机；有5路RJ45数据输入接口，可负载16台云终端设备；可以作为通用的以太网交换机使用。 | 3 | 台 |
| 1-4 | 同步以太网交换分机 | 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的交换分机；有5路RJ45数据输入接口，可负载16台云终端设备；可以作为通用的以太网交换机使用。（带ATM转换功能） | 1 | 台 |
| 1-5 | 高档教师耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关； 单元直径 40mm ,频响范围 20-20000Hz ,产品阻抗 32欧姆,灵敏度 110±3dB 耳机插头 3.5mm插头，麦克风灵敏度：-58±2dB，麦克风阻抗 2200欧姆；重量：226克 。 | 1 | 副 |
| 1-6 | 高档学生耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直线型导线； 单元直径 40mm ,频响范围 20-20000Hz ,产品阻抗 32欧姆,灵敏度 110±3dB，耳机插头 3.5mm插头，麦克风灵敏度：-63±2dB，麦克风阻抗 2200欧姆；重量：196克。 | 48 | 副 |
| 1-7 | 云终端 | ①采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的云终端，支持桌面虚拟化技术。 ②采用ARM架构，4核Cortex A53、64位、最高1.8GHz低功耗处理器，1GB LPDDR3内存，8GB存储空间; ③采用Mali-T720、主频700M的图像处理器，可支持H.265 VP94K/60fps解码，OpenGL ES3. 1; ④网络端口：1个RJ45；音频端口：前后置2对3.5耳麦端口；视频端口: 1个HDMI端口、1个VGA接口； USB端口： 5个USB2.0 (两个前置，三个后置) ; | 48 | 台 |
| 1-8 | 服务器(8700+240SSD） | Intel I7 8700/Intel B360主板/32G DDR4/240G SSD/1T SATA3 机械硬盘/集成声卡、显卡/双千兆网卡/2U机箱/导轨/电源/可实现系统“模块化备援”，充分保障使用稳定性 | 5 | 台 |
| 1-9 | 显示器 | 21.5寸显示器，TN屏，推荐分辨率1920*1080@60Hz，屏幕比16:9，VGA接口，HDMI接口(国产品牌） | 2 | 台 |
| 1-10 | 操作管理 主机 | Intel I5 8500/主板Intel B365芯片组/8G DDR4/128G固态/1T 硬盘/集成显卡、声卡、网卡/DVD刻录/硬盘保护/网络同传/机箱电源/键鼠（国产品牌配备WIN10神州网信版）） | 1 | 台 |
| 1-11 | 云桌面管理平台 | 配套虚拟化软件，支持图形化的远程统一部署、管控云服务器集群及云桌面。 | 48 | 点 |
| 1-12 | 云桌面虚拟化服务软件 | 支持ARM版云终端创建VDI（智能桌面虚拟化）服务 | 48 | 点 |
| 1-13 | 云网络多媒体教学软件（同步以太网版） | 支持同步以太网网络课堂上的多媒体教学、信息化教学。 | 1 | 室 |
| 1-14 | 协作式教学软件 | 支持小组协作制作，师生互动、示范教学等功能。 |  |  |
| 1-15 | 网络化自习辅导软件 | 支持课堂内学生有针对性的自习及教师实时辅导。 |  |  |
| 1-16 | 网络机柜 | 42U高（2米） 600*800*2045MM服务器机柜 | 1 | 台 |
| 1-17 | KVM切换器 | 17英寸液晶VGA8口 | 1 | 台 |
| 1-18 | 24口千兆以太网交换机 | 24个10/100/1000Mbps的千兆级端口网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x。背板带宽：48Gbps MAC地址表：8K。全国联保3年 | 3 | 台 |
| 1-19 | 路由器 | 千兆路由器/WAN口*4、LAN口*4 （尺寸:440mm*208mm*44.5mm；10/100/1000Mbps自适应；带机量≤200台；最大并发数:70000；最大外网带宽:500Mbps；USB3.0*1；带Ap数:32；） | 1 | 台 |
| 1-20 | 显示器 | 19. 5寸；宽高比16:9；对比度:600:1 (典型值)；亮度:200cd/㎡；可视角度:水平90° ，垂直65°；TN面板；支持最佳分辨率: 1600x900@60Hz；带有一个VGA接口和一个HDMI接口， 支持LED背光。（国产品牌） | 48 | 台 |
| 1-21 | 鼠键套 | USB接口有线鼠标、键盘。质保期一年。 | 48 | 套 |
| 1-22 | 功放 | 拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；三路话筒插口（前2后1）；四路音源输入，带输入选择切换按键，开机预置“通道1”；双声道信号指示灯；带1*RS232接口；带数码显视屏；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；产品通过3C、RoHS环保认证。额定功率：2×100W/8Ω；最大功率：2×160W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度： ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：3A；电源：交流220V±10%/50Hz； 材质及表面处理：铝合金喷沙处理；机身尺寸：480×300×75 mm；净重：5.7kg。 | 1 | 台 |
| 1-23 | 音箱 | 无源式音箱，额定功率：60W，最大功率：120W，额定阻抗：8Ω， 频率响应：57Hz-19.6kHz，灵敏度：90dB/W/M（＞87dB/w/m标准），最大声压级：105dB， 驱动器：两分频，8寸长冲程低音驱动器*1、3寸前纸盆高音*1，箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 配件：标配壁挂架，产品说明书，保修卡； 箱体尺寸（只）： 250×200×380mm；净重：12kg/对；提供原厂3年质保。（适用于120平米以下的教室） | 1 | 对 |
| 1-24 | 高档钢质主控台（无内置机柜） | 主控台长2000mm，宽760mm，高800mm，桌子材料采用SPCC优质冷轧钢板。先进的静电喷涂处理工艺，颜色为灰白色或订做其他色，左边为设备边柜，外形精美，环保防潮，安装简易，维护快捷，防火耐用 | 1 | 张 |
| 1-25 | 钢制直型两联桌（无机箱） | 适用于LBD2012V/T、LBD2002NV+终端，桌子材料采用SPCC优质冷轧钢板。先进的静电喷涂处理工艺。颜色为灰白色或订做其他色。外形高档，安装简易，维护快捷，防火耐用；含显示器托架。 | 24 | 张 |
| 1-26 | 钢木学生凳 | 尺寸：L360×W260×H420mm，新款学生凳，钢木混合结构，蓝灰双色凳面，组装时可自主选择喜好颜色，凳面材质为25mm三聚氰胺饰面板，凳体为钢制钣金与方管组合体，安装便捷。 | 48 | 张 |
| 1-27 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备正版WIN10系统） | 台 | 1 |
| 1-28 | 音箱线 | 35米/卷 | 2 | 卷 |
| 1-29 | 水晶头（超五类水晶头） | 超五类水晶头（不限品牌，发货品牌可能为D-LINK、AMP、TCL其中之一，以实际发货为准）。 | 120 | 个 |
| 1-30 | 网线（超五类非屏蔽双绞线） | 超五类四对非屏蔽双绞线，300米/箱（不限品牌，发货品牌可能为友讯、浙江兆龙、深圳讯道其中之一，以实际发货为准）。 | 2 | 箱 |
| 1-31 | 电源线 | 100米长三芯2.5平方电源线 | 1 | 卷 |
| 1-32 | 座位标号 |  | 1 | 套 |
| 1-33 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.5心理辅导室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 办公桌椅 | 现代简约式办公桌，金属与板木结合。 现代简约式办公椅：背高 48cm，座宽57cm，总高87cm。尼龙扶手，电镀半架支脚架，优质环保网布 | 套 | 1 |
| 1-2 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备正版WIN10系统） | 台 | 1 |
| 1-3 | 沙发茶几 | 沙发：优质棉麻+木骨架+复合海绵材质； 茶几：与沙发配套 | 套 | 1 |
| 1-4 | 文件柜 | 双开门文件柜 | 套 | 1 |
| 1-5 | 石英钟 | 仿复古长方形欧式挂钟、客厅创意装饰石英钟表，高品质静音机芯 | 个 | 1 |
| 1-6 | 饮水机 | 立式冷热型饮水机。 | 台 | 1 |
| 1-7 | 教师转椅 | 460*540*890MM 钢制转脚 流线型扶手 耐磨抗压，材质坚固， 吻合手肘曲线舒适自在 金属脚架。 | 张 | 2 |
| 1-8 | 测评系统终端 | AMD Ryzen 5 AMD Ryzen5 2400G 8GB 1000GB 256GB 中兴新支点V3 21.5寸 三年有限上门保修（配备WIN10神州网信版） | 台 | 1 |
| 1-9 | 心理测评系统 | 系统功能描述： 系统可自由安装在单机、局域网和互联网环境下。对于学生和老师心理健康水平进行测评，快速建立学生心理档案，开展心理危机预警和心理辅导干预。 1、系统功能模块： 系统分为前台和后台功能区，前台界面必须包含八大模块：专业测评，趣味测评，心理美文，开心一刻，教育心理，心理案例，心理专题和心理学书籍；后台界面必须包含九大模块：信息管理，量表管理，测评管理，辅导管理，心理档案，学生管理，教师管理，个人事务，系统管理。 2、及时准确的心理预警机制 系统内置量表不少于35个核心量表，涵盖使用者心理健康、认知诊断、一般人格、生活适应行为、自我调节能力、基本能力倾向测验。通过内置的心理测查维度量表，客观了解用户心理健康状况，心理潜能优势。准确的进行心理危机预警，通过高亮显示用户心理危机测试报告，提醒心理咨询师重点关注。及时开展心理危机干预，借助各种辅助干预手段，解决用户心理危机。 3、系统的心理教案功能 系统预置不少于110个符合中小学阶段的心理健康教育课的心理教案，以帮忙心理教师可以很快的上手，直接按教案内容就可以开展心理教育课程。 4、完善的心理档案管理 系统可全面地为用户建立心理档案，包含用户的个人信息，成长经历，心理测评报告，心理危机预警状况，心理咨询辅导情况等。同时，系统提供便捷的档案导出打印功能，可以为用户单位建立纸质心理档案，作为该项工作绩效考核的依据。 5、综合化心理网站服务平台 系统可提供综合化心理网站服务，通过简洁安装后，系统自动生成开放式的心理网站平台。在该平台上，用户单位可开展心理知识宣传，心理测查，心理辅导等各项工作，同时，还可与用户单位原有网站直接无缝隙对接，形成特色网站平台。用户可根据自身喜好，对于网站栏目，界面色彩等信息进行个性化地修改，增加用户参与、互动的过程。 6、独特的数据信息安全系统 系统具备独特的信息安全防护功能，针对用户心理档案信息的安全，建立严格的计算机登录机制，采取高强度的计算机安全存储与访问措施，保证系统运行及系统信息安全、可靠。 7、系统组件： 系统安装光盘一张、系统加密锁一个,系统使用说明书一本，用户服务卡一张。 | 套 | 1 |
| 1-10 | 沙发 | 布艺沙发现代简约：三人座一个和一人座一个、四方桌、长方形茶几，钢化玻璃面，E1级环保板材 | 套 | 1 |
| 1-11 | 心理挂图 | 一、产品简介 为了引导各个学校学生保持健康向上的心理状态，大力宣传普及心理健康知识，为各个学校的学生提供高质量的心理健康指导与服务，为他们解释疑惑，调节情绪，缓解来自各方面的压力，克服心理障碍，提高学生面对挫折的勇气和心理承受能力，特策划出学校心理室挂图。 二、产品配置 1、尺寸：45*37cm、45*45cm、37*45cm 2、材质：高档pvc板+仿金属边框，不变形、不起泡 3、可钉钉子，可用双面胶黏贴，多种安装方式可选 三、产品功能点 1、美观励志，渲染氛围 2、缓解疏导压力，传递正能量 3、包括心理学家类、心理双关图、心理视错觉图类等 | 张 | 5 |
| 1-12 | 异形桌 | 规格：根据房间大小适配；6张独立桌体，可单独使用，可组合拼接，组合后满足6名学生使用；表面光滑平整，边角圆滑处理；结构安全稳固，设计新颖美观；（含6把椅子） 基材：三聚氰胺双面饰面中纤板。 系统认证：需提供国家级权威机构出具的有效期内的全项检测报告（该报告必须含产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观要求、表面理化性能要求、甲醛释放量检测项）；提供原生产厂家针对此项目的投标授权书原件。 | 套 | 1 |
| 1-13 | 宣泄套装 | 1.硅胶宣泄人1个:材料：硅胶，装水/沙 颜色：红、蓝，可按客户要求调配颜色 高度：可调节，155cm--175cm 重量：35kg 底座：高强吸盘,连接处配备优质弹簧使训练效果更佳 此宣泄人材料采用天然硅胶所制，里面为沙袋专用抗激打海绵，使用户训练时手不会受到损伤，感觉更好.更加有效果，为了击打感觉更好缓冲更强，下面采用不道翁底座。 上面宣泄人与下面底座接触部位是PVC材料，为了使客户使用或移动时更加方便，安装简单，下面底座是空心的，只需加水（或沙）即可在室内进行使用。 2. 宣泄柱 总高度：160cm 主体高度：90cm 主体直径：30cm 底座高度：60cm 底座直径：50cm 主体面料：PU 填充物：环保高弹性发泡料,海绵，反弹胶； 3.宣泄手套2副：高品质PU材质，内胆高弹式乳胶发泡一次成型，手心特殊透气材质，手腕人性化设计，有效保护宣泄者手部不受伤害。 4. 宣泄棒2：双层的，充气型，里面是高分子材料，外面是潜水衣布料。 | 套 | 1 |
| 1-14 | 辅材 | 电线、网线、水晶头、线槽、线盒等 | 批 | 1 |
| 1-15 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.6图书馆

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 图书馆自动化管理软件 | 一、图书馆自动化管理软件商务参数部分： 1.支持Z39.50协议并且提供免费Z39.50数据库。 2.支持sip2协议，并支持各硬件厂家的自助借还书机、馆员工作站等设备。 二、功能参数部分： 系统具有一目了然的数据看板，具备编目入库、书标打印、馆藏地转移、图书下架剔旧、读者管理、流通管理、催还管理、图书查询、流通记录查询、借还异常处理、信用分管理等图书馆业务功能，具备读者基本情况分析、图书资产报表、图书分类报表、图书明细报表、读者借阅统计、部门借阅统计、图书借阅统计、分类借阅统计、典藏统计、财经统计等数据分析报表，具备用户管理、权限管理功能 | 套 | 1 |
| 1-2 | 客户端 | AMD Ryzen 5 AMD Ryzen5 2400G 8GB 1000GB 256GB 中兴新支点V3 21.5寸 三年有限上门保修（配备WIN10神州网信版） | 台 | 1 |
| 1-3 | 自助借还书系统 | 1、基于安卓系统 2、实现自助办证、借书、还书、续借、查询等功能 3、支持账号登陆、刷卡、微信扫码等身份认证方式 4、易配置，通过触控方式统一配置，直连图书馆云平台系统，免安装ACS。 | 台 | 1 |
| 1-4 | 馆员工作站系统 | 含馆员工作站软件、RFID读写器、IC读卡器、扫描枪 | 台 | 1 |
| 1-5 | 借阅证 | 条码卡，PVC材料，界面定制 | 张 | 500 |
| 1-6 | 图书编目服务 | 1.按照中国图书分类法进行分类 2.图书信息录入 3.按照规范粘贴条形码、书标、保护膜、磁条； 4.图书上架； | 台 | 10000 |
| 1-7 | 图书标签 | 1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 2.标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。 3.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 4.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 | 个 | 10000 |
| 1-9 | 书架 | 六层双面书架约900*450*2000H，冷轧钢板 | 台 | 20 |
| 1-10 | 单人桌 | 700*400*25桌面颜色：暖白挡板颜色：木橘红 台架颜色：亮白（颜色可定制） | 张 | 16 |
| 1-11 | 椅子 | 规格：920*553*680 面料：高密度海绵，黑PP加纤背架，20*30*1.5厚整体钢架 | 张 | 16 |
| 1-12 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.7音乐舞蹈研训室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 钢琴 | 颜色黑色 材质鱼鳞松 背板材质实木音板 适用对象专业考级 键盘数88键 款式立式钢琴 高度120cm | 台 | 1 |
| 1-2 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备WIN10神州网信版） | 台 | 1 |
| 1-3 | 壁挂式实物展台 | 1.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式结构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 8.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 10.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 11.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |
| 1-4 | 五线谱电教板 | 产品特色： 1.核心采用最新电钢音源，将600种音色还原的淋漓尽致（中国民乐40种），丰富逼真的乐器音效、不同风格的节奏类型、动听的示范曲使教学质量更加完美； 2.控制系统采用最为耐用的导电橡胶与镀金板的结合,人性化的设计，一键式触控，简洁方便、更加节约课堂时间; 3.独创的乐理公式表与含盖音阶尺、唱名尺、和弦尺、音程尺等11种的乐理教学滑动标尺设计，它可以单标尺使用，也可以双标尺、三标尺同时并排使用; 4.板面采用进口白板书写板漆，耐磨环保，字迹书写清晰. 产品参数： 1.键盘：一组88键实物电钢琴键盘。 2.五线谱表：一组可书写的大谱表(白板笔书写)。 3.演示功能：五线谱电子教鞭、键盘同步教学演示。 4.显示：3段数码管工作状态显示；三色LED灯音高显示。 5.音色：600种（40种中国民乐音色）。 6.节奏：300个。 7.歌曲：200首。 8.五线谱变调：7种（可在五线谱低音谱表上用电子教鞭演示自动和弦）。 9.调号转换：升调“#”、降调“b”转换。 10.和弦方式：单、多指和弦复用。 11.录音：1首实时录音。 12.速度：可在20－300范围选择。 13.主音量：可在0－32范围选择。 14.乐理滑动标尺：音阶尺、音程尺、三和弦尺、七和弦尺、音程尺等11种实用性乐理教学尺。 15.乐理公式：板面上布局有大调式及小调式组成的乐理公式，结合乐理教学标尺可讲授诸多基础乐理知识； 16.外接接口：MIDI输入输出；线路输入输出，麦克输入，U盘资源播放。 性能规格： 1．音域：A2—c5 2．音准：a1=440Hz ≤±3音分 3．额定输出功率：10W+10W 4．电源：～220V/50Hz ±10% 5．消耗功率：≤40W 6．规格： 1800×950×70mm 7．重量： 28Kg | 台 | 1 |
| 1-5 | 立墙银镜（加底） | 木龙骨（35*25）底加9mm合资夹板、6mm银镜、四周为304不锈钢包边 | 平方 | 20 |
| 1-6 | 音乐讲台 | 规格：1800*700*850Hmm 台面：采用25mm单贴面E1级生态板，外贴浅绿色防火板，台前做半圆。桌身：采用16mm双贴面E1级生态板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。一体化结构：内设电脑、电动投影仪、VCD等多媒体设备位置。脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 1 |
| 1-7 | 一体化点歌机 | 滑屏、手写、触摸屏操作功能，三维视觉效果操作画面 1.完美歌库全部歌曲均为真人原唱画面，原声/伴唱切换 2.幻影功能显示器和电视同时播放。 3.效果功能在播放所点歌曲同时能叠加播放掌声、鲜花、喝彩、倒彩、爱心、口哨等效果声音，为K歌增加气氛 4.防震技术超强稳定性，免调试，免维护，象家电一样即开即用。 5.支持格式全面支持VCD，DVD，AVI,.DAT,.MPG,MP3,JEPG,BMP等格式，适用范围广泛，方便实用 6.Ｕ盘加歌可自行U盘随意添加歌曲，也可从客服处定制批量加歌、随心所欲更新歌库。 7.点歌方式无需翻阅点歌本，可按字数、拼音、手写、语种、歌星、类别或歌曲编号进行点歌 8.支持控制支持遥控器，鼠标，键盘控制 9.双屏显示可同时连接电脑显示器和电视。体贴方便。 2TB容量，1.5万首DVD清晰度MV。 | 台 | 1 |
| 1-8 | 功放 | 低音管理功能；TV影院/MP3输入接口；5声道独立放大、独立可调；2/5声道随意切换；高品质数码卡拉OK；智能化保护指示系统；左右声道频响：20~20KHZ,输出阻抗：4~16欧姆；功率：60~100W；电源电压：220V/50HZ | 台 | 2 |
| 1-9 | 音箱 | 主要技术参数：额定功率(AES)：150W；最大输入功率：300W；阻抗：8Ω；灵敏度（1W/1m）：92dB /W(lm)；频率响应：55HZ-18KHZ；系统类型：8寸二路二单元全频音箱；高音单元：44芯高音×1；低音单元：8寸低音×1；接线形式：正负瑞士连接器；表面处理：黑大点漆；颜色：黑色；尺寸（W×D×H）：255.7×260×409（mm）；重量：10KG/只。 | 对 | 4 |
| 1-10 | 无线话筒 | 载波频率：VHF220~270MHZ；失真度：《0.8%；接收距离：30~50m；会议、歌唱话筒 | 套 | 1 |
| 1-11 | DVD | 内置网影解码芯片，可解读网络音乐、电影；内置数字USB接口；108MHZ/12bit 音频数模转换器；新一代高智能解码芯片；兼容网影/DVD/SVCD/VCD/CD等标准格式碟片，流畅解读MP3/CD-RW及柯达Picture CD等碟片；内置杜比数字多解码，2声道输出 | 台 | 1 |
| 1-12 | 教师讲台组合音响柜 | 材质：采用16mm厚榉木色双贴面E1级生态板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。脚垫：采用特制磨具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命 | 个 | 1 |
| 1-13 | 节拍器 | 材料：注塑外壳 纯金属机芯 机芯：高档金属机芯 模式：传统示拍模式 速度：40~208拍/分 节拍：0、2、3、4、6 误差：速度误差<1% 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 尺寸：20.5*9.7*10.5CM 无须电池 | 套 | 1 |
| 1-14 | 桌子 | 700*400*25 桌面颜色：暖白挡板颜色：木橘红 台架颜色：亮白（颜色可定制） | 张 | 24 |
| 1-15 | 椅子 | 规格：920*553*680 面料：高密度海绵，黑PP加纤背架，20*30*1.5厚整体钢架 | 张 | 24 |
| 1-16 | 储物矮柜 | 4800*400*400mm 材质：材质：采用16mm厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 1 |
| 1-17 | 鞋柜 | 规格：w1200*d300*h1100mm；材质：采用16mm厚优质E1级生态板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。结构：由大小等同的24个小柜组成，每柜可放置两双鞋。脚垫：采用特制磨具ABS注塑脚垫， 有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命 | 个 | 1 |
| 1-18 | 舞蹈专用地胶 | 防臭、无孔透气、软式 | 平方 | 60 |
| 1-19 | 舞蹈把杆 | 3米舞蹈房固定式专业可升降舞蹈室把杆 | 套 | 6 |
| 1-20 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.8美术研训教室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备WIN10神州网信版） | 台 | 1 |
| 1-2 | 壁挂式实物展台 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电 | 套 | 1 |
| 1-3 | 一体化有源音响 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4.端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 6.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 套 | 1 |
| 1-4 | 无线麦克风 | 1.调制方式： GFSK/1/4 πDQPSK； 2.发射频率：2400 ~ 2483MHZ； | 个 | 1 |
| 1-5 | 教师演示讲台 | 规格：1800*700*850mm 1、台 面：采用12mm厚抗倍特板台面，背面带有不可磨灭背标，台面边缘加厚至24mm，台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、桌身：采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用. 3、结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、内设有教师演示电源及控制装置；右侧设有多媒体控制桌，桌内可暗置电脑主机、DVD、功放等，控制台中间设有键盘活动屉，台面可暗藏22寸彩色显示器；控制台右侧设有可放置实物展示台的活动抽屉。整体造型豪华大方、美观实用。 4、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 1-6 | 教师转椅 | 面料：椅背采用优质皮革，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，带万向轮。 | 张 | 1 |
| 1-7 | 绘画台 | 规格：900*700*760mm 1、台面：采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺板,,倾斜可调,经久耐用,造型美观。 2、台脚：采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺板,其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边,粘力强,密封性好,外形美观,经久耐用。 3、结构：画板可调,ABS调色备盘,水杯都采用键盘式拉出、方便。 | 张 | 20 |
| 1-8 | 学生凳 | 81*43*43mm加厚仿皮座椅 | 张 | 20 |
| 1-9 | 美术橱柜 | 规格：1000×450×1800H 材质：柜面及层板匀为25mm三聚氰胺双面贴面板，其余均采用16mm三聚氰胺双面贴面板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：5厘白玻开门式（推拉门），内部分成能摆放各种大小石膏像。 | 个 | 1 |
| 1-10 | 静物台 | 规格：Ø600*800mm 10"转盘，16±0.5mm三聚氰胺板制作,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 | 个 | 1 |
| 1-11 | 写生灯 | 高度：1500-2600mm，照射角度：0°-120°可调。材质：灯罩金属漆、灯杆钢管镀鉻。特点：两节升降，三角底座。、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的规定。 | 套 | 2 |
| 1-12 | 不锈钢洗槽 | 2400*380*800mm 1.0mm厚不锈钢板制作（含4套水嘴）、支架为38*25方通精致焊接而成，外形美观，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 1-13 | 衬布 | 材料有棉质、麻、丝、绒等。要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。长1500mm：宽900mm。 | 块 | 10 |
| 1-14 | 磁性白黑板 | 规格：60cm*90cm，锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金包框，附带磁扣板刷专用笔,易写易擦，不留痕迹。带支架。 | 块 | 3 |
| 1-15 | 初中美术教学挂图 | 不少于58幅挂图规格：彩色胶印，对开，不小于128g铜版纸。内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和，构图应严谨，布局合理，主次分明。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。以上挂图均为正式出版物。 | 套 | 1 |
| 1-16 | 调色盒 | 24格，材质：聚丙稀（PP），耐摔、容易清洗 | 个 | 30 |
| 1-17 | 调色盘 | 13眼梅花调色盘，直径180mm，材质：聚丙稀（PP） | 个 | 30 |
| 1-18 | 木制关节人 | 规格：315mm×85mm×40mm、椴木、表面无毛刺、关节活动灵活 | 个 | 2 |
| 1-19 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支； | 套 | 5 |
| 1-20 | 素描纸 | 4开（每袋20张），纯木浆材质，纤维拉力好，环保无毒。 | 袋 | 10 |
| 1-21 | 不锈钢纸夹 | 不锈钢材质，约可夹纸300张。 | 个 | 10 |
| 1-22 | 水彩（粉）颜料 | 24色颜料，瓶装， | 套 | 2 |
| 1-23 | 书籍 | 素描、色彩、速写基础教学课本，每套3本 | 套 | 2 |
| 1-24 | 写生画箱 | 箱体长×宽500mm×330mm，三腿折叠式，箱腿为木质。箱体内配木质调色板，方便存放画笔颜料等，使用曲柳木、环保清漆，接缝无开裂，内部构造光滑无毛刺，零配件无锈斑 | 只 | 1 |
| 1-25 | 丁字尺 | 600mm，教师用。1. 中小学美术教学用，合成树脂制作。2. 产品应符合QB/T1474.4的相关要求。 | 只 | 2 |
| 1-26 | 直尺 | 1000mm，教师用1. 中小学美术教学用，合成树脂制作。2. 产品应符合QB/T1474.1的相关要求。 | 只 | 2 |
| 1-27 | 曲线板 | 250mm，教师用1. 外形尺寸不小于250mm，厚度≥1mm。2. 曲线板为有机玻璃制品，板面平整、光洁、透明、无划痕、不变形。3. 曲线数量≥9条。 | 块 | 2 |
| 1-28 | 三角板 | 教师用1. 有等腰直角板和不等边直角板各一块。等腰直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、45°、45°。不等边直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、60°、30°。2. 三角板木制或合成树脂制作，表面涂浅色漆。分度刻线应均匀、清晰、无断线，全长累计误差≤2mm。3. 三角板角度误差不大于0.5°，平面度误差不大于0.5°， | 付 | 2 |
| 1-29 | 大圆规 | 教师用1. 圆规用塑料制作，或硬质杂木材制作，表面涂油漆。2. 圆规臂长≥400mm，臂粗≥13mm。3. 圆规角度调节方便，定位牢靠，粉笔加持方便可靠。、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 2 |
| 1-30 | 大三角板 | 教师用1. 大三角板由两块直角三角板组成，其中一块为等腰直角三角板。2. 大三角板经干燥处理的木材制作或合成树脂制作，刻线边长≥500mm，板厚≥8mm， 边宽≥35mm。3. 大三角板0～500mm刻度线，每小格分度值10mm，每100mm处有数字标注。4. 不等腰直角三角板刻线在长直角边上，其一内角为30°等腰直角三角板刻线在斜边上。5. 三角板角度误差±1°，全长分度值误差≤2mm。6. 三角板刻线均匀、清晰、无断线。 | 付 | 2 |
| 1-31 | 静物 | 1、蜡果：仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件；③玻璃杯2件；④瓷盘2件；⑤瓷碗2个；⑥编织篮2个；⑦陶罐2个；⑧铝壶2个；）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质） | 套 | 1 |
| 1-32 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。官窑、哥窑、汝窑、均窑、定窑等，仿制品各1件. | 套 | 1 |
| 1-33 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、挂袋1件、京剧脸谱（生、旦 、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）。 | 套 | 1 |
| 1-34 | 系统集成服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.9综合实验室

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合实验室 |  |  |  |  |
| 1-1 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备WIN10神州网信版） | 台 | 1 |
| 1-2 | 壁挂式实物展台 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电 | 套 | 1 |
| 1-3 | 一体化有源音响 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4.端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 6.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 套 | 1 |
| 1-4 | 无线麦克风 | 1.调制方式： GFSK/1/4 πDQPSK； 2.发射频率：2400 ~ 2483MHZ； | 个 | 1 |
| 1-5 | 教师演示台 | 规格：w2800*d700*h860mm 台面：采用12.7mm厚、四周加厚至25.4mm厚实芯理化板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火，机械打磨,造型美观。 台身：采用58*43新型铝框架，16mm厚优质E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。一体化设计，演示台设有教师专用水槽、电源总控制器、贮存柜及三联水咀，电脑主机等位置，配有电脑显示屏翻转器。铝合金连接件：四通规格W110*D90*H68、三通规格W76*D90*H68、二通规格W43*D90*H68，材料采用ABS模具注塑一次成型 ，经久耐用。 结构：铝木结构 脚垫：规格φ42*H65，材料采用ABS模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 1-6 | 学生实验台 | 规格：w2800*d1200*h760mm 台面：采用12.7mm厚、四周加厚至25.4mm厚实芯理化板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火，机械打磨,造型美观， 台身：采用58*43新型铝框架，16mm厚优质E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边。两边可挂放实验凳。每台为八座，台一边可设置实验室专用水槽及三联水咀。 铝合金连接件：四通规格W110*D90*H68、三通规格W76*D90*H68、二通规格W43*D90*H68，材料采用ABS模具注塑一次成型 ，经久耐用。 结构：铝木结构 脚垫：规格φ42*H65，材料采用ABS模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 4 | 张 |
| 1-7 | 教师椅 | 规格：500*500*800(±5%)； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张 |
| 1-8 | 学生实验凳 | 规格：¢300*420mm 采用高密度ABS材质，直径不小于300mm,底部为1.2mm铁板托盘。凳脚（四足）采用1.2mm半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 制作工艺： 1. 采用二氧化碳保护焊 2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理。 | 32 | 张 |
| 1-9 | 教师电源 | 规格：w582*d370*h195mm 1.交流高压220V/2A插座输出。 2.分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3.过载，短路保护。 | 1 | 套 |
| 1-10 | 学生电源 | 规格：开孔218×128mm 1.交流高压220V/2A插座输出。 2.过载，短路保护，手动复位功能。 | 16 | 套 |
| 1-11 | 水槽 | 规格：430×330×260mm³实验室专用5mm厚PP水槽 符合省级以上检测机构化学性能测试要求： （1）领苯二甲酸二丁酯（DBP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二丁芐酯（BBP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸-2乙基已基酯（DEHP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二正辛酯（DNOP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二异壬酯（DINP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二异癸酯（DINP)检验:≤0.1%。 （2）重金属要求：可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。 （3）多环芳烃：苯并【ɑ】芘≤1.0g/kg,16种多环芳烃（PAH)总量≤10mg/kg。 （4）多溴联苯（PBB)≤1000mg/kg。 （5）多溴联苯醚（PBDE)≤1000mg/kg。 提供符合省级以上检测机构性能测试，检测结果需符合以上技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件。 | 5 | 个 |
| 1-12 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.可拆卸铜质水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 5 | 个 |
| 1-13 | 生物灯 | 底座采用优质ABS材料制成，弯头采用钢制产品，不易生锈，灯管架为优质铝型材经喷塑后成型。灯泡功率：20W | 16 | 个 |
| 1-14 | 供电系统 | 采用PVC阻燃线管，引线通过到学生台及教师台，分支线沿台位置引至台电源插座。供教师演示台电线线径不小于2.5mm²,供学生实验台电线线径不小于2.5mm²。 | 1 | 套 |
| 1-15 | 供排水系统 | 给水：采用ф20 UPVC复合管敷设；排水：使用国标优质ф50 UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 1-16 | 新风系统 | 带净化型热交换器 直流款 风量：520 噪音：25 标配液晶控制面板 新风排风可以单独控制 | 2 | 套 |
| 1-17 | 地面开槽及复原 | 开槽及恢复地面 | 1 | 项 |
| 二、实验准备室 |  |  |  |  |
| 2-1 | 准备实验台 | 规格：w2400*d1000*h850mm 台面：采用12.7mm厚、四周加厚至25.4mm厚实芯理化板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火，机械打磨,造型美观； 台身：采用58*43新型铝框架，16mm厚优质E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条,。铝合金连接件：四通规格W110*D90*H68、三通规格W76*D90*H68、二通规格W43*D90*H68，材料采用ABS模具注塑一次成型，经久耐用。 脚垫：规格φ42*H65，材料采用ABS模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 结构：铝木结构。 | 1 | 张 |
| 2-2 | 办公台 | 规格：w1400*d600*h780mm； 结构：全木结构； 材质：面板采用25mm厚优质E1级双贴面生态板制作；台身采用16mm厚优质E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 2-3 | 办公椅 | 规格：500*500*800(±5%)； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张 |
| 2-4 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 |
| 2-5 | 仪器小车 | 不锈钢 | 1 | 辆 |
| 2-6 | 水槽 | 规格：430×330×260mm³实验室专用5mm厚PP水槽 符合省级以上检测机构化学性能测试要求： （1）领苯二甲酸二丁酯（DBP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二丁芐酯（BBP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸-2乙基已基酯（DEHP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二正辛酯（DNOP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二异壬酯（DINP)检验:≤0.1%,领苯二甲酸二异癸酯（DINP)检验:≤0.1%。 （2）重金属要求：可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。 （3）多环芳烃：苯并【ɑ】芘≤1.0g/kg,16种多环芳烃（PAH)总量≤10mg/kg。 （4）多溴联苯（PBB)≤1000mg/kg。 （5）多溴联苯醚（PBDE)≤1000mg/kg。 提供符合省级以上检测机构性能测试，检测结果需符合以上技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件。 | 1 | 个 |
| 2-7 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.可拆卸铜质水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 1 | 个 |
| 2-8 | 给排水管 | 给水：采用ф20 UPVC复合管敷设；排水：使用国标优质ф50 UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 2-9 | 新风系统 | 带净化型热交换器 直流款 风量：520 噪音：25 标配液晶控制面板 新风排风可以单独控制 | 1 | 套 |
| 2-10 | 仪器柜 | 规格：w1000*d500*h2050mm 材质：采用31*25铝框架，外框夹16mm厚优质E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用，背板采用5mm双贴面中纤板。 结构：铝木结构，柜正面为直线设计，上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 提供省级以上权威机构出具的产品检测报告。 | 10 | 个 |
| 2-11 | 药品柜 | 规格：w1000*d500*h2050mm 材质：采用31*25铝框架，外框夹16mm厚优质E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用，背板采用5mm双贴面中纤板； 结构：铝木结构，柜正面为直线设计，上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门，上门层板加有药品阶梯架； 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 |
| 2-12 | 标本柜 | 规格：w1000*d500*h2050mm 材质：上部份采用31*25框架夹5mm钢化玻璃制作，下部份采用16mm厚优质E1级生态板制作；门板采用16mm厚E1级双贴面优质生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机械高温热熔胶封边； 结构：铝木结构,柜正面为直线设计,上柜门为5mm钢化玻璃推拉门,下柜门为双开木门 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命 | 1 | 个 |
| 三、系统集成服务 |  | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

### 2.2.10行政办公配套设施

| 序号 | 物料名称 | 基本技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电容款全贴合的纳米黑板 | 1.整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； 2.整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准； 4.整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（配备WIN10神州网信版） | 台 | 1 |

### 2.2.11云浮市教师发展中心基础网络环境

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络及信息安全 |  |  |  |  |
| 1-1 | 下一代防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：25Gbps，应用层吞吐量：1.8Gbps，并发连接数：2500000，新建连接数：200000，IPSec VPN最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：700Mbps。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 1 | 台 |
| 1-2 |  | 1.访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间已过期、规则超长时间未有匹配等情况； 2.具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； 3.支持针对服务器的各种漏洞攻击防护，包括Media漏洞攻击、Network Device、Telnet漏洞攻击、DNS漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Web漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Database漏洞、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击； 4.支持针对客户端的各种漏洞攻击防护，包括Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Web Browse、Web Activex、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击； 5.访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间已过期、规则超长时间未有匹配等情况； 6.访问控制规则支持数据模拟匹配，根据输入源的五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； | 1 | 套 |
| 1-3 |  | 包括漏洞攻击识别库、应用识别库和URL分类库的更新服务，保持产品具备检测防御最新威胁的能力 | 2 | 年 |
| 1-4 | 全网行为管理器 | 性能参数：应用层吞吐量：2Gb，带宽性能：1Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：200Mb，支持用户数：1000（限制），准入终端数（默认客户端授权数）：1000，包转发率：108Kpps，每秒新建连接数：7200，最大并发连接数：480000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：1TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 功能描述：实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。 | 1 | 台 |
| 1-5 |  | 自购买日起每年升级费(含应用识别规则库升级) | 2 | 年 |
| 1-6 |  | 实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系 | 1 | 套 |
| 1-7 |  | 购买设备的返厂寄修服务 | 2 | 年 |
| 1-8 |  | 购买设备的软件升级授权 | 2 | 年 |
| 1-9 | 核心交换机 | 总装机箱 主控处理单元A 800W交流电源模块(黑色) | 1 | 台 |
| 1-10 | 千兆电接口板 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45) | 1 | 张 |
| 1-11 | 万兆光接口板 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) | 1 | 张 |
| 1-12 | 接入交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个60W交流电源 | 1 | 台 |
| 1-13 | POE交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,交流供电) | 6 | 台 |
| 1-14 | 无线控制器 | (10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)无线接入控制器AP资源授权(16 AP) 无线接入控制器AP资源授权(8 AP) | 1 | 台 |
| 1-15 | 面板AP | (11ac Wave 2,2x2双频,内置智能天线,USB) | 7 | 台 |
| 1-16 | 吸顶AP | (11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,1*GE口) | 13 | 台 |
| 1-17 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 个 |
| 1-18 | 综合布线 | 网线、水晶头、理线架、配线架、扎带、标签 | 1 | 批 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |
| 2-1 | 摄像枪 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应 用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的 准确度 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可 输出实时图像 | 台 | 20 |
| 2-2 | 摄像枪 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应 用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的 准确度 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可 输出实时图像 | 台 | 10 |
| 2-3 | 摄像枪配件 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 30 |
| 2-4 | 安消一体机 | 1 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 2 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 3 设备支持自动白平衡功能 4 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 5 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 6 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 7 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 8 具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。 9 具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。 10 具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置。 11 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 12 具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 13 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB 14 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 15 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 16 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 17 具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 18 支持报警事件在视频画面叠加显示 19 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 20 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出 21 移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 | 台 | 1 |
| 2-5 | 录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，内置8块6T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 2-6 | 监视器 | 高清晰画质，高对比度，拥有4K*2K超清显示，影像出众； 4K锐腾核心，64位处理器，拥有强悍的图像处理能力，对各类视频信号进行智能优化，大幅改善画质； 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 采用工业级超薄设计，使用方便、美观； 信号输入状态图像自适应重显率； 3D数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰； 具有强抗干扰能力的高清数字音频同轴输出； 2个HDMI接口支持超高清图像输入，PC接口兼容模拟设备接入。 | 台 | 1 |
| 2-7 |  | 支持1920 × 1080 高清显示；1000： 1 动态对比度； | 台 | 1 |
| 2-8 | 光纤收发器 | HDMI光纤收发 | 对 | 1 |
| 2-9 | 监控核心交换机 | S5720S-28X-LI-24S-AC(24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 台 | 1 |
| 2-10 | 接入交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,交流供电) | 台 | 2 |
| 2-11 | 机柜 | 国标27U机柜 | 个 | 1 |
| 2-12 | 线材 | 超五类非屏蔽双绞线 | 箱 | 7 |
| 三、机房建设 |  |  |  |  |
| 3-1 | 在线式UPS | 1.单进单出，双变换在线工作； 容量：10kVA 2.重量：14KG 3.尺寸：190W*426D*336Hmm 4.输入电压：110~288VAC（220V/230V/240V） 5.输入功率因数：0.99 6.输入频率范围：40Hz-70Hz 7.输出额定电压:220/230/240VAC 8.输出频率：50/60Hz 9.输出功率因数：0.9 | 台 | 1 |
| 3-2 | 铅蓄电池 | 1、阀控铅酸免维护蓄电池。外观尺寸：350*166*175mm 重量：17.5KG 2、高档ABS外壳，体积小，重量轻，能量密度高，功率大。 3、精密技术生产，使用寿命长，自放电导率极低（每月）。 4、高压缩玻璃棉吸液式（AGM）技术。 5、最适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统。 | 只 | 16 |
| 3-3 | 电池箱 | 1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用； 2、4层1列，外观尺寸：780*470*1190mm，用于装置12V100AH16节蓄电池 | 套 | 1 |
| 3-4 | 线缆 | 串联电池连接线 | 批 | 1 |
| 3-5 | 直流断路器 | 电池箱开关 | 套 | 1 |
| 3-6 | 一级防雷 | 一级电源防雷器，保护配电柜 | 套 | 1 |
| 3-7 | 二级防雷 | 二级电源防雷器，保护UPS | 套 | 1 |
| 3-8 | PDU | 8位16A3500wPDU插座，设备取电保护 | 个 | 3 |
| 3-9 | 智能精密空调/风冷机 | 上送风 单冷，总冷量7.5KW，显冷量6.9KW， 主电源：220VAC 1Ph-50Hz AC风机，机组FLA-A（单冷型）：6 室内机尺寸：600*550*1900mm，重量：120kg 室外机尺寸：800*360*790mm，重量：45kg 来电自启动和延时启动功能 长寿命设计，运行成本与维护成本低 365天*24小时连续不间断全天侯运行设计 送风距离远，机房内温度分布均匀 丰富的系统内检测、告警、保护功能 存储300条历史告警详细信息 | 套 | 1 |
| 3-10 | / | 标配5米铜管，10米室内机线缆、9米室外机线缆。 加长铜管、进出水管、室内外承重支架、保温棉材料均 | 项 | 1 |
| 3-11 | 门禁系统 | 单门门禁主机、门禁读头、闭门器 | 套 | 1 |
| 3-12 | 报警系统 | 防盗报警系统主机、探测器、警铃 | 套 | 1 |
| 3-13 | 悬挂七氟丙烷灭火装置 | 充装量20kg | 套 | 1 |
| 3-14 | 七氟丙烷灭火药剂 | 国标 | kg | 20 |
| 3-15 | 消防警铃 | 国标 | 个 | 1 |
| 3-16 | 声光报警器 | 国标 | 个 | 1 |
| 3-17 | 烟感探测器 | 国标 | 台 | 1 |
| 3-18 | 温感探测器 | 国标 | 只 | 1 |
| 3-19 | 金属线管 | 国标 | m | 20 |
| 3-20 | 难燃电线 | 国标 | m | 200 |
| 3-21 | 接线盒 | 国标 | 个 | 10 |
| 3-22 | 防静电活动地板 | 静电地板，米白色，黑边 | m2 | 16 |
| 3-23 | 活动地板支撑脚架 | 完成面高度20mm | 支 | 50 |
| 3-24 | 另购地板支架 | 完成面完成面20公分 | 支 | 20 |
| 3-25 | 地板横梁 | 定制 | 支 | 60 |
| 3-26 | 冲孔天花 | 1.0全冲孔铝扣 | m2 | 16 |
| 3-27 | 防雷地排 | 定制 | 批 | 1 |
| 3-28 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 2 |
| 四、系统集成服务 |  | 综合布线、设备安装、系统调试、使用培训、3年维保 | 1 | 项 |

## 2.3主要设备详细技术参数要求

### 2.3.1电容款全贴合的纳米黑板

详细技术参数要求

一、外观要求： - 整机安装方便，主屏：长≤1970mm、宽≤1210mm、高≤105mm、净重≤70kg；副屏：长≤1105mm、宽≤1170mm、高≤90mm、左右副屏合计净重≤24.4kg；采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁； - 整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境； - 整机机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损； - 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全； - 屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； - 整机具备防眩光效果，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异； - 整机能够满足教师粉笔书写习惯，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写； - 整机采用简洁化设计，整机前置按键≤1个，减少教师上课误操作，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 二、触控要求： - 采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，书写精度可达1mm； - 为保证触控书写流畅性，最小识别物≥1.5mm、书写高度≤0mm、书写屏表面硬度≥7H； - 支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰，提高授课效率； - 整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%； - 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； - 支持对任意通道进行批注，同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 三、护眼要求： - 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；支持标准、HDR、节能等多种图像模式调节； - 通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准；（需提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件并加盖厂家公章） - ▲整机屏幕支持显示色彩丰富的多媒体素材，拥有更高的色域，色域值≥NTSC 85%，显示画面颜色细节更加丰富，颜色还原度更高；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - ▲整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.5（蓝光危害最大状况下）；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 整机色彩度还原清晰，有效降低学生用眼疲劳，采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 四、音效与麦克风要求： - 整机扬声器需要满足标准课室内的教学扩音需求，内置2.1声道扬声器，额定总功率50W，前朝向2*15W中高音，背朝向20W低音； - 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，为保证整机外观简约、防止校园碰撞事故的发生，不接受外接麦克风；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - ▲整机内置2阵列拾音麦克风，拾音距离≤3m，支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 五、主要功能要求： - 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； - 支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机； - 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； - 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置； - 整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - ▲整机需具备无线投屏功能，内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 整机内置独立AP路由模块，支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，连接到整机AP路由的学生端能同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 内置蓝牙模块，蓝牙版本不低于4.2，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件； - ▲整机内置非独立的高清摄像头，内置摄像头像素≥800万，支持远程巡课应用；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）为避免校园碰撞事故的发生，不接受接模块或摄像头模块突起的替代形式； - 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示； - 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 六、内置电脑要求： - PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块； - ▲为传输速率满足教学使用需求，与整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；（需提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU或以上配置； - 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置； - 硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘； - 电脑模块无需工具就可快速拆卸，采用按压式卡扣，具有标准PC防盗锁孔。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 七、接口要求： - 侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路TypeC；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB；前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0； - 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑； - 外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； - 整机支持一线传输音视频信号、触控信号，利用前置和侧置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 八、配套软件功能要求： 1.互动教学软件 - 互动教学软件能够帮助教师备课、授课；为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间； - 互动教学软件要求为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； - 互动教学软件要求具备上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间； - 互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 互动教学软件要求支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； - 互动教学软件要求可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备； - 互动教学课件胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作； - 互动教学软件要求具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用； - 互动教学软件要求提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象； - 互动教学软件要求具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列； - 互动教学软件要求支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 互动教学软件要求表格具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学； - 互动教学软件为教师备课节省大量时间，立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小； - 互动教学软件为教师备课节省大量时间，支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑； - 互动教学软件要求支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象； - 互动教学软件需要提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记； - 互动教学软件需要支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择； - 互动教学软件需要提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； - 互动教学软件需要提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学； - 互动教学软件具备多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间； - 互动教学软件支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面； - 互动教学软件内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程； - ▲学科思维导图：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于5种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.班级管理软件 - 班级管理软件支持教师对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价； - 班级管理软件支持教师通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系； - 班级管理软件支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级； - 班级管理软件支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组； - 班级管理软件支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据；(需提供具备检验资质的第三方机构出具的检测报告复印件，报告中需呈现相应功能并加盖生产制造商公章） - 班级管理软件支持学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案； - 班级管理软件支持丰富的班级报表功能，方便老师管理班级，可查看任意时段的学生个人排行榜、小组排行榜、学生进步榜、以及未点评学生列表；(需提供具备检验资质的第三方机构出具的检测报告复印件，报告中需呈现相应功能并加盖生产制造商公章） - 班级管理软件支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒； - 班级管理软件支持教师向其他教师或家长发送公告，公告支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式。教师可设置家长阅读后提供电子回执； - 班级管理软件支持教师发送作业给其他教师或家长，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接等形式。支持家长在线提交作业，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接等形式。教师可设置提交作业截止时间，并能在线批改学生作业，支持评语、语音及量化点评，教师筛选出的优秀作业可展示给班内所有家长。 3.移动授课软件 - 移动授课软件帮助教师移动终端跟教学设备连接，实现移动展台、控制课件、屏幕同步等实用教学功能； - 移动授课软件支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、激光笔、聚光灯、放大镜等功能； - 移动授课软件具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络； - 移动授课软件具备移动展台功能，可对试卷、课本等实物进行拍摄并将实物照片一键上传至交互智能平板； - 移动授课软件支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示。 4.设备集中管控系统 - 系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测；支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作； - 系统提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等； - 设备连接：采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全； - 系统支持多种类型设备接入，如交互智能平板、投影白板一体机等教学设备，查看设备软件版本号、设备ID、联网状态、系统名称、CPU、内存、硬盘、MCU、TV、触摸框，便于排查设备问题； - 提供多种分组方式，可根据设备关联信息自动分组、根据用户自定义二级分组类别快速分组、根据设备开关机状态分组； - 系统支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点； - 系统支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰； - 桌面管家：收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示； - 系统可远程控制设备关机和重启；可批量设定智能设备关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行； - 系统支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题； - 系统可提供昨日、近7日、近30日、自定义筛选时间段内的校内所有设备的日均开机时长分布、设备活跃度分析及单台设备的具体使用情况查询； - 系统支持以图表形式快速查看设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件使用时长排行、软件使用次数排行、设备健康度排行等；并自动生成运维解析策略。

### 2.3.2报告厅录播系统

详细技术参数要求

一、互动精品录播主机 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口：XLR接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.▲视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI模拟接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 9.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 10.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 11.▲互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 12.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 二、录播流媒体管理软件 录播管理软件： 提供流媒体管理相关功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪，支持板书跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 7.短号管理：支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 8.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 9▲.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 10.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示 11.支持直播功能，支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 12.支持直播推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章 13.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 14.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 15.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 16.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 17.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 18.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 20.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； 三、录播流媒体导播软件 提供流媒体导播相关功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 四、数字音频处理器 1. 音频输入/输出通道（MIC/LINE.：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4. 频率响应 20~20KHZ 5. 模/数动态范围（A-计权. 114dB 6. 要求与录播主机为同一品牌。 7. ▲提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 五、高清摄像机 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 18.▲整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌

### 2.3.3图书馆

详细技术参数要求

图书馆自动化管理软件 1.所投产品具有真实有效的软件著作权登记证书、软件测评报告（提供软件著作权登记证书、软件测评报告复印件，加盖供应商公章）； 2.▲系统采用公有云模式，不需要本地服务器部署，减少服务器维护工作量，具有独立域名进行登录使用。基于B/S架构，使用java+mysql+tomcat开发，客户端零安装，通过网页方式可以直接访问；（提供功能演示视频）。 3.支持Z39.50协议并且提供免费Z39.50数据库。 4.支持sip2协议，并支持各硬件厂家的自助借还书机、馆员工作站等设备。 5.▲书标打印： 能自定义书标尺寸，支持横向、纵向打印，支持书标由分类号、种次号、条形码、馆藏地四个信息自由组装。支持按随机条码来批量打印书标。 6.典藏管理： 支持图书的馆藏地转移、上下架、剔旧，以及查看相关的上下架和剔旧的记录与统计，支持按无序的条码进行下架和剔旧操作。 7.读者管理： 支持按借阅类型设定借阅量、借阅期限、是否可预借、超期是否罚款、是否可续借等，可定义续借日期从操作当天或者应还日期开始计算，可对超过预设欠费数和超期册书的读者限制借阅。可对借阅类型设定可借阅的馆藏地。 部门管理可区分部门和下级子部门，支持升级毕业操作。 支持批量导入读者信息和相片信息。 8.▲流通管理： 只提供一个文本框，系统智能识别是读者还是图书，并智能判断借书还是还书（提供功能演示视频）。 支持续借、破损和丢失登记操作，支持现场缴费，也可以登记未缴费，后面再补交。对于丢失的图书，可以选择赔书或者赔款操作。 支持催还管理，可在预设的几天内通过微信和邮箱提前发送催还信息给读者。 支持流通记录查询和借还异常处理。 9.▲统计报表：具备读者基本情况分析、图书资产报表、图书分类报表、图书明细报表，支持按读者、部门、图书、中图法分类等几个维度统计借阅的次数，并可排行，其中部门借阅统计和分类借阅统计还可用柱状图显示。 可以按操作人统计下架、剔旧的种数、册数和金额。 可以按部门、读者统计超期、损坏、丢失的相关赔款和赔书情况。 10.系统管理：具备用户管理和权限管理功能。 11.基础参数设置：自定义添加馆藏地信息，按中图法第五版预设图书分类信息，自定义编目字段，预设基础的编目信息等

### 2.3.3计算机网络教室

详细技术参数要求

- 同步以太网交换主机 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的交换主机；1路千兆RJ45数据输入接口，16路百兆RJ45数据输出接口 1.核心技术须提供国家权威机构证明材料并加盖厂家公章， 2.需提供3C认证证书并加盖原厂公章。 - 同步以太网主卡 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的服务器卡(PCI-E)，语音信号传输无断裂、无延迟；可负载128台终端；4个3.5mm立体声音频接口及1个千兆以太网络接口（RJ45），频率响应63~10KHZ（±2db） - 云终端 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的云终端，支持桌面虚拟化技术，支持标准鼠标键盘、显示器接入；云网络瘦客户端，ARM四核 64位 主频1.8GHz 处理器，1GB DDR3内存，8GB存储空间，1个标准网络接口（RJ45）、1个VGA接口、5个USB接口（两个前置，三个后置，支持USB鼠标键盘）、3.5MM立体声耳机和麦克风接口各2个（前后面板）、电源适配器接口。（需选购三插带地线的显示器） ▲1 .为确保课堂教学效果，以及保证教室整体的稳定性和兼容性，要求云终端须与同步以太网主卡、同步以太网交换主机、同步以太网交换分机、服务器、云桌面管理平台、云桌面虚拟化服务软件、智能化语言实验室软件为同一品牌。 2.需提供3C认证证书并加盖原厂公章。 四、云桌面管理平台 配套虚拟化软件，支持图形化的远程统一部署、管控云服务器集群及云桌面。 1.用户管理：具有用户、用户组和用户角色添加、删除、更改、查询、导出和导入功能，可对用户分配角色、分配管理权限及分配云桌面资源。支持多平台用户认证。 2.集群管理：具有集群节点开机、关机、重启、显示集群运行时间、显示集群“内存、CPU、数据盘”使用率等集群管理功能。 3.模板管理：具有创建模板、修改模板、删除模板，把模板分配给用户云桌面或终端云桌面；创建模板支持从“从ISO系统文件创建模板”、“从模板创建模板”与“上传模板”等方式创建新模板。 4.桌面管理：具有对云桌面远程开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、修改云桌面参数、备份恢复的管理功能。 5.云终端管理 ：具有对云终端运行云桌面开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、USB设备禁用、修改云桌面参数、默认云桌面、云桌面切换的管理功能；支持对云终端添加分组进行统一管理。 6.虚拟子网管理：具有对虚拟子网添删改查、虚拟DHCP服务、虚拟路由、子网访问策略管理、虚拟防火墙管理、禁止上网等管理功能。 7.教学应用场景管理：能够为用户或学生终端创建1个或多个不同操作系统下的教学应用场景，且相互之间可以快速批量切换；能够实现将场景应用于分组且设置为默认场景，分组终端在启动时会自动启动默认场景的云桌面。 8.系统设备故障一键自检：在考试前，启动系统一键自检功能，能够实现自动检测各学生终端的云终端、耳机、线路、键盘及鼠标是否正常，并用图形显示并标识。 五、云桌面虚拟化服务软件 支持ARM版云终端创建VDI（智能桌面虚拟化）服务 1.支持WinXP、Win7、Win8、Win10及各版本Linux等多种桌面操作系统的虚拟化。 2.支持在虚拟化云桌面上运行各种应用程序，例如口语考试系统、标准化考试系统、多媒体教学系统、日常办公软件office、QQ等。 3.用户云桌面移动办公：用户云桌面在开机状态下，在任意云终端上登录可以继续使用云桌面，云桌面操作系统不会重启，打开的应用程序不会关闭，未保存的文件不会丢失。 4.计算资源负载均衡：支持根据CPU使用率、内存使用率及磁盘空间进行均衡分配云桌面的运行节点；支持用户直接指定云桌面的运行节点。 5.云服务节点动态扩容与收缩：支持不影响现有云服务节点运行的情况下，动态扩容云服务节点的数量，使集群的整体性能提高；支持不影响其他云服务节点运行的情况下，减少云服务节点。

### 2.3.4安消一体机

详细技术参数要求

1 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 2 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 3 设备支持自动白平衡功能 4 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 5 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 6 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 7 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 8 ▲具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 9 ▲具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 10 ▲具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 11 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 12 具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域。 13 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB 14 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 15 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 16 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 17 具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 18 支持报警事件在视频画面叠加显示 19 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 20 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出

三、商务要求

- 质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”），按照国家三包法的规定，质保期3年。其中“包修期”1年，供应商提供完全免费的维修行为，包修、包退、包换；“保修期”2年，供应商维修商品质量问题，可以收取零件成本费，但不能收取维修费用。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成停用时，则“包修期”和“保修期”相应顺延。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，6小时内到达现场，24小时内处理完毕。

- 安装、调试、培训

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物应符合国家、行业等相关标准的要求，参照标准包含但不限于教育部《教育信息化行业标准》、《中小学数字校园建设规范（试行）》等，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 中标人应根据甲方需求，制定完善的培训计划，提供免费培训服务。

- 四、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后15个工作日内，支付合同总价的40%。

- 项目验收合格后15个工作日内，支付剩余合同总价的60%。

- 在项目验收前5个工作日内，中标人需向采购人指定账户支付合同总价的5%的项目质保金。“包修期”结束，双方确认项目设备和系统使用正常后由采购人无息退回。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

5.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、评审因素

- 技术参数和性能指标响应程度；

- 总体技术方案；

- 售后服务方案；

- 投标人管理体系认证；

- 投标人荣誉；

- 项目业绩；

- 项目负责人能力；

- 技术服务团队能力；

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二零二一年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

（以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

- 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

- 二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 三、货物产地及标准

  - 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、项目工期要求：自合同签订之日起60个日历天内。

- 五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

- 六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

  - 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

- 七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

- 八、履约保证金（如有）

- 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

- 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

  - 银行保函；

  - 支票、银行汇票。

- 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 九、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

- 十、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

- 十一、付款方式

由甲方按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后15个工作日内，支付合同总价的40%。

- 项目验收合格后15个工作日内，支付剩余合同总价的60%。

- 在项目验收前5个工作日内，乙方需向甲方指定账户支付合同总价的5%的项目质保金。“包修期”结束，双方确认项目设备和系统使用正常后由甲方无息退回。

- 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- （1）合同；

- （2）乙方开具的正式发票；

- （3）验收调试报告（加盖甲方公章）；

- （4）中标通知书。

5.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

- 十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

- 十四、检验与测试

- 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

- 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

- 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 十五、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与运行

  - 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

  - 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

  - 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

  - 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

  - 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

- 十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 十七、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺售后服务及质量保证期《按照招标文件要求》

  - 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。

  - 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。

- 十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

- 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

- 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

- 十九、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

- 二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

- 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

- 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 二十一、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 二十二、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 二十三、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

- 二十四、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十五、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

- 二十六、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

- 二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

- 二十八、其它

- 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：

买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户帐号：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

- 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）投标人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2021年2月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 投标保证金已足额提交 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥2,422,003.26元） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

《技术打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

《商务打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 一、投 标 报 价 表

# 1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 完工期（项目工期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

| 序号 |  | 1 | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 二、商 务 响 应

# 2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ2021HGK2013号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ2021HGK2013）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .

邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ2021HGK2013]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（签字）：

职        务：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

- 4．投标人资格声明函格式

# 投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市教师发展中心信息化建设（云浮市教师服务中心）项目 （项目编号：GDXJ2021HGK2013）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：

邮编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

（投标人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

企业名称（公章）：

日  期：

附：政策适用性说明（注：本声明函对监狱企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖报价单位公章。

附：政策适用性说明（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日  期：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

# 5．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人营业执照复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

5.4满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2021年2月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

5.5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5.6本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（公章）：

日       期：

附：

投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。

# 7．商务条款响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 8．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ2021HGK2013

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人根据《商务评分表》要求提供相关项目业绩。

9.3 2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5 关于诉讼。

9.6 名称变更证明

9.7 售后服务机构的联系清单

9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。

9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  |  | 实现利润 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要产品 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 |  | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |
| 四、财务状况 | 年度 |  | 主营业务收入 |  |  | 资产负债率 |  |  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

9.2投标人根据《商务评分表》要求提供相关项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出《商务评分表》要求提供相关项目业绩

2、须提供中标通知书、项目合同关键页的复印件作为证明材料。

9.3近2年（2019年、2020年）的财务报表

提供2019年、2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式

9.8投标人认为有必要提供的其它资料

- 三、技 术 响 应

# 10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

# 10.1 技术条款响应表格式

10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人须对应招标文件用户需求书中带“★”号的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

10.1.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 不带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书 ”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

- 总体技术方案

- 售后服务方案

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

### 10.3货物配置清单

### 10.3.1 货物明细表

### 10.3.2 货物详细描述

### 10.3.3 供货方式

### 10.3.1 货物明细表

### 货物明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：

### 1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

### 2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.3.2 货物详细描述

### 投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.3.3供货方式

### 供货方式

### 投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.4 施工进度计划

### 施工进度计划

### 投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.5   质量保证及售后服务

### 10.5.1质量保证措施

### 10.5.2售后服务承诺书

### 10.5.1质量保证措施

### 质量保证措施

### 投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

### 10.5.2售后服务承诺书

### 售后服务承诺书

### 投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

### [承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

### 1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

### 2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

### 3. 投标人是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

### 4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

### 5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

### 投标人名称（公章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字）：

### 日期：   年   月   日

# 11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 12．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。（无差异的，则本表留空）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 13. 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ2021HGK2013]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：                      .

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .

# 14．唱标信封

唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式